Pielikums Nr.6

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu turpmākās bojāšanās novēršanu, to nepieciešamo pārvietošanu, saglabāšanu un pieejamību””

 sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācija)

**Rīgas pils telpu ugunsgrēka seku likvidēšanas un uzturēšanas provizoriskās izmaksas**

*1.tabula*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Plānotie būvdarbi** | **Mērvienība** | **Apjoms** | **Vienības cena****Ls** | **Renovācijas izmaksas Ls****(bez PVN)** | **Kopējās izmaksas pa gadiem Ls** |
| **2013.gadā no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"** | **2014.gadā** |
|  | **I Mikroklimata nodrošināšana**  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Klimata iekārtu t.sk. Gaisa sausināšanas iekārtu noma uz 6 mēnešiem | mēneši | 6 | 6 336,00 | 38 016 | 19 008 | 19 008 |
| 2 | Telpu monitorings 6 mēneši  | mēneši | 6 | 1 032,50 | 6 195 | 3 097 | 3 098 |
|  | **KOPĀ I** |  |  |  | **44 211** | **22 105** | **22 106** |
|  | **II Elektroenerģijas patēriņš** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroenerģijas patēriņš klimata uzturēšanas iekārtām 6 mēnešiem | mēneši | 6 | 586,00 | 3 516 | 1 758 | 1 758 |
|  | **KOPĀ II** |  |  |  | **3 516** | **1 758** | **1 758** |
|  | **KOPĀ I+II** |  |  |  | **47 727** | **23 863** | **23 864** |
|  | **III Rezerve neparedzētiem darbiem 10 %** |  |  |  | **4 773** | **2 387** | **2 386** |
|  | **KOPĀ I+II+III** |  |  |  | **52 500** | **26 250** | **26 250** |
|  | **IV VNĪ administratīvās izmaksas 5,43 %** |  |  |  | **2 850** | **1 425** | **1 425** |
|  | **KOPĀ I+II+III+IV** |  |  |  | **55 350** | **27 675** | **27 675** |
|  | PVN 21 % |   |   |   | 11 624 | 5 812 | 5 812 |
|  | **PAVISAM KOPĀ ar PVN 21%** |  |  |  | **66 974** | **33 487** | **33 487** |

**Rīgas pils telpu ugunsgrēka seku likvidēšanas un uzturēšanas provizoriskās izmaksas**

*2.tabula*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Plānotie būvdarbi** | **Mērvienība** | **Apjoms** | **Vienības cena****Ls** | **Renovācijas izmaksas Ls****(bez PVN)** | **Kopējās izmaksas pa gadiem Ls** |
| **2013.gadā no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"** | **2014.gadā** |
|  | **I Apkures sistēmas atjaunošana**  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ugunsgrēkā cietušās apkures maģistrālo vadu atjaunošana, sistēmas pārbaude un lokāls remonts | m | 84,61 | 100,00 | 8 461 | 8 461 | 0 |
|  | **KOPĀ**  |  |  |  | **8 461** | **8 461** | **0** |
|  | **II Rezerve neparedzētiem darbiem 10 %** |   |   |   | 846 | 846 | 0 |
|  | **KOPĀ I+II** |  |  |  | **9 307** | **9 307** | **0** |
|  | **III VNĪ administratīvās izmaksas 5,43 %** |  |  |  | 505 | 505 | 0 |
|  | **KOPĀ I+II+III** |  |  |  | **9 812** | **9 812** | **0** |
|  | PVN 21 % |  |  |  | 2 061 | 2 061 | 0 |
|  | **PAVISAM KOPĀ ar PVN 21%** |  |  |  | **11 873** | **11 873** | **0** |

**Ēkas Rīgā, Lāčplēša 106/108 (kadastra apzīmējums 0100 040 0021 001) telpu, ar**

**kopējo platību 3374,60 m², pielāgošanas darbu provizoriskās izmaksas**

*3.tabula*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Plānotie būvdarbi** | **Mērvienība** | **Apjoms** | **Vienības cena****Ls** | **Renovācijas izmaksas Ls****(bez PVN)** | **Kopējās izmaksas pa gadiem Ls** |
| **2013.gadā no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"** | **2014.gadā** |
|  | **I Būvniecības darbi**  |  |  |  |  |  |   |
| 1 | Griestu pārkrāsošana ar emulsiju, kur griesti sliktā stāvoklī jāparedz iekārtie griesti | m2 | 3 374,60 | 7,00 | 23 622 | 17 716 | 5 906 |
| 2 | Sienu pārkrāsošana ar tonētu krāsu, plaisu piešpaktelēšana, paredzēts apmetuma remonts vismaz 30% sienu, kur tas nav izdarāms- jāapšuj ar riģipsi | m2 | 10 309,50 | 7,00 | 72 167 | 54 125 | 18 042 |
| 3 | Grīdas izlīdzinošās kārtas ieklāšana no javas līdz 3 cm + linolejs, kur saglabājušies grīdas dēļi - līmeņo ,ieklājot skaidu plati + linoleju vai vienkāršu laminātu, esošās terraco grīdas pēc iespējas saglabā | m2 | 3 045,00 | 17,00 | 51 765 | 38 824 | 12 941 |
| 4 | Demontāžas darbi, būvgružu izvešana | m3 | 500,00 | 16,00 | 8 000 | 6 000 | 2 000 |
| 5 | Durvju rokturu - atslēgu nomaiņa | gb | 178,00 | 23,00 | 4 094 | 3 071 | 1 023 |
| 6 | UV aizturošā plēve uz logu stikliem krājumu glabātuvēs, esošo logu daļēja pārstiklošana, 6gb jaunu pakešu logu iebūve, ieskaitot palodzes | m2 | 100,00 | 32,00 | 3 200 | 2 400 | 800 |
| 7 | Durvju ailas paplašināšana, jaunas durvis | gb | 3,00 | 300,00 | 900 | 675 | 225 |
| 8 | Santehnisko mezglu izbūve-apdare flīzes, mitrumizturīgā emulsija griestiem, kabīnes, santehniskais aprīkojums | gb | 10,00 | 1 390,00 | 13 900 | 10 425 | 3 475 |
|  | **KOPĀ I** |  |  |  | **177 648** | **133 236** | **44 412** |
|  | **II Inženiertehniskie darbi** |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Apsardzes signalizācija, piekļuves kontrole, kur tas nepieciešams, daļēji tiek izmantota un uzlabota jau esošā videonovērošanas sistēma +projektu | kompl. | 1,00 | 9 200,00 | 9 200 | 6 900 | 2 300 |
| 10 | Pieplūdes - nosūces ventilācijas ierīkošana darbnīcās 1.stāvā, katrā sanmezglā ventilatoru izbūve + projekts | m2 | 225,00 | 40,00 | 9 000 | 6 750 | 2 250 |
| 11 | Apkures sistēmas remonts - jaunu radiatoru, pievadu, siltummezgla atjaunošana, modernizācija ar pieslēgšanos pilsētas siltumtīkliem (attiecinātās izmaksas 1/8 no kopējās apkures ierīkošanas izmaksām ) | kompl. | 1,00 | 4 800,00 | 4 800 | 3 600 | 1 200 |
| 12 | Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana, daļēja pārplānošana (attiecinātās izmaksas 1/6), stāvvada Dn 50 izbūve | kompl. | 1,00 | 2 000,00 | 2 000 | 1 500 | 500 |
| 13 | Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas atjaunošana ( sūkņu iekārtas) | kompl. | 1,00 | 2 000,00 | 2 000 | 1 500 | 500 |
| 14 | Datora un telefona tīkli | kompl. | 1,00 | 11 000,00 | 11 000 | 8 250 | 2 750 |
| 15 | Ugunsdrošības signalizācija + balss izziņošanas sistēma + projekts | kompl. | 1,00 | 26 400,00 | 26 400 | 19 800 | 6 600 |
| 16 | Elektrības pārvilkšana , elektrības mērījumi , garantētā elektroapgāde, ieskaitot gaismekļus (attiecinātās izmaksas 1/6) | kompl. | 1,00 | 21 000,00 | 21 000 | 15 750 | 5 250 |
|  | **KOPĀ II**  |  |  |  | **85 400** | **64 050** | **21 350** |
|  | **KOPĀ I+II** |  |  |  | **263 048** | **197 286** | **65 762** |
|  | **III Rezerve neparedzētiem darbiem 10 %** |  |  |  | 26 304 | 19 728 | 6 576 |
|   | **KOPĀ I+II+III** |  |  |  | **289 352** | **217 014** | **72 338** |
|   | **VI VNĪ administratīvās izmaksas 5,43 %** |  |  |  | 15 712 | 11 784 | 3 928 |
|   | **KOPĀ I+II+III+IV** |  |  |  | **305 064** | **228 798** | **76 266** |
|   | PVN 21 % |  |  |  | 64 064 | 48 048 | 16 016 |
|   | **PAVISAM KOPĀ ar PVN 21%** |  |  |  | **369 128** | **276 846** | **92 282** |

**Ēkas Rīgā, Lāčplēša 106/108 (kadastra apzīmējums 0100 040 0021 002) telpu, ar**

**kopējo platību 2408,70 m², pielāgošanas darbu provizoriskās izmaksas**

*4.tabula*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Plānotie būvdarbi** | **Mērvienība** | **Apjoms** | **Vienības cena****Ls** | **Renovācijas izmaksas Ls****(bez PVN)** | **Kopējās izmaksas pa gadiem Ls** |
| **2013.gadā no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"** | **2014.gadā** |
|   | **I Būvniecības darbi**  |  |  |  |  |  |   |
| 1 | Griestu pārkrāsošana ar emulsiju, kur griesti sliktā stāvoklī jāparedz iekārtie griesti | m2 | 2 141,80 | 7,00 | 14 993 | 11 245 | 3 748 |
| 2 | Sienu pārkrāsošana ar tonētu krāsu, plaisu piešpaktelēšana. Kur sienas ļoti sliktā stāvoklī , jāparedz jauns apmetums vai apšūšana ar riģipsi | m2 | 4 880,00 | 7,00 | 34 160 | 25 620 | 8 540 |
| 3 | Grīdas izlīdzinošās kārtas ieklāšana no javas līdz 3 cm + linolejs, kur saglabājušies grīdas dēļi - līmeņo ,ieklājot skaidu plati + linoleju vai vienkāršu laminātu, esošās terraco grīdas pēc iespējas saglabā | m2 | 1 117,00 | 17,00 | 18 989 | 14 242 | 4 747 |
| 4 | Demontāžas darbi, būvgružu izvešana | m3 | 38,00 | 16,00 | 608 | 456 | 152 |
| 5 | Durvju rokturu-atslēgu nomaiņa esošajām, kur tas nepieciešams, 2 jaunu durvju iebūve, durvju ailu paplašināšana noradītajās vietās | gb | 87,00 | 23,00 | 2 001 | 1 501 | 500 |
| 6 | UV aizturošā plēve uz logu stikliem(tikai darba +krātuvju telpās), esošo logu pārstiklošana, kur nepieciešams | m2 | 60,00 | 20,00 | 1 200 | 900 | 300 |
| 7 | Santehnisko mezglu izbūve-apdare flīzes, mitrumizturīgā emulsija griestiem, kabīnes, santehniskais aprīkojums | gb | 3,00 | 1 600,00 | 4 800 | 3 600 | 1 200 |
|  | **KOPĀ I** |  |  |  | **76 751** | **57 564** | **19 187** |
|   | **II Vājstrāvu un elektrotehniskie darbi** |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Apsardzes signalizācija, piekļuves kontrole, esošās videonovērošanas sistēmas uzlabošana + projekts | kompl. | 1,00 | 6 140,00 | 6 140 | 4 605 | 1 535 |
| 9 | Datora un telefona tīkli | kompl. | 1,00 | 6 000,00 | 6 000 | 4 500 | 1 500 |
| 10 | Ugunsdrošības signalizācija, balss izziņošanas sistēma + projekts | kompl. | 1,00 | 14 000,00 | 14 000 | 10 500 | 3 500 |
| 11 | Elektrības pārvilkšana , garantētā elektroapgāde, elektrības mērījumi | kompl. | 1,00 | 26 000,00 | 26 000 | 19 500 | 6 500 |
|  | **KOPĀ II** |  |  |  | **52 140** | **39 105** | **13 035** |
|  | **KOPĀ I+II** |  |  |  | **128 891** | **96 669** | **32 222** |
|   | **III Rezerve neparedzētiem darbiem 10 %** |  |  |  | **12 889** | 9 667 | 3 222 |
|  | **KOPĀ I+II+III** |  |  |  | **141 780** | **106 336** | **35 444** |
|   | **IV VNĪ administratīvās izmaksas 5,43 %** |  |  |  | **7 699** | 5 773 | 1 926 |
|   | **KOPĀ I+II+III+IV** |  |  |  | **149 479** | **112 109** | **37 370** |
|   | PVN 21 % |  |  |  | 31 390 | 23 543 | 7 847 |
|  | **PAVISAM KOPĀ ar PVN 21%** |  |  |  | **180 869** | **135 652** | **45 217** |

**Ēkas Rīgā, Tērbatas ielā 75 (kadastra apzīmējumi 0100 028 0138 001, 0100 028 0138 002,**

**0100 028 0138 008 (daļēji), 0100 028 0138 009) telpu, ar kopējo platību 2700 m², pielāgošanas darbu provizoriskās izmaksas**

*5.tabula*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Plānotie būvdarbi** | **Mērvienība** | **Apjoms** | **Vienības cena****Ls** | **Renovācijas izmaksas Ls** **(bez PVN)** | **Kopējās izmaksas pa gadiem Ls** |
| **2013.gadā no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"** | **2014.gadā** |
|   | **I Būvniecības darbi**  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Griestu krāsošana ar emulsiju, aizšpaktelējot plaisas | m2 | 823,30 | 6,00 | 4 940 | 0 | 4 940 |
| 2 | Sienu pārkrāsošana ar tonētu krāsu, esošo tapešu pielabošana, kur tas iespējams, apmetuma remonts vai aizšūšana ar riģipsi | m2 | 1 550,00 | 7,00 | 10 850 | 0 | 10 850 |
| 3 | Demontāžas darbi, būvgružu izvešana | m3 | 45,00 | 16,00 | 720 | 0 | 720 |
| 4 | Jumta seguma remonts (avārijas situācijas novēršana) | m2 | 1 160,00 | 9,00 | 10 440 | 0 | 10 440 |
| 5 | Elektrības pārvilkšana daļēji ( nepieciešamajās vietās) | kompl | 1,00 | 1 100,00 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 6 | Apsardzes un signalizācijas sistēmas pārbaude, pārplānošana | kompl | 1,00 | 810,00 | 810 | 0 | 810 |
|  | **KOPĀ I** |  |  |  | **28 860** | **0** | **28 860** |
|  | **II Rezerve neparedzētiem darbiem 10 %** |  |  |  | **2 886** | **0** | **2 886** |
|  | **KOPĀ I+II** |  |  |  | **31 746** | **0** | **31 746** |
|  | **III VNĪ administratīvās izmaksas 5,43 %** |  |  |  | **1 724** | **0** | **1 724** |
|  | **KOPĀ I+II+III** |  |  |  | **33 470** | **0** | **33 470** |
|   | PVN 21 % |  |  |  | 7 029 | 0 | 7 029 |
|   | **PAVISAM KOPĀ AR PVN 21%** |  |  |  | **40 498** | **0** | **40 498** |

Kultūras ministra p.i.

tieslietu ministrs J.Bordāns

Vīza: Valsts sekretārs G.Puķītis

30.09.2013 14:21

Ozolina

67024981, Gundega.Ozolina@vni.lv