10.pielikums

Ministru kabineta

2013.gada ___.___________

rīkojumam Nr.

# Pielikums Nr.2

___________ Līgumam Nr.__________

par maksas televīzijas programmu izplatīšanu ar zemes ciparu

televīzijas raidošajiem tīkliem, kas noslēgts

starp VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” un ____________

Signāla kvalitāte un monitorings

- Signāla tehniskā uzraudzība (monitorings), ko veic Pasūtītājs

  - Pasūtītājs veic kvalitatīvu, nepārtrauktu un patstāvīgu Signāla, kas tiek padots uz pieslēguma punktu, tehnisko uzraudzību (monitoringu), un no antenu sistēmas atpakaļ uztvertā TV signāla monitoringu.

  - Pasūtītājs veic Signāla tehnisko uzraudzību (monitoringu), izmantojot šī Pielikuma 2.2. punktā minēto piekļuvi Izpildītāja tīkla monitoringa sistēmai, vietā, kur Signāls iziet no konkrētā raidītāja - Monitoringa punkts Nr.2 šajā Pielikumā iekļautajā shēmā „Signāla monitoringa shēma”.

- Signāla tehniskā uzraudzība (monitorings), ko veic Izpildītājs

  - Izpildītājs veic kvalitatīvu, nepārtrauktu un patstāvīgu Signāla tehnisko uzraudzību (monitoringu) sekojošos punktos:

    - Pieslēguma punktā - Monitoringa punkts Nr.1 šajā Pielikumā iekļautajā shēmā „Signāla monitoringa shēma”.

    - Vietā, kur Signāls iziet no konkrētā raidītāja - Monitoringa punkts Nr.2 šajā Pielikumā iekļautajā shēmā „Signāla monitoringa shēma”.

  - Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam nepārtrauktu, informatīvu reālā laika attālinātu piekļuvi Izpildītāja tīkla monitoringa sistēmai, datorizēti atainojošu šī Pielikuma 2.1. punktā minēto monitoringa punktu stāvokli.

- Pielietojamie Signāla tehniskās uzraudzības (monitoringa) standarti

Puses veic Signāla tehnisko uzraudzību (monitoringu) atbilstoši standartam ETSI TR 101 290 (Digital Video Broadcasting (DVB); Measurement guidelines for DVB systems)

- Signāla kvalitāte

Izpildītājs nodrošina saņemtā Signāla  kvalitatīvu, nepārtrauktu un patstāvīgu pārraidi.

Pasūtītājs:	Izpildītājs:

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Satiksmes ministrs											A.Matīss

Iesniedzējs: Satiksmes ministrs									A.Matīss

Vīza: Valsts sekretāra p.i.									Dž.Innusa

04.04.2013. 9:30

254

I.Priedītis, 67028043

Imants.Prieditis@sam.gov.lv