1.pielikums

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.329 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**JUMTU REMONTDARBU IZMAKSAS**

1. **VALMIERAS RAJONA PROKURATŪRAS ĒKA**

*Situācijas apraksts:*

Ēkai (būves kadastra apzīmējums 9601 001 2530 001) Leona Paegles ielā 11, Valmierā, jumta seguma konstrukcijas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, tā nolietojums ir 70%, nekvalitatīvas jumta seguma lokšņu iebūves rezultātā jumta segumā izveidojušās spraugas, pa kurām bēniņu telpā iekļūst nokrišņu mitrums, nepieciešams veikt jumta remontdarbus.

*Veicamie darbi:*

Valmieras rajona prokuratūras jumta remonts un bēniņu pārseguma siltināšana.

1. **OGRES RAJONA PROKURATŪRAS ĒKA**

*Situācijas apraksts:*

Ēkai (būves kadastra apzīmējums 7401 003 0129 001) Krasta ielā 11, Ogrē, Ogres novadā, jumta seguma, notekreņu un notekcauruļu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, to nolietojums ir 60%, cinkota skārda loksnes ievērojami rūsējušas, bēniņu telpā iekļūst nokrišņu mitrums, nepieciešams veikt jumta remontdarbus.

*Veicamie darbi:*

Ogres rajona prokuratūras jumta remonts un bēniņu pārseguma siltināšana.

1. **ALŪKSNES RAJONA PROKURATŪRAS ĒKA**

*Situācijas apraksts:*

Ēkai (būves kadastra apzīmējums 3601 026 4123 001) Dārza ielā 13, Alūksnē, Alūksnes novadā, jumta seguma konstrukcijas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, tā nolietojums ir 50-60%, viļņotā azbestcementa lokšņu jumta segums nolietojies, daudzviet mehāniski bojāts, ieplīsis; nepieciešams veikt jumta remontdarbus.

*Veicamie darbi:*

Alūksnes rajona prokuratūras jumta remonts un bēniņu pārseguma siltināšana

1. **DOBELES RAJONA PROKURATŪRAS ĒKA**

*Situācijas apraksts:*

Ēkai (būves kadastra apzīmējums 4601 007 2907 002) Viestura ielā 10, Dobelē, Dobeles novadā, jumta seguma konstrukcijas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, tā nolietojums ir 85%, māla dakstiņi ir nolietojušies visā jumta platībā, sabrukuši, daļa māla dakstiņu nav jumta segumā, kas var izsaukt jumta nesošo koka konstrukciju bojāšanos ar tālāko nestspējas zaudēšanu; jumta ārējās ūdens novadīšanas sistēmas tehniskais nolietojums ir 80%, tas nenodrošina ūdens novadīšanu, kā rezultātā tiek slapinātas ārējās sienas un var izsaukt to sabrukšanu; ir nepieciešams veikt jumta remontdarbus.

*Veicamie darbi:*

Dobeles rajona prokuratūras jumta remonts un bēniņu pārseguma siltināšana.

**Informācija par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) publisko iepirkumu rezultātiem saistībā ar Latvijas Republikas Prokuratūras (turpmāk – Prokuratūra) iestāžu jumta remontdarbu veikšanu ēkās Leona Paegles ielā 11, Valmierā; Krasta ielā 11, Ogrē, Ogres novadā; Dārza ielā 13, Alūksnē, Alūksnes novadā un Viestura ielā 10, Dobelē, Dobeles novadā, t.sk. par Prokuratūras uz Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojuma Nr.329 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” pamata piešķirtā finansējuma prognozējamo atlikumu**

1. **16.07.2013.** – pieņemts MK rīkojums Nr.329 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – MK rīkojums Nr.329), ar kuru Prokuratūrai piešķirts finansējums četru nekustamo īpašumu jumtu remontiem (kopā LVL 65 953), t.sk.:
	* LVL 21 021 – Valmieras rajona prokuratūras ēkai Leona Paegles ielā 11, Valmierā (būves kadastra apzīmējums 9601 001 2530 001);
	* LVL 13 357 – Ogres rajona prokuratūras ēkai Krasta ielā 11, Ogrē, Ogres novadā (būves kadastra apzīmējums 7401 003 0129 001);
	* LVL 15 255 – Alūksnes rajona prokuratūras ēkai Dārza ielā 13, Alūksnē, Alūksnes novadā (būves kadastra apzīmējums 3601 026 4123 001);
	* LVL 16 320 – Dobeles rajona prokuratūras palīgēkai Viestura ielā 10, Dobelē, Dobeles novadā (būves kadastra apzīmējums 4601 007 2907 002).
2. **26.07.2013.** – Finanšu ministrijas rīkojums Nr.311 „Par līdzekļu piešķiršanu”.
3. **23.08.2013.** – starp VNĪ un Prokuratūru noslēgts finansēšanas līgums Nr.6-13-14/1459 (Prokuratūras līguma Nr.2013/060), paredzot VNĪ darbu izpildi veikt līdz 20.12.2013. un saskaņā ar publisko iepirkumu rezultātiem slēgt atsevišķas vienošanās par grozījumiem, precizējot darbu izpildes izdevumus atbilstoši faktiskajām VNĪ darbu izpildes izmaksām.
4. **Publisko iepirkuma rezultāti (apkopoti tabulā):**

Tabula

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Adrese** | **23.08.2013. līguma Nr.6-13-14/1459 (ĢP Nr.2013/060) noteiktais finanšu apmērs**  | **Starpība(+ / -)** | **Faktiskās darbu izpildes izmaksas** | **Informācija par darbu veicēju** |
| **Noslēgts** | **ĢP apmaksasgaladatums** | **MK rīkojums****Nr.329** | **Kopā:** | **Līguma summa(bez PVN)** | ***t.sk.:pasūtītājarezerve10%*** | **VNĪ admin.izmaksas(5,43%bez PVN)** | **PVN****21%** | **Darbu****veicējs** | **VNĪ****līguma****Nr.** | **Noslēgšanas****datums** | **Darbu izpildesdatums(ieskaitot)** |
| 1. | **Leona Paegles ielā 11, Valmierā;** | 23.08.2013. | 20.12.2013. | **21 021,00** | **2 821,20** | **23 842,20** | **18 689,46** | *1868,94* | 1 014,84 | 4 137,90 | SIA„PRO DEV”  | 9-1-13-8/1881 | 30.10.2013. | 06.12.2013. |
| 2. | **Krasta ielā 11, Ogrē, Ogres novadā**; | 23.08.2013. | 20.12.2013. | **13 357,00** | **1 277,21** | **14 634,21** | **11 471,49** | *1147,15* | 622,90 | 2 539,82 | SIA„PRO DEV”  | 9-1-13-8/1882 | 30.10.2013. | 06.12.2013. |
| 3. | **Dārza ielā 13, Alūksnē, Alūksnes novadā**; | 23.08.2013. | 20.12.2013. | **15 255,00** | **-8 909,87** | **6 345,13** | **4 973,83** | *497,38* | 270,08 | 1 101,22 | SIA„OZOLMĀJA”  | 9-1-13-8/1828 | 18.10.2013. | 06.12.2013. |
| 4. | **Viestura ielā 10, Dobelē, Dobeles novadā**. | 23.08.2013. | 20.12.2013. | **16 320,00** | **-2 416,64** | **13 903,36** | **10 898,59** | *1089,86* | 591,79 | 2 412,98 | SIA„PRO DEV”  | 9-1-13-8/1883 | 30.10.2013. | 06.12.2013. |
| **Pavisam kopā:** |  | **65 953,00** | **-7 228,10** | **58 724,90** | **46 033,37** | ***4603,33*** | **2 499,61** | **10 191,92** |  |

1. **Rezultāts:**
	* kopējās VNĪ darbu izpildes izmaksas ir par **LVL 7 228,10** mazākas nekā uz MK rīkojuma Nr.329 pamata Prokuratūrai piešķirts finansējums jumtu remontdarbu veikšanai;
	* ņemot vērā to, ka 1. un 2.punkta objektu publisko iepirkumu rezultāti ir lielāki nekā uz MK rīkojumā Nr.329 pamata Prokuratūrai piešķirts finansējums abiem minētajiem objektiem, ir nepieciešams sagatavot attiecīgus grozījumus MK rīkojumā Nr.329 un precizēt 1., 2., 3. un 4.punktā noteiktos finanšu apmērus atbilstoši faktiskajiem VNĪ darbu izpildes finanšu apmēriem.

09.12.2013. 10:30

824

I.Serjogina

67044512, Ineta.Serjogina @lrp.gov.lv