2.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada ________

noteikumiem Nr._____

Ēkas konstruktīvo elementu nolietojuma intervāla noteikšanas pazīmes

| Ēkas daļa | Vizuāli* konstatējamās nolietojuma pazīmes | Nolietojuma procenta intervāls |
| --- | --- | --- |
|  | Kods | Apraksts |  |
| I Pamati |
| Cokols, pagraba ārsienas un grīda | 111 | Bojājumu nav vai atsevišķi neliela apjoma bojājumi (cokola izliekumi, atšķēlumi, izdrupumi, mitruma radītie u.c. bojājumi) | 0-30 |
|  | 112 | Plaisu nav vai konstatējamas atsevišķas nelielas necaurejošas plaisas |  |
|  | 113 | Sienās un grīdā izspiedumu nav vai atsevišķi neliela apjoma izspiedumi |  |
|  | 121 | Bojājumi (cokola izliekumi, atšķēlumi, izdrupumi, mitruma radītie u.c. bojājumi) vizuāli vērtējot aizņem 10% līdz 50% no virsmu laukuma | 30-60 |
|  | 122 | Konstrukcijas stabilitāti un noturību neapdraudošas plaisas vizuāli vērtējot aizņem 10% līdz 50% no virsmu laukuma, atsevišķas nevienmērīgas nosēšanās plaisas |  |
|  | 123 | Sienās vai grīdā atsevišķos posmos izspiedumi, nelieli (vizuāli grūti konstatējami) virsmu līniju izliekumi |  |
|  | 131 | Bojājumi (cokola izliekumi, atšķēlumi, izdrupumi, mitruma radītie u.c. bojājumi) vizuāli vērtējot pārsniedz 50% no virsmu laukuma | 60-100 |
|  | 132 | Caurejošas nosēšanās plaisas, kas ietekmē ēkas stabilitāti un noturību |  |
|  | 133 | Apjomīgi sienu, grīdas izspiedumi un virsmu līniju izliekumi |  |
| II Mūra sienas |
| Ārsienas un karkasa konstrukcija | 211 | Bojājumu nav vai atsevišķi neliela apjoma bojājumi (atšķēlumi, izdrupumi, paneļu u.c. gatavelementu stiprinājuma mezglu aizpildījuma erozija) | 0-30 |
|  | 212 | Plaisu nav vai konstatējamas atsevišķas nelielas necaurejošas plaisas |  |
|  | 213 | Virsmu, dzegu, jostu u.c. līniju izliekumu un noviržu nav vai tās ir nelielas (vizuāli grūti konstatējamas) |  |
|  | 221 | Bojājumi (atšķēlumi, izdrupumi) vizuāli vērtējot aizņem 20% līdz 60% no virsmu laukuma, paneļu u.c. gatavelementu daļēja nobīde, daļēji sabrucis stiprinājuma mezglu aizpildījums | 30-60 |
|  | 222 | Konstrukcijas stabilitāti un noturību neapdraudošas plaisas vizuāli vērtējot aizņem 20% līdz 60% no virsmu laukuma, atsevišķas nevienmērīgas nosēšanās plaisas |  |
|  | 223 | Vizuāli konstatējamas novirzes no vertikālajām un horizontālajām virsmu, dzegu, jostu u.c. līnijām |  |
|  | 231 | Bojājumi (atšķēlumi, izdrupumi, dzegu sabrukums) vizuāli vērtējot pārsniedz 60% no virsmu laukuma, paneļu u.c. gatavelementu nobīde, sabrukuši stiprinājuma mezgli | 60-100 |
|  | 232 | Masveidīgs plaisu tīklojums un caurejošas nosēšanās plaisas |  |
|  | 233 | Vertikālās novirzes vizuāli vērtējot pārsniedz 50% no sienas biezuma |  |
| III Koka sienas |
| Ārsienas un karkasa konstrukcija | 311 | Bojājumu nav vai atsevišķi neliela apjoma bojājumi (bojāts ārējais apšuvums, plaisas apmetumā vai vainagos, sienu vairogu u.c. gatavelementu nobīdes vai spraugas starp tiem, trupes pazīmes vizuāli grūti konstatējamas) | 0-30 |
|  | 312 | Horizontālās līnijas taisnas vai nelieli (vizuāli grūti konstatējami) horizontālo līniju izliekumi, ieliekumi, izspiedumi |  |
|  | 313 | Sienas taisnas vai atsevišķu sienas posmu nelielas (vizuāli grūti konstatējamas) novirzes no vertikāles |  |
|  | 321 | Bojājumi (caurumi vai caurejošas plaisas sienās, apmetumā, vainagā, vairogi u.c. gatavelementi nobīdījušies un saplaisājuši, koka materiālā trupes pazīmes) vizuāli vērtējot aizņem 20% līdz 50% no virsmu laukuma | 30-60 |
|  | 322 | Horizontālo līniju izliekumi, ieliekumi, sienu vai apmetuma izspiešanās, nevienmērīga nosēšanās un cita veida deformācijas vizuāli vērtējot aizņem 20% līdz 50% no virsmu laukuma |  |
|  | 323 | Novirzes no vertikāles vizuāli vērtējot pārsniedz 50% no sienas biezuma |  |
|  | 331 | Bojājumi (caurumi vai caurejošas plaisas sienās, apmetumā, vainagā, vairogi u.c. gatavelementi daļēji sabrukuši, koka materiālā masveidīgas satrunējuma pazīmes) vizuāli vērtējot pārsniedz 50% no virsmu laukuma | 60-100 |
|  | 332 | Horizontālo līniju izliekumi, ieliekumi, sienu izspiešanās vizuāli vērtējot pārsniedz 50% no virsmu laukuma vai ir pagaidu stiprinājumi un balsti |  |
|  | 333 | Novirzes no vertikāles pārsniedz 100% no sienas biezuma vai ir pagaidu stiprinājumi un balsti |  |
| IV Metāla vai cita materiāla (izņemot mūra un koka) sienas |
| Ārsienas un karkasa konstrukcija | 411 | Bojājumu nav vai atsevišķi neliela apjoma virsmas vai antikorozijas/aizsargājošā pārklājuma bojājumi, virsmas izspiedumi | 0-30 |
|  | 421 | Virsmas vai antikorozijas/aizsargājošā pārklājuma bojājumi, konstrukcijas ieliekumi vai izspiedumi vizuāli vērtējot aizņem 10% līdz 40% no virsmu laukuma | 30-60 |
|  | 431 | Virsmas vai aizsargājošā pārklājuma bojājumi, konstrukcijas ieliekumi un izspiedumi vizuāli vērtējot pārsniedz 40% no virsmu laukuma vai tādi caurejoši bojājumi virsmas laukumā, kuru rezultātā siena/konstrukcija neveic paredzēto funkciju | 60-100 |
| V Pārsegumi |
| Pārsegums, grīdas, griesti | 511 | Koka konstrukcijas: bojājumu nav vai neliels (vizuāli grūti konstatējams) siju ieliekums, griestu apmetumā atsevišķas neliela apjoma plaisas, trupes pazīmes grūti konstatējamas | 0-30 |
|  | 512 | Ķieģeļu mūra un betona konstrukcijas: bojājumu nav vai atsevišķi neliela apjoma bojājumi (velves laidumos un piekļāvuma vietās pie ārējām sienām plaisas, caurtecējumi, caursalumi, izspiedumi, izdrupumi) |  |
|  | 513 | Dzelzsbetona konstrukcijas: bojājumu nav vai plātņu laidumos un piekļāvuma vietās pie ārējām atsevišķas neliela apjoma plaisas |  |
|  | 514 | Metāla konstrukcijas: bojājumu nav vai atsevišķi neliela apjoma siju, plātņu antikorozijas pārklājuma bojājumi |  |
|  | 521 | Koka konstrukcijas: vizuāli konstatējams siju ieliekums, griestu apmetumā plaisas vai izdrupumi vizuāli vērtējot aizņem 20% līdz 50% no virsmu laukuma, atsevišķās vietās satrunējuma pazīmes | 30-60 |
|  | 522 | Ķieģeļu mūra un betona konstrukcijas: bojājumi (plaisas, caurtecējumi, caursalumi, izspiedumi, izdrupumi) vizuāli vērtējot aizņem 10% līdz 40% no virsmu laukuma |  |
|  | 523 | Dzelzsbetona konstrukcijas: plātnēs bojājumi (gareniskas plaisas un šķērsplaisas, atsegta armatūra, izdrupumi) vizuāli vērtējot aizņem līdz 30% no virsmu laukuma, neliels (vizuāli grūti konstatējams) konstrukciju ieliekums |  |
|  | 524 | Metāla konstrukcijas: sijām, plātnēm korozijas bojājumi vizuāli vērtējot aizņem 20% līdz 50% no virsmu laukuma |  |
|  | 531 | Koka konstrukcijas: siju ieliekums, griestu apmetumā plaisas un izdrupumi, masveidīgas satrunējuma pazīmes vizuāli vērtējot pārsniedz 50% no virsmu laukuma | 60-100 |
|  | 532 | Ķieģeļu mūra un betona konstrukcijas: plaisas un bojājumi vizuāli vērtējot pārsniedz 40% no virsmu laukuma |  |
|  | 533 | Dzelzsbetona konstrukcijas: bojājumi (plaisas, caurtecējumi, caursalumi, izspiedumi, izdrupumi, atsegta armatūra), vizuāli vērtējot pārsniedz 30% no virsmu laukuma, vizuāli konstatējams konstrukciju ieliekums |  |
|  | 534 | Metāla konstrukcijas: sijām, plātnēm masveidīgi korozijas bojājumi vizuāli vērtējot pārsniedz 50% no virsmu laukuma |  |
| VI Jumta nesošā konstrukcija |
| Jumta nesošā konstrukcija | 611 | Koka konstrukcijas: bojājumu nav vai atsevišķās vietās neliels (vizuāli grūti konstatējams) spāru un latojuma ieliekums, trupes pazīmes | 0-30 |
|  | 612 | Dzelzsbetona konstrukcijas: bojājumu nav vai atsevišķas neliela apjoma plaisas vai izdrupumi spāru sijās, paneļu un plātņu atbalsta posmos |  |
|  | 613 | Metāla konstrukcijas: bojājumu nav vai atsevišķi neliela apjoma korozijas bojājumi |  |
|  | 621 | Koka konstrukcijas: bojājumi (mūrlatu un spāru galos satrunējuma pazīmes, latojuma bojājumi) vizuāli vērtējot aizņem 10% līdz 40% no virsmu laukuma, spāru un latojuma ieliekums | 30-60 |
|  | 622 | Dzelzsbetona konstrukcijas: spāru sijās, plātnēs un paneļos bojājumi (plaisas, caurtecējumi, caursalumi, izdrupumi vizuāli vērtējot aizņem 10% līdz 30% no virsmas laukuma vai neliels (vizuāli grūti konstatējams) ieliekums |  |
|  | 623 | Metāla konstrukcijas: korozijas bojājumi vizuāli vērtējot aizņem 20% līdz 50% no virsmu laukuma |  |
|  | 631 | Koka konstrukcijas: bojājumi (mūrlatu, spāru galu un latojuma savienojuma vietu lūzumi, plīsumi un izlūzumi, masveidīgas satrunējuma pazīmes, atsevišķu konstrukcijas daļu iztrūkums) vizuāli vērtējot pārsniedz 40% no virsmu laukuma | 60-100 |
|  | 632 | Dzelzsbetona konstrukcijas: spāru sijās, plātnēs bojājumi (caurejošas plaisas, betons vietām sadrupis, atsegta armatūra) vizuāli vērtējot pārsniedz 30% no virsmu laukuma, konstrukcijas noturību apdraudošs ieliekums |  |
|  | 633 | Metāla konstrukcijas: masveidīgi korozijas bojājumi vizuāli vērtējot pārsniedz 50% no virsmu laukuma |  |
| VII Jumta segums |
| Jumta segums | 711 | Bojājumu nav atsevišķi neliela apjoma bojājumi (plaisas, atsevišķu lokšņu fragmentu atšķēlumi, virsmas uzpūtumi, materiāla kārtu atdalīšanās) | 0-30 |
|  | 721 | Jumta seguma bojājumi (plaisas, lokšņu fragmentu atšķēlumi, virsmas uzpūtumi, materiāla kārtu atdalīšanās,) vizuāli vērtējot aizņem 10% līdz 40 % no virsmu laukuma, atsevišķu ieseguma elementu iztrūkums | 30-60 |
|  | 731 | Jumta seguma bojājumi (plaisas, atšķēlumi atsevišķām loksnēm, virsmas uzpūtumi, atsevišķu materiāla kārtu atdalīšanās vai ieseguma elementu iztrūkums) vizuāli vērtējot pārsniedz 40% no virsmu laukuma | 60-100 |

*Nosakot konstatējamo nolietojuma pazīmju apjomu, papildus vizuālajam novērtējumam, var veikt mērījumus un aprēķinus, bojājumu daudzumu aprēķinot pēc formulas:

BD = , kur

BD – bojājumu daudzums ēkas konstruktīvajam elementam (%);

BL – konstruktīvā elementa attiecīgās nolietojuma pazīmes kopējais laukums (m2) vai garums (m);

KL – kopējais ēkas konstruktīvā elementa virsmas laukums (m2).

Tieslietu ministrs								              G.Bērziņš

Tieslietu ministrs								              G.Bērziņš

28.11.2011 16:55

1155

A.Romānovs

67038658, andis.romanovs@vzd.gov.lv