3.pielikums

Ministru kabineta

2012. gada        . maija

noteikumiem Nr.        .

Pazemes ūdeņu novērošanas rezultāti degvielas uzpildes stacijas/naftas bāzes teritorijā ________. gadā

I. Degvielas uzpildes stacijas/naftas bāzes atrašanās vieta un piederība

| Nosaukums un numurs komercreģistrā |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Operators |  |
| Kontaktpersona un tālrunis |  |

II. Monitoringa veicējs

| Firma |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs komercreģistrā |  |
| Licences numurs monitoringa veikšanai |  |
| Kontaktpersona un tālrunis |  |

Piezīme:

Informācijai par monitoringa rezultātiem papildus pievieno DUS vai naftas bāzes teritorijā ierīkoto urbumu izvietojuma shēmu, tajā norādot arī piesārņojošos objektus (piemēram, degvielas rezervuārus) un pazemes ūdeņu līmeņu hidroizohipsas.

III. Monitoringa cikla metodika un faktiskie dati ________. gadā

| Nr. p.k. | Parametri | 1.urb. | 2.urb. | 3.urb. | 4.urb. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urbumu raksturojums – pārbaudes dati |
| 1.1. | urbuma noslēgums (vāks) | ir/nav |  |  |  |  |
| 1.2. | urbuma apvalkcaurules cementācija | ir/nav |  |  |  |  |
| 1.3. | ūdens līmenis pirms atsūknēšanas | metri no zemes virsmas |  |  |  |  |
| 1.4. | peldošo naftas produktu slāņa biezums | nav/ir (cm) |  |  |  |  |
| 1.5. | urbuma dziļums | metri no zemes virsmas |  |  |  |  |
| 1.6. | filtra intervāls | metri no zemes virsmas |  |  |  |  |
| 2. | Monitoringa metodika un lauka dati par pazemes ūdeņu piesārņojumu |
| 2.1. | datums, kad no urbuma izsūknēts sastāvējies ūdens |  |  |  |  |
| 2.2. | parauga ņemšanas datums |  |  |  |  |
| 2.3. | parauga ņemšanas veids* |  |  |  |  |
| 2.4. | izgarojumi un plēve atsūknējamajā ūdenī | ir/nav |  |  |  |  |
| 2.5. | elektrovadītspēja | mS/cm |  |  |  |  |
|  |  | mēraparāta standarta t οC |  |
| 2.6. | pH līmenis |  |  |  |  |
| 3. | Laboratorija un paraugu testēšanas rezultāti |
| 3.1. | laboratorijā veiktās analīzes datums |  |  |  |  |
| 3.2. | laboratorija | nosaukums |  |
|  |  | akreditācijas apliecības numurs |  |
|  |  | testēšanas pārskata numurs |  |
|  |  | analīzes metode |  |
| 3.3. | kopējie naftas ogļūdeņraži (ogļūdeņražu C10 – C40 indekss) | µg/l |  |  |  |  |
| 3.3. | benzols | µg/l |  |  |  |  |
| 3.4. | toluols | µg/l |  |  |  |  |
| 3.5. | etilbenzols | µg/l |  |  |  |  |
| 3.6. | ksiloli | µg/l |  |  |  |  |
| 3.7. | citi ūdens kvalitātes rādītāji | mg/l |  |  |  |  |

Piezīme:

* Pazemes ūdeņu paraugu ņemšanas veidi:

1. No "nepārtrauktas ūdens strūklas" – nepārtraukti atsūknējot ūdeni ar dziļsūkni, līdz urbumā ūdens tilpums nomainās vismaz trīs reizes, lai atbrīvotu ūdeni no suspendētajām daļiņām un stabilizētu tā pH līmeni un elektrovadītspēju (urbumiem ar labu ūdens pieteci).

2. Nepārtraukti atsūknējot ūdeni ar parauga noņēmēju, līdz urbumā ūdens tilpums nomainās vismaz trīs reizes, lai atbrīvotu ūdeni no suspendētajām daļiņām un stabilizētu tā elektrovadītspēju (urbumiem ar labu ūdens pieteci).

3. Urbuma divkārtēja atsūknēšana līdz tā pilnīgai nosusināšanai un pēc urbuma piepildīšanās ar svaigu ūdeni tūlītēja parauga ņemšana ar parauga noņēmēju vai dziļsūkni trešās atsūknēšanas gaitā, kontrolējot ūdens elektrovadītspēju pirms un pēc parauga ņemšanas (urbumiem ar vāju ūdens pieteci).

4. Urbuma atsūknēšana līdz tā pilnīgai nosusināšanai un nākamajās dienās pēc urbuma piepildīšanās ar svaigu ūdeni parauga ņemšana ar parauga noņēmēju vai dziļsūkni atkārtotas atsūknēšanas gaitā, kontrolējot ūdens elektrovadītspēju pirms un pēc parauga ņemšanas (urbumiem ar ļoti vāju ūdens pieteci).

IV. Monitoringa veicēja secinājumi

1. Novērojumu urbumu tīkla stāvoklis (saskaņā ar definējumiem):

Urbumu skaits, izvietojums un konstrukcijas ļauj droši noteikt pazemes ūdeņu plūsmas virzienu, kontrolēt to piesārņojumu ar naftas produktiem, ņemt reprezentatīvus paraugus un mērīt peldošo naftas produktu slāņa biezumu.

Jāpārurbj atsevišķi urbumi, kuru konstrukcija neatbilst pazemes ūdeņu monitoringa prasībām (norādīt urbumu konstrukcijas nepilnības):

urbuma Nr. ___________

pazemes ūdeņu līmenis ilgstoši atrodas dziļāk par filtra intervālu (nepietiekams urbuma dziļums)

pazemes ūdeņu līmenis ilgstoši atrodas augstāk par filtra intervālu (nepietiekams filtra garums)

ļoti vāja pazemes ūdeņu pietece urbumā urbuma konstrukcijas nepilnību dēļ (nepietiekams urbuma dziļums, filtra garums, diametrs)

urbums ir aizbiris vai pieplūdis, vai ir citi nopietni bojājumi, kurus nevar izlabot.

Jāierīko papildu urbumi.

Jāierīko jauns novērojumu urbumu tīkls, jo esošais novērojumu urbumu tīkls ir nepiemērots pazemes ūdeņu monitoringa veikšanai.

2. Pazemes ūdeņu piesārņojums ar naftas produktiem pamatojoties uz noteikumiem par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti:

| piesārņojums nav konstatēts | piesārņojums pārsniedz mērķlielumu ar tendenci palielināties |
| --- | --- |
| neregulāri novērojams piesārņojums kas nepārsniedz mērķlielumu | piesārņojums pārsniedz robežlielumu un tam ir tendence samazināties |
| pastāvīgi novērojams piesārņojums, kas nepārsniedz mērķlielumu | piesārņojums pārsniedz robežlielumu bez izteiktas tendences samazināties vai palielināties |
| piesārņojums pārsniedz mērķlielumu ar tendenci samazināties | piesārņojums pārsniedz robežlielumu ar tendenci palielināties |
| piesārņojums pārsniedz mērķlielumu bez izteiktas tendences samazināties vai palielināties |  |

3. Pazemes ūdeņu plūsmas virziens  (saskaņā ar definējumiem):

saskaņā ar monitoringa datiem ir nemainīgs gada laikā, kad veikti novērojumi

saskaņā ar monitoringa datiem ir mainīgs gada laikā, kad veikti novērojumi

nav droši zināms novērojumu urbumu tīkla nepilnību dēļ.

V. Izmaiņas objekta darbībā, hidroģeoloģiskajā situācijā un monitoringa veikšanā

| 1. |  | un |  | .gadā monitoringa cikls netika veikts, jo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . |
| (iemesls) |

| 2. | Kopš |  | degvielas uzpildes stacija/naftas bāze ir |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (datums) |  |
| pārtraukusi darbību. |  |
| 3. | No |  | līdz |  | tika veikta pazemes ūdeņu sanācija, un ar to saistītas |
| pozitīvas izmaiņas ir novērotas |  | urbumos | . |
|  |  | (skaits) |  | (norādīt urbumu numurus) |
| 4. | No |  | līdz |  | notika naftas produktu noplūde vai cita veida piesār- |
| ņotājvielu emisija vidē, un ar to saistītas negatīvas izmaiņas ir novērotas |
|  | urbumos | . |
| (skaits) |  | (norādīt urbumu numurus) |
| 5. |  | tika ierīkots objekts, kas ietekmē pazemes ūdeņu plūsmu, – |
|  | (mēnesis) |  |
|  | , un ar to saistītas pazemes ūdeņu |
| (norādīt objektu, piemēram, grāvis) |  |
| līmeņa izmaiņas ir novērotas |  | urbumos | . |
|  |  |  |  | (norādīt urbumu numurus) |
| 6. | No |  | līdz |  | tika ierīkoti |  | papildu novērojumu |  |
|  | . (skaits) |  |
| urbumi | . |  |
|  |  | (norādīt urbumu numurus) |  |
| 7. |  | tika pārurbti novērojumu urbumi | . |  |
|  | (datums) |  | (norādīt urbumu numurus) |  |
| 8. |  | tika likvidēti novērojumu urbumi | . |  |
|  | (datums) |  | (norādīt urbumu numurus) |  |

Piezīmes:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

| Veidlapu aizpildīja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts) * |

| Operators |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (pārstāvja vārds, uzvārds) |  | (paraksts) * |

Z.v. *

Piezīme:

* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtību valsts un pašvaldību iestādēs un kārtību, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs              E. Sprūdžs

Iesniedzējs:

Vīza: valsts sekretārs						A. Antonovs

27.03.2012      14:52

863

A.Plāte

67026509, Armands.Plate@varam.gov.lv