2013.gada 19.novembrī 	Noteikumi Nr. 1340

Rīgā	(prot. Nr. 61 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par Latvijas Republikas dalību Kioto

protokola elastīgajos mehānismos"

10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 136., 157.nr.; 2013, 113.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 9.punkta pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs (turpmāk – efektivitātes rādītājs), kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projekta iesniegumā norādīto finanšu instrumenta finansējumu, nedrīkst būt mazāks par 0,42 kgCO2/euro gadā. Ja projekta iesniegumā plānotas aktivitātes vairākās ēkās, efektivitātes rādītājs nedrīkst būt mazāks par 0,42 kgCO2/euro gadā katrā ēkā.";

1.2. aizstāt 13.5.apakšpunktā skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "142,29 euro";

1.3. aizstāt 14.punktā skaitli un vārdu "600 000 latu" ar skaitli un vārdu "853 723,09 euro";

1.4. izteikt 30.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.4. projekta iesnieguma veidlapā visos aprēķinos izmantotā naudas vienība ir euro. Finansējuma apmēru nosaka euro un centos, summas norādot ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata, noapaļojot skaitli līdz tuvākajai simtdaļai uz leju, ja trešais cipars aiz komata ir līdz 5 (ieskaitot), vai uz augšu, ja trešais cipars aiz komata ir 6 vai lielāks;";

1.5. aizstāt 1.1 pielikumā vārdu "lats" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "euro";

1.6. aizstāt 1.1 pielikuma 9.punktā apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro";

1.7. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta

noteikumiem Nr.559

Fosilos un atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju investīciju izmaksas

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai" nolikums" 22.punktu projekta attiecināmās izmaksas (I) šo noteikumu 19.2.apakšpunktā norādītajai aktivitātei aprēķina, izmantojot šādu formulu:

I = (IRES– Ifos) ×P, kur

IRES – projektā plānotās atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju investīcijas (euro/kWth vai euro/kWel), kas nepārsniedz maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas, atbilstoši jaudas diapazonam (1. un 2.tabula);

Ifos – fosilo energoresursu tehnoloģiju investīcijas (euro/kWth vai euro/kWel) atbilstoši jaudas diapazonam (3. un 4.tabula);

P – siltumenerģijas vai elektroenerģijas tehnoloģiju plānotā uzstādāmā jauda (kW). Koģenerācijas stacijām aprēķinā izmanto plānoto uzstādāmo elektrisko jaudu (kW).

2. Atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas (neietverot pievienotās vērtības nodokli):

2.1. siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas

1.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģija | Kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas, euro/kWth | Lietderības koeficients | Uzstādītās jaudas diapazons vienai tehnoloģijai vai tehnoloģiju sistēmai, MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Biomasas katli |
| 2.1.1.1. | biomasas katls | 483,78 | ≥ 0,80 | līdz 0,25 (neieskaitot) |
| 2.1.1.2. | biomasas katls | 462,43 | ≥ 0,80 | no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 2.1.1.3. | biomasas katls | 369,95 | ≥ 0,82 | no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot) |
| 2.1.1.4. | biomasas katls | 313,03 | ≥ 0,82 | ≥ 1,0 |
| 2.1.2. | Saules kolektori |
| 2.1.2.1. | plaknes absorbcijas saules kolektori | 1280,58 | ≥ 0,501 |  |
| 2.1.2.2. | vakuuma saules kolektori | 1707,45 | ≥ 0,601 |  |
| 2.1.3. | Siltuma sūkņi |
| 2.1.3.1. | ūdens/ūdens (W10/W35) | 1394,41 | ≥ 5,0 | . |
| 2.1.3.2. | tiešā iztvaikošana/ūdens (E4/W35) | 1565,16 | ≥ 5,0 |  |
| 2.1.3.3. | šķidrums/ūdens (B0/W35) | 1565,16 | ≥ 5,0 |  |
| 2.1.3.4. | šķidrums/ūdens (B0/W35) | 1252,13 | ≥ 4,0 |  |
| 2.1.3.5. | šķidrums/gaiss (B0/A32) | 1252,13 | ≥ 3,0 |  |
| 2.1.3.6. | gaiss/ūdens (A2/W35) | 1252,13 | ≥ 3,0 |  |
| 2.1.3.7. | gaiss/gaiss2 (A2/A20) | 825,27 | ≥ 3,0 |  |

2.2. elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas

2.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģija | Kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas, euro/kWel | Uzstādītās jaudas diapazons vienai tehnoloģijai, MWel |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Biomasas koģenerācijas stacija | 4980,05 | līdz 0,25 (neieskaitot) |
| 2.2.2. | Biomasas koģenerācijas stacija | 4553,19 | no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 2.2.3. | Biomasas koģenerācijas stacija | 4268,62 | ≥ 0,5 līdz 3 (neieskaitot) |
| 2.2.4. | Vēja elektrostacija | 1707,45 | līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 2.2.5. | Vēja elektrostacija | 1351,73 | ≥ 0,5 |
| 2.2.6. | Saules elektrostacija (baterijas) | 3984,04 |  |

3. Fosilos energoresursus izmantojošo (atsauces) tehnoloģiju investīciju izmaksas (neietverot pievienotās vērtības nodokli):

3.1. siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas

3.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģija | Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas, euro/kWth3 | Uzstādītās jaudas diapazons vienai tehnoloģijai, MWth |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Gāzes katls | 116,68 | līdz 0,05 (neieskaitot) |
| 3.1.2 | Gāzes katls | 110,98 | no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot) |
| 3.1.3. | Gāzes katls | 85,37 | no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 3.1.4. | Gāzes katls | 81,10 | no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot) |
| 3.1.5. | Gāzes katls | 59,76 | ≥ 1,0 |

3.2. elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas

4.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģija (kombinētā cikla gāzes turbīna) | Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas, euro/kWel3 | Uzstādītās jaudas diapazons vienai tehnoloģijai, MWel |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Gāzes dzinējs, dabasgāze | 1920,88 | līdz 0,25 (neieskaitot) |
| 3.2.2. | Gāzes dzinējs, dabasgāze | 1565,16 | no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 3.2.3. | Gāzes dzinējs, dabasgāze | 1394,41 | ≥ 0,5 |
| 3.2.4. | Kombinētā cikla gāzes turbīna | 711,44 | atsauce attiecas uz saules elektrostacijām un vēja elektrostacijām |

4. Projekta izmaksas, kuras ir lielākas par atjaunojamo energoresursu izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamām investīciju izmaksām, kas minētas šā pielikuma 1. un 2.tabulā, norāda kā neattiecināmas izmaksas, un tās sedz projekta iesniedzējs no saviem finanšu līdzekļiem.

5. Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas, kuras, izmantojot atjaunojamo primāro energoresursu ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju, var pārstrādāt lietderīgi izmantojamā atjaunojamā energoresursā ar mazāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju.

5.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģija | Investīcijas, euro/kW (primārā energoresursa pārstrādes jauda) | Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons, MW |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas | 3557,18 | līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 5.2. | Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas | 2276,59 | no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot) |
| 5.3. | Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas | 1565,16 | ≥ 1 |

Piezīmes.

1 Lietderības koeficients ir noteikts atbilstoši Latvijas Republikas klimatiskajiem apstākļiem.

2 Gaiss–gaiss tipa siltuma sūkņus var uzstādīt, ja tie ir paredzēti darbam temperatūrā līdz –20 °C. Siltuma sūkņu iekārtu efektivitātei jābūt pārbaudītai neatkarīgā institūcijā un jābūt attiecīgo efektivitāti apliecinošam dokumentam.

3 Pamatojoties uz starptautisko avotu informāciju un Latvijas pieredzi.";

1.8. aizstāt 3.pielikumā:

1.8.1. apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro";

1.8.2. apzīmējumu "Ls" ar vārdu "euro";

1.9. aizstāt 3.pielikuma 2.11.apakšsadaļā vārdus "latos un santīmos" ar vārdiem "euro un centos";

1.10. aizstāt 3.pielikumā ietvertajā iesnieguma veidlapas 1.pielikumā vārdus "latos un santīmos" ar vārdiem "euro un centos";

1.11. aizstāt 4.pielikumā:

1.11.1. vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju"" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju"";

1.11.2. vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.39 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" 79.punktu" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumu Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" 94.punktu";

1.12. aizstāt 4.pielikuma 1.nodaļas piezīmē apzīmējumu un skaitli "LVL 20 000,00" ar skaitli un vārdu "28 456,44 euro";

1.13. aizstāt 4.pielikuma 8.10.apakšpunkta piezīmē vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.157 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu"" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2012.gada 27.marta noteikumiem Nr.217 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu"";

1.14. aizstāt 5.pielikuma 2.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "142,29 euro";

1.15. izteikt 5.pielikuma 2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

| "2.10. | CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0,42 kgCO2/euro gadā. Ja projekta iesniegumā plānotas aktivitātes vairākās ēkās, efektivitātes rādītājs nedrīkst būt mazāks par 0,42 kgCO2/euro gadā katrā ēkā |  | P" |
| --- | --- | --- | --- |

1.16. aizstāt 5.pielikuma 2.11.apakšpunktā skaitli un vārdu "600 000 latu" ar skaitli un vārdu "853 723,09 euro";

1.17. aizstāt 5.pielikuma 2.32.apakšpunktā vārdu "lats" ar vārdu "euro";

1.18. izteikt 5.pielikuma 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

| "3.2. | Projekta sagaidāmais CO2 izmešu samazinājuma efektivitātes rādītājs (kgCO2/euro gadā) | 1–10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | no 4,92 un vairāk kgCO2/euro gadā | 10 |  |
| 3.2.2. | no 4,22 līdz 4,92 kgCO2/euro gadā (neieskaitot) | 7 |  |
| 3.2.3. | no 3,51 līdz 4,22 kgCO2/euro gadā (neieskaitot) | 6 |  |
| 3.2.4. | no 2,81 līdz 3,51 kgCO2/euro gadā (neieskaitot) | 5 |  |
| 3.2.5. | no 2,11 līdz 2,81 kgCO2/euro gadā (neieskaitot) | 4 |  |
| 3.2.6. | no 1,41 līdz 2,11 kgCO2/euro gadā (neieskaitot) | 3 |  |
| 3.2.7. | no 0,70 līdz 1,41 kgCO2/euro gadā (neieskaitot) | 2 |  |
| 3.2.8. | no 0,42 līdz 0,70 kgCO2/euro gadā (neieskaitot) | 1 | " |

1.19. aizstāt 6.pielikumā:

1.19.1. vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju"" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju"";

1.19.2. vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.39 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" 79.punktu" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumu Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" 94.punktu";

1.20. aizstāt 6.pielikuma 1.nodaļas piezīmē apzīmējumu un skaitli "LVL 20 000,00" ar skaitli un vārdu "28 456,44 euro".

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.12., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18. un 1.20.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents	Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs	Edmunds Sprūdžs