LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2013.gada							       Noteikumi Nr......

Rīgā 								      (prot. Nr.....          )

Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās

Izdoti saskaņā ar

Ķīmisko vielu likuma 16.panta otro daļu

un

likuma „Par atbilstības novērtēšanu”

7.panta pirmo daļu

- Vispārīgie jautājumi

- Noteikumi nosaka:

1.1. ierobežojumus atsevišķu bīstamu ķīmisko vielu izmantošanai elektriskajās un elektroniskajās iekārtās (turpmāk – iekārtas);

1.2. personu, kuras izgatavo, importē vai izplata iekārtas, pienākumus;

1.3. atbilstības novērtēšanas objekta – iekārtu - būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības mehānismu.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. iekārtas - iekārtas, kuru pienācīga darbība ir atkarīga no elektriskās strāvas vai elektromagnētiskā lauka (t.i., tāda, kam vajadzīga elektriskā strāva vai elektromagnētiskais lauks, lai iekārta veiktu vismaz vienu no paredzētajām funkcijām), kā arī iekārtas šādas strāvas un lauka ģenerēšanai, pārsūtīšanai un mērīšanai, kuras paredzētas lietošanai nominālajam spriegumam, kas nepārsniedz 1000 voltu maiņstrāvai un 1500 voltu līdzstrāvai;

2.2. lielizmēra stacionārs rūpnieciskais mehānisms - mehānismu, iekārtu vai komponentu lielizmēra agregāti, kuri darbojas kopā konkrētā nolūkā, kurus noteiktā vietā pastāvīgai lietošanai uzstāda un izjauc speciālisti un kurus rūpnieciskā ražotnē vai pētniecības un izstrādes objektā izmanto un apkalpo speciālisti;

2.3. lielizmēra stacionāra ierīce - vairāku tipu aparātu un, attiecīgos gadījumos, citu ierīču lielizmēra savienojums, ko montē un uzstāda speciālisti, kas paredzēts pastāvīgai lietošanai iepriekš noteiktā un izraudzītā vietā un ko izjauc speciālisti;

2.4. kabeļi - visi kabeļi ar nominālo spriegumu, kas ir zemāks par  250 voltiem, ko izmanto kā savienotājus vai pagarinātājus, lai pievienotu iekārtas elektriskajam tīklam vai savstarpēji savienotu divas vai vairākas iekārtas;

2.5.ražotājs – fiziska vai juridiska persona, kas izgatavo iekārtas vai uzdod projektēt vai ražot iekārtas, un realizē tās ar savu vārdu vai preču zīmi;

2.6. pilnvarotais pārstāvis – fiziska vai juridiska persona, kas veic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā, veicot konkrētus uzdevumus;

2.7. izplatītājs – fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs un kas dara iekārtas pieejamas tirgū;

2.8. importētājs – fiziska vai juridiska persona, kas veic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā un kas laiž Eiropas Savienības tirgū iekārtas no trešās valsts;

2.9. saimnieciskās darbības veicējs – ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs;

2.10. piedāvāt tirgū - piegādāt iekārtas izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Eiropas Savienības tirgū par maksu vai bez maksas, veicot saimniecisko darbību;

2.11. laist tirgū - pirmo reizi piedāvāt iekārtas Eiropas Savienības tirgū;

2.12. piemērojamais standarts - pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma Eiropas standartizācijas komitejas, Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komitejas vai Eiropas Telekomunikāciju standartu institūta izstrādāts un pieņemts standarts;

2.13. tehniskā specifikācija - dokuments, kurā noteiktas tehniskās prasības, kurām ražojumam, procesam vai pakalpojumam ir jāatbilst;

2.14. CE atbilstības marķējums -  zīme, ar ko ražotājs norāda, ka ražojums atbilst piemērojamām prasībām, kuras ir noteiktas Eiropas Savienības saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tā uzlikšanu;

2.15. atbilstības novērtēšana – process, kurā novērtē, vai ir ievērotas šo noteikumu prasības attiecībā uz iekārtām;

2.16. tirgus uzraudzība - tirgus uzraudzības iestāžu veiktās darbības un pasākumi, lai nodrošinātu iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām un nepieļautu, ka iekārtas apdraud veselību, drošību vai citas sabiedrības intereses;

2.17. atsaukšana -  pasākums, kura mērķis ir saņemt atpakaļ iekārtas, kas jau piedāvātas tiešajiem lietotājiem;

2.18. izņemšana no tirgus - pasākums, kas paredzēts, lai novērstu, ka iekārtas no piegādes ķēdes tiek piedāvātas tirgū;

2.19. viendabīgs materiāls - pilnīgi vienāda sastāva materiāls vai materiāls, kas sastāv no materiālu savienojuma, ko nevar atdalīt vai sadalīt atsevišķos materiālos, veicot tādas mehāniskas darbības kā atskrūvēšana, sagriešana, sadrupināšana, slīpēšana un izmantojot abrazīvās metodes;

2.20. rūpnieciskie monitoringa un kontroles instrumenti - monitoringa un kontroles instrumenti, kas paredzēti tikai rūpnieciskām vai profesionālām vajadzībām;

2.21. aizstājējvielas pieejamība - spēja saražot un piegādāt aizstājējvielu samērīgā laika posmā, kas salīdzināms ar laika posmu, kurš vajadzīgs, lai saražotu un piegādātu šo noteikumu 1.pielikumā uzskaitītās vielas;

2.22. aizstājējvielas uzticamība - iespējamība, ka iekārtas, kurās izmanto aizstājējvielu, nevainojami pildīs vajadzīgo funkciju noteiktos apstākļos un noteiktā laika posmā;

2.23. rezerves daļa - atsevišķa iekārtas detaļa, kas var aizstāt kādas iekārtas detaļu, un bez kuras iekārta nespēj veikt paredzētās funkcijas, bet iekārtas funkcijas atjaunojas vai uzlabojas, ja kādu detaļu aizstāj ar rezerves daļu;

2.24. autoceļiem neparedzēta mobilā tehnika, kas ir paredzēta tikai profesionālām vajadzībām - tehnika ar iebūvētu piedziņu, kuras ekspluatācija paredz mobilitāti un nepārtrauktu vai daļēji nepārtrauktu kustību starp fiksētām darba vietām darba laikā un kas ir paredzēta tikai profesionālām vajadzībām;

2.25. medicīniskā ierīces – medicīniskā ierīces atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecību un kas ir iekārta;

2.26.  in vitro diagnostikas medicīniskā ierīces -  in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību;

2.27. – aktīvas implantējamas medicīniskās ierīces – aktīvas implantējamas medicīniskās ierīces atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību.

3. Šie noteikumi attiecas iekārtām, kuras minētas šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Šie noteikumi neattiecas uz:

4.1. iekārtām, kuras tieši tiek izmantotas valsts drošības interešu aizsardzībai un militāriem mērķiem, tostarp, ieročiem, munīciju un citām specifiskām militārām iekārtām;

4.2. iekārtām, kas paredzētas sūtīšanai kosmosā;

4.3. iekārtām, kas ir īpaši veidotas un uzstādāmas kā cita tipa iekārtu daļa, uz kurām neattiecas šie noteikumi un kas var veikt savas funkcijas tikai kā daļa no minētās iekārtas, un tās var aizstāt tikai ar tādu pašu īpaši veidotu iekārtu;

4.4. lielizmēra stacionāriem rūpnieciskiem mehānismiem;

4.5. lielizmēra stacionārām ierīcēm;

4.6. pasažieru vai kravas transportlīdzekļiem, izņemot neapstiprināta tipa elektriskos transportlīdzekļus ar diviem riteņiem;

4.7. autoceļiem neparedzētu mobilo tehniku, kas ir paredzēta tikai profesionālām vajadzībām;

4.8. aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm;

4.9. saules fotoelementu paneļiem, ko paredzēts izmantot sistēmā, kuru projektē, komplektē un uzstāda speciālisti iepriekš noteiktā vietā pastāvīgai lietošanai, lai iegūtu elektroenerģiju no saules stariem publiskām, saimnieciskām, rūpnieciskām un iedzīvotāju vajadzībām;

4.10. iekārtām, kas ir īpaši projektētas pētniecības un izstrādes vajadzībām un ir pieejamas tikai saimnieciskās darbības veicējiem.

- Ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumi iekārtās

5.Tirgū laistās iekārtas, tajā skaitā kabeļi un rezerves daļas to labošanai, atkārtotai izmantošanai, funkciju atjaunināšanai vai jaudas palielināšanai, nedrīkst pārsniegt  šo noteikumu 1.pielikumā noteikto ķīmisko vielu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju viendabīgu materiālu masā.

6.Šo noteikumu 5.punkts neattiecas uz:

6.1. kabeļiem vai rezerves daļām, kas paredzētas remontam, atkārtotai izmantošanai, funkciju atjaunināšanai vai jaudas palielināšanai:

6.1.1. iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2006.gada 1.jūlija;

6.1.2. medicīnas ierīcēs, kas laistas tirgū pirms 2014. gada 22.jūlija;

6.1.3. medicīnas ierīcēs in vitro diagnostikai, kas laistas tirgū pirms 2016.gada 22.jūlija;

6.1.4. monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū pirms 2014.gada 22.jūlija;

6.1.5. rūpnieciskajos monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū pirms 2017.gada 22.jūlija;

6.1.6. iekārtās, uz kurām attiecās normatīvajos aktos par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem iekārtās noteiktie izņēmumi un kuras tika laistas tirgū pirms tam, kad attiecīgie noteiktie izņēmumi zaudēja spēku.

6.2. atkārtoti izmantojamām rezerves daļām, kas iegūtas no iekārtām, kuras laistas tirgū pirms 2006.gada 1.jūlija, un izmantotas iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2016.gada 1.jūlija, ja minētās rezerves daļas atkārtoti izmanto auditējamā noslēgtā atkārtotas izmantošanas sistēmā un par to tiek paziņots patērētājam;

6.3. šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem pieļaujamiem svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietojumiem;

6.4. šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem pieļaujamiem svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietojumiem medicīnas ierīcēs un kontroles un monitoringa instrumentos.

7. Iekārtu ražotājs, ražotāja pilnvarots pārstāvis vai jebkurš saimnieciskās darbības veicējs  piegādes ķēdē var iesniegt Eiropas Komisijā priekšlikumu šo noteikumu 3. un 4.pielikumā noteikto pieļaujamo svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietojumu noteikšanai, pagarināšanai vai atcelšanai ne vēlāk kā astoņpadsmit mēnešus pirms attiecīgā pieļaujamā lietojuma piemērošanas termiņa beigām. Priekšlikumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

7.1. priekšlikuma iesniedzēja firma, juridiskā adrese un kontaktinformācija;

7.2. informācija par materiālu vai detaļu un konkrētu vielas lietojumu šajā materiālā vai detaļā, kam ir pieprasīts izņēmums vai izņēmuma atcelšana, to precīzi raksturlielumi;

7.3. pārbaudāms pamatojums, tajā skaitā atsauces, pieļaujamā lietojuma noteikšanai vai atcelšanai, ņemot vērā šādus nosacījumus:

7.3.1. lai noteiktu pieļaujamos  svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietojumus iekārtu materiālos un sastāvdaļās atbilstoši šo noteikumu 3.un 4.pielikumam, ja tas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra Regulā Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK, noteiktajām vides un veselības aizsardzības prasībām un ja tas atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

7.3.1.1. ķīmiskās vielas lietošanas izbeigšana vai tās aizstāšana ir tehniski vai zinātniski neiespējama, veicot izmaiņas iekārtu projektā vai izmantojamās vielās vai sastāvdaļās, kam nav nepieciešams jebkuras no šo noteikumu 2.pielikumā minētajām vielām,

7.3.1.2. nav iespējams nodrošināt aizstājējvielu uzticamību;

7.3.1.3. kopējā negatīvā ietekme uz vidi, veselību un patērētāju drošību, ko rada aizvietotājviela, ir lielāka nekā kopējais labums, ko aizvietotājvielas lietošana radītu videi, veselībai un patērētāju drošībai;

7.3.2. lai izslēgtu  šo noteikumu 3.un 4.pielikumā minētos pieļaujamos svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietojumus iekārtu materiālos un sastāvdaļās , ja tie neatbilst šo noteikumu 7.3.1.apakšpunktam.

7.4. iespējamo alternatīvo vielu, materiālu vai konstrukciju analīze, pamatojoties uz aprites ciklu, pievienojot arī informāciju par neatkarīgiem pētījumiem, salīdzinošiem profesionāliem vērtējumiem un pieteikuma iesniedzēja izstrādes darbībām, un analīze par šādu alternatīvu pieejamību;

7.5. informācija par iekārtu atkritumu iespējamo sagatavošanu atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei, kā arī par attiecīgajiem pārstrādes noteikumiem saskaņā normatīvajiem aktiem par iekārtu atkritumu apsaimniekošanu, cita atbilstoša informācija;

7.6. priekšlikuma iesniedzēja ierosinātie pasākumi, lai izstrādātu, pieprasītu izstrādāt vai piemērotu iespējamās alternatīvas, un pieteikuma iesniedzēja veicamo pasākumu realizācijas laika grafiks;

7.7. ja nepieciešams, informācija par īpašumtiesībām, pievienojot pārbaudāmu pamatojumu;

7.8. priekšlikums precīzi un skaidri formulētai izņēmuma redakcijai, ja iesniedz priekšlikumu jaunam izņēmumam;

7.9. priekšlikuma kopsavilkums.

- Atbilstības novērtēšana un CE atbilstības marķējums

8. Lai pierādītu, ka iekārtas atbilst šo noteikumu 5.punkta prasībām, pirms iekārtu laišanas tirgū ražotājs veic atbilstības novērtēšanas procedūru – iekšējo ražošanas kontroli, kas ietver šādas darbības:

8.1. iekārtu tehniskās dokumentācijas izstrāde saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu;

8.2. visu ražošanas procesā izgatavoto iekārtu atbilstības nodrošināšana šo noteikumu 10.punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai un šo noteikumu prasībām;

8.3. iekārtu modeļa Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas (turpmāk – deklarācija) izstrāde, ar kuru ražotājs apliecina, ka ir pierādīta atbilstība šo noteikumu prasībām;

8.4. iekārtas marķēšana ar CE atbilstības marķējumu.

9. Ražotājs iekārtu atbilstību šo noteikumu 5.punkta prasībām var pierādīt atbilstības novērtēšanas procedūras ietvaros, kas tiek veikta atbilstoši citiem normatīvajiem aktiem par iekārtu atbilstības novērtēšanu, ja šajos normatīvajos aktos ir noteiktas tikpat stingras prasības kā šajos noteikumos., un izstrādāt vienotu tehnisko dokumentāciju.

10. Tehniskajā dokumentācijā ir ietverti visi dati vai norādes par līdzekļiem, kurus ražotājs izmantojis, lai nodrošinātu iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām, tai skaitā:

10.1. detalizēts iekārtu projekta un ražošanas apraksts, tai skaitā informācija par iekārtās izmantotajām sastāvdaļām un materiāliem, kā arī drošuma datu lapas par izmantotajām ķīmiskajām vielām, ko saņem no ķīmisko vielu piegādātājiem;

10.2. projekta skices, ražošanas rasējumi un detaļu, montāžas mezglu, strāvas slēgumu u. tml. shēmas;

10.3. apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu, shēmu un iekārtu darbības izpratnei;

10.4. izmantotās atbilstības novērtēšanas procedūras apraksts;

10.5. to pilnībā vai daļēji piemēroto piemērojamo standartu, to daļu (ja standarti tiek piemēroti daļēji), vai attiecīgo tehnisko specifikāciju saraksts, uz kuru ir publicētas atsauces izdevumā „Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis”,

10.6. ja šo noteikumu 10.5.apakšpunktā minētie piemērojamie standarti vai tehniskā specifikācija nav piemērota iekārtu ražošanā, to pieņemto risinājumu apraksti, kas izmantoti, lai nodrošinātu iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām;

10.7. testēšanas pārskati un to līdzekļu apraksts, ar kuriem ražotājs nodrošinājis iekārtas atbilstību piemērojamiem standartiem;10.8.veikto konstrukcijas aprēķinu, veikto pārbaužu rezultāti un ziņojumi.

11. Deklarācija apliecina, ka attiecīgās iekārtas atbilst šo noteikumu 5.punktā noteiktajām prasībām. Sagatavojot deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis rakstiski sastāda deklarāciju atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam katram saražoto iekārtu modelim un nodrošina:

11.1. deklarācijas atjaunināšanu, izņemot iekārtām, kuras ir laistas tirgū pirms šo noteikumu spēkā stāšanās;

11.2. deklarācijas tulkošanu valsts valodā.

12. Uz CE atbilstības marķējumu attiecas vispārīgie principi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas Nr. 765/2008 , ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, 30.pantā.

13. Ražotājs nodrošina, ka pirms iekārtu laišanas tirgū tās marķē ar viegli salasāmu un neizdzēšamu CE atbilstības marķējumu redzamā vietā uz pabeigtas iekārtas vai iekārtas datu plāksnes. Ja iekārtas īpatnību dēļ tas nav iespējams, ar CE atbilstības marķējumu marķē iekārtas iepakojumu un  pavaddokumentus.

14. Ja iekārtas ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu, tad tās uzskata par atbilstošām šo noteikumu prasībām, ja nav pierādījumu par pretējo.

15. Materiāli, sastāvdaļas un iekārtas atbilst šo noteikumu prasībām, ja:

15.1. tām ir veikti testi un mērījumi, kas apliecina atbilstību šo noteikumu 5.punkta prasībām, vai

15.2. tās atbilst piemērojamo  standartu prasībām, uz kuriem atsauces ir publicētas izdevumā „Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis”.

16. Iekārta, kas atbilst piemērojamo standartu vai to daļu prasībām, uz kuriem publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī , uzskatāma par atbilstošu tām šajos noteikumos minētajām prasībām, kuras aptver šie standarti. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas biroju (turpmāk – Standartizācijas biroju) izstrādā piemērojamo standartu sarakstu šiem noteikumiem un publicē Standartizācijas biroja mājas lapā internetā (www.lvs.lv) sarakstu ar piemērojamiem standartiem, kas adaptēti nacionālo standartu statusā.

- Tirgus uzraudzība

17. Tirgus uzraudzības pasākumus veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija regulas Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. un 29.panta prasībām.

18. Tirgus uzraudzību veic valsts uzraudzības un kontroles iestāde, ja tās kompetencē ir noteikta jebkuru iekārtu tirgus uzraudzība un kontrole (turpmāk – tirgus uzraudzības iestāde). Veicot tirgus uzraudzību, tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas ir tiesīgas:

18.1. kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām, apmeklējot iekārtu tirdzniecības, uzglabāšanas un ražošanas vietas, kā arī veikt iekārtu paraugu pārbaudes (priekštestēšanu), tai skaitā atverot iepakojumu un veicot parauga testēšanu;

18.2. pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju (tai skaitā tehnisko dokumentāciju, deklarāciju, testēšanas pārskatus), kas nepieciešama uzraudzības veikšanai atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām;

18.3. pieprasīt, lai ražotājs vai importētājs nodrošina attiecīgo tehniskās dokumentācijas daļu tulkojumu valsts valodā, sniedzot pamatojumu tulkošanas nepieciešamībai;

18.4. pieprasīt un bez maksas saņemt iekārtu  paraugus un organizēt to ekspertīzi, lai noteiktu iekārtu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

19. Izdevumus par iekārtu ekspertīzi sedz atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu.

20. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka iekārtām nav sagatavota vai ir nepareizi sagatavota ES atbilstības deklarācija, nav pieejama vai ir nepilnīga tehniskā dokumentācija vai iekārta marķēta ar CE atbilstības marķējumu, neievērojot šo noteikumu prasības, vai nav marķēta vispār, tirgus uzraudzības iestāde attiecīgajam ražotājam, pilnvarotajam pārstāvim vai importētājam uzdod noteiktā termiņā novērst konstatēto neatbilstību.

21. Ja šo noteikumu 20.punktā minētā neatbilstība noteiktajā termiņā netiek novērsta, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu, aizliedzot iekārtu laišanu un piedāvāšanu tirgū un uzdodot izņemt iekārtas no tirgus vai tās atsaukt.

22. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka iekārtas neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām (izņemot šo noteikumu 20.punktu), tā, ņemot vērā iekārtu radīto risku, nodrošina, lai samērīgā laikā tiktu veiktas korektīvas darbības, panākot iekārtu atbilstību noteiktajām prasībām, to izņemšanu no tirgus vai atsaukšanu. Ja attiecīgais ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai izplatītājs samērīgā laikā neveic atbilstošas korektīvās darbības brīvprātīgi, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu.

23. Tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga ierosināt attiecīgajam ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim, importētājam vai izplatītājam veikt brīvprātīgas korektīvās darbības iekārtu neatbilstības novēršanai.

24. Ja, veicot iekārtu novērtējumu, tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka iekārtas neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tā, ņemot vērā iekārtu radīto risku, nodrošina, lai samērīgā laikā tiktu veiktas korektīvas darbības, panākot iekārtu atbilstību noteiktajām prasībām, tās izņemšanu no tirgus vai atsaukšanu.

25. Ja attiecīgais ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai izplatītājs samērīgā laikā neveic atbilstošas korektīvās darbības brīvprātīgi, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu.

V. Ražotāju, pilnvaroto pārstāvju, importētāju un izplatītāju pienākumi

26. Laižot iekārtas tirgū, ražotāji nodrošina, ka tās ir projektētas un saražotas atbilstoši šo noteikumu 5.punkta prasībām.

27. Ražotājs:

27.1. izstrādā tehnisko dokumentāciju un veic atbilstības novērtēšanu - iekšējo ražošanas kontroli atbilstoši šo noteikumu 8.punktam;

27.2. sagatavo deklarāciju atbilstoši šo noteikumu 10.punktam  un marķē iekārtas ar CE atbilstības marķējumu  atbilstoši šo noteikumu 13.punktam, ja, veicot atbilstības novērtēšanu, pārliecinās, ka iekārtas atbilst šo noteikumu prasībām;

27.3. saglabā tehnisko dokumentāciju un deklarāciju desmit gadus pēc iekārtu laišanas tirgū;

27.4. izstrādā un piemēro procedūras, lai sērijveida ražošanā nodrošinātu iekārtu pastāvīgu atbilstību šo noteikumu prasībām, kā arī ņem vērā iekārtu konstrukcijas vai raksturlielumu izmaiņas, kā arī izmaiņas piemērojamajos standartos vai tehniskajā specifikācijā, saskaņā ar kurām deklarēta iekārtas atbilstība;

27.5. veic neatbilstīgo iekārtu un atsaukto iekārtu uzskaiti (reģistrējot iekārtas tipa, partijas vai sērijas numuru, vai citu norādi, kas nodrošina iekārtu identifikāciju), kā arī pastāvīgi par to informēt izplatītājus;

27.6. nodrošina, ka uz iekārtām ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai cita norāde, kas nodrošina to identifikāciju, vai, ja iekārtu izmērs vai veids to neļauj, nodrošina, ka šī informācija ir sniegta uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots iekārtām. ;

27.7. norāda uz iekārtām savu nosaukumu (firmu), reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iekārtu iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots iekārtām. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kuru izmantojot, var sazināties ar ražotāju. Ja normatīvajos aktos par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību ir paredzēti tādi noteikumi par ražotāja nosaukuma un adreses pievienošanu, kas ir vismaz tikpat stingri, piemēro minētos normatīvos aktus;

27.8. ja ražotājs uzskata vai ir iemesls uzskatīt, ka iekārtas, kuras tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veic nepieciešamās korektīvās darbības, lai panāktu iekārtu atbilstību vai, ja nepieciešams, lai izņemtu tās no tirgus vai tās atsauktu, kā arī nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās ES dalībvalstīs, kurās iekārtas ir pieejamas, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu;

27.9. pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniegt tai valsts valodā visu nepieciešamo informāciju un tehnisko dokumentāciju, lai pierādītu iekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām;

27.10. sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi pēc tās pieprasījuma pasākumos, lai nodrošinātu tirgū laisto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

28. Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvarotu pārstāvi. Pilnvarā nav iekļaujams šo noteikumu 26.punktā minētais ražotāja pienākums nodrošināt, ka iekārtas ir projektētas un saražotas atbilstoši šo noteikumu 5.punkta prasībām un tehniskās dokumentācijas izstrāde.

29. Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja saņemtajā pilnvarā. Pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus ražotāja pilnvarā noteiktos pienākumus:

29.1. saglabā tehnisko dokumentāciju un deklarāciju desmit gadus pēc iekārtu laišanas tirgū, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādei;

29.2. pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniedz visu nepieciešamo informāciju un  dokumentāciju tirgus uzraudzības iestādei valsts valodā, lai pierādītu iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām;

29.3. pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sadarboties ar to jebkādos pasākumos, lai nodrošinātu izsniegtajā pilnvarā minēto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

30. Importētāja pienākums ir laist tirgū šo noteikumu prasībām atbilstošas iekārtas.

31. Importētājs:

31.1. nodrošina, ka pirms iekārtu laišanas tirgū ražotājs ir veicis atbilstošu iekārtu atbilstības novērtēšanas procedūru – iekšējo ražošanas kontroli atbilstoši šo noteikumu 8.punktam;

31.2. nodrošina, ka pirms iekārtu laišanas tirgū ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 10.punktam, ka iekārtām ir CE atbilstības marķējums atbilstoši šo noteikumu 13.punktam, ka ir pievienoti nepieciešamie dokumenti un ka ražotājs ir izpildījis šo noteikumu 27.5. un 27.6.apakšpunktā minētās prasības;

31.3. ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka iekārtas neatbilst šo noteikumu 5.punkta prasībām, tas iekārtas nelaiž tirgū līdz brīdim, kamēr nav panākta iekārtu atbilstība, un par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādi;

31.4. norāda uz iekārtām savu nosaukumu (firmu), reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar to var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots iekārtām. Ja normatīvajos aktos par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību ir paredzēti tādi noteikumi par importētāja nosaukuma un adreses pievienošanu, kas ir vismaz tikpat stingri, piemēro minētos normatīvos aktus;

31.5.veic neatbilstīgo iekārtu un atsaukto iekārtu uzskaiti (reģistrējot iekārtas tipa, partijas vai sērijas numuru, vai citu norādi, kas nodrošina iekārtu identifikāciju), kā arī pastāvīgi par to informē izplatītājus;

31.6. ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka iekārtas, kuras tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veic korektīvās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu iekārtu atbilstību un, ja nepieciešams, lai iekārtas izņemtu no tirgus vai atsauktu tās, kā arī nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās ES dalībvalstīs, kurās iekārtas ir laistas tirgū, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu;

31.7. desmit gadus pēc iekārtu laišanas tirgū glabā iekārtu ES atbilstības deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādei, un pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma nodrošina tai tehniskās dokumentācijas pieejamību;

31.8. pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju tirgus uzraudzības iestādei valsts valodā, lai pierādītu tirgū laisto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām;

31.9. sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādes pēc tās pieprasījuma pasākumos, lai nodrošinātu minēto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

32. Piedāvājot iekārtas tirgū, izplatītāji rīkojas ar tādu rūpību, lai nodrošinātu iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

33. Izplatītājs:

33.1. pirms iekārta tiek piedāvāta tirgū, pārliecinās, ka iekārtas ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu atbilstoši šo noteikumu 13.punktam un tām ir pievienoti šajos noteikumos norādītie dokumenti valsts valodā, un ka ražotājs ir ievērojis šo noteikumu 27.5. un 27.6.apakšpunktā minētās prasības, bet importētājs ir ievērojis šo noteikumu 31.4.apakšpunktā minētās prasības;

33.2. ja izplatītājs uzskata vai tam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka iekārtas neatbilst šo noteikumu 5.punkta prasībām, tas nepiedāvā iekārtas tirgū, kamēr nav panākta iekārtu atbilstība un par to informē ražotāju vai importētāju, un tirgus uzraudzības iestādi;

33.3. ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka iekārtas, kuras tas ir piedāvājis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nodrošina, ka tiek veiktas korektīvās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu iekārtu atbilstību un, ja nepieciešams, lai iekārtas izņemtu no tirgus vai atsauktu tās, kā arī nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās ES dalībvalstīs, kurās  iekārtas ir laistas tirgū, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu;

33.4. pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju tirgus uzraudzības iestādei valsts valodā, lai pierādītu tirgū laisto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām;

33.5. sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi pēc tās pieprasījuma pasākumos, lai nodrošinātu minēto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

34. Šo noteikumu izpratnē importētāju vai izplatītāju uzskata par ražotāju un tam ir šo noteikumu 27. un 28.punktā minētie ražotāja pienākumi, ja tas iekārtas laiž tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina tirgū laistās iekārtas tā, ka tas var ietekmēt iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

35. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma saimnieciskās darbības veicējs  desmit gadus pēc iekārtu laišanas tirgū sniedz informāciju, norādot jebkuru saimnieciskās darbības veicēju , kas tam piegādājis iekārtas un jebkuru saimnieciskās darbības veicēju , kuram tas piegādājis iekārtas.

VI. Noslēguma jautājumi

36. Iekārtas, uz kurām pirms šo noteikumu spēkā stāšanās neattiecās normatīvie akti par bīstamo ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem un kuras šo noteikumu spēkā stāšanās dienā neatbilst šo noteikumu prasībām, ir atļauts piedāvāt  tirgū līdz 2019.gada 22.jūlijam.

37.  Šo noteikumu 5.punktu piemēro:

37.1. medicīnas ierīcēm un monitoringa un kontroles instrumentiem, kas laisti tirgū no 2014.gada 22.jūlija;

37.2. in vitro diagnostikas medicīnas ierīcēm, kas laistas tirgū no  2016.gada 22.jūlija;

37.3. rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem, kas laisti tirgū no 2017.gada 22.jūlija.

38. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumus Nr.723 "Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 131.nr.; 2006, 21., 140.nr.; 2007, 57.nr.; 2008, 139.nr.; 2010, 101.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1)Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 8.jūnija Direktīvas 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās;

2) Eiropas Komisijas 2012. gada 10.oktobra deleģētās direktīvas2012/50/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumiem lietojumiem, kuros ir svins;

3) Eiropas Komisijas 2012. gada 10.oktobra deleģētās direktīva 2012/51/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumiem lietojumiem, kuros ir kadmijs.

| Ministru prezidents | V.Dombrovskis |
| --- | --- |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā - Ekonomikas ministrs | D.Pavļuts |
| Iesniedzējs: |  |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – Ekonomikas ministrs | D.Pavļuts |
| Vīza: |  |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs | A.Antonovs |

23.01.2013; 10:25

4010

I.Doniņa

67026515; ilze.donina@varam.gov.lv