16.pielikums

Ministru kabineta

____.gada __.__________

noteikumiem Nr.____

Kritēriji datu apkopošanai un statistikas parametru aprēķināšanai

1. Neskarot šo noteikumu 15.pielikumu, sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda, benzola, oglekļa oksīdu, svina, daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 datu apkopošanā un statistisko rādītāju aprēķināšanā datu derīguma pārbaudei izmanto šādus kritērijus:

| Nr. p.k. | Rādītājs | Vajadzīgais derīgo datu īpatsvars |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Vienas stundas vērtības | 75 % (t.i., 45 minūtes) |
| 1.2. | Astoņu stundu vērtības | 75 % no vērtībām (t.i., 6 stundas) |
| 1.3. | Dienas astoņu stundu maksimālais vidējais rādītājs | 75 % no astoņu stundu laikā ik pēc stundas aprēķinātiem vidējiem rādītājiem (t.i., astoņpadsmit astoņu stundu vidējie rādītāji dienā) |
| 1.4. | Divdesmit četru stundu vērtības | 75 % no vienas stundas vērtībām (t.i., vismaz astoņpadsmit stundu vērtības) |
| 1.5. | Gada vidējais | 90 %* no vienas stundas vērtībām vai (ja nav pieejams) divdesmit četru stundu vērtībām gada laikā |

Piezīme.

* Prasībās par gada vidējā rādītāja aprēķināšanu neiekļauj datu zudumus, kas rodas sakarā ar instrumentu regulāro kalibrēšanu vai parasto apkopi.

2. Veicot datu apkopošanu un statistisko rādītāju aprēķināšanu ozonam, ņem vērā šādus kritērijus:

| Nr. p.k. | Parametrs | Nepieciešamais derīgo datu īpatsvars |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | vienas stundas vērtības | 75 % (45 minūtes) |
| 2.2. | astoņu stundu vērtības | 75 % no vērtības (6 stundas) |
| 2.3. | dienas astoņu stundu maksimālais vidējais rādītājs, kas iegūts no astoņu stundu periodā ik pēc stundas aprēķinātiem vidējiem rādītājiem | 75 % no astoņu stundu periodā ik pēc stundas aprēķinātiem vidējiem rādītājiem (astoņpadsmit astoņu stundu diennakts vidējie rādītāji) |
| 2.4. | AOT40 | 90 % no vienas stundas vērtības laikposmam, kas noteikts, aprēķinot AOT40 vērtību* |
| 2.5. | gada vidējais | 75 % no vienas stundas vērtības vasaras periodā (no aprīļa līdz septembrim) un 75% - ziemas periodā (no janvāra līdz martam un no oktobra līdz decembrim) atsevišķi |
| 2.6. | pārsniegumu skaits un maksimālās vērtības mēneša laikā | 90 % no diennakts maksimālajām astoņu stundu vidējām vērtībām (27 diennakts vērtības mēnesī) 90 % no vienas stundas vērtībām no plkst.8.00 līdz 20.00 pēc Viduseiropas laika |
| 2.7. | pārsniegumu skaits un gada maksimālās vērtības | pieci no sešiem mēnešiem vasarā (no aprīļa līdz septembrim) |

Piezīme.

* Ja visi iespējamie izmērītie dati nav pieejami, AOT40 lieluma aprēķināšanai izmanto šādu formulu:

|  | , kur |
| --- | --- |

n – kopējais iespējamais stundu skaits – stundu skaits AOT40 definīcijā noteiktajā laikposmā (no plkst.8.00 līdz 20.00 pēc Viduseiropas laika katru gadu no 1.maija līdz 31.jūlijam veģetācijas aizsardzībai un no 1.aprīļa līdz 30.septembrim mežu aizsardzībai);

k – izmērīto stundas vērtību skaits.

Vides ministrs							R.Vējonis

Iesniedzējs:

Ministra vietā – zemkopības ministrs			J.Dūklavs

Vīza: Valsts sekretārs						G.Puķītis

18.09.2009 15:05

396

L.Maslova

67026586, lana.maslova@vidm.gov.lv