4.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par Pārtikas

drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”

valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi”

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ķīmiskie izmeklējumi** | | | | | | |
| **Hlororganiskie pesticīdi, gāzu hromatogrāfija** | | | | | | |
| **Reaģentu un materiālu izmaksas:** | |  |  |  |  |  |
| **Iepirkuma kods** | **Reaģentu/materiālu nosaukums** | **Mērvienība** | **Vienību skaits** | **1 vienības cena** | **Summa** | **Piezīmes** |
| 350570 | Bezūdens Na sulfāts, granulēts | g | 50 | 0,010648 | 0,53240 |  |
| 350294 | Smiltis | g | 15 | 0,02662 | 0,39930 |  |
| 350548 | Heksāns | ml | 110 | 0,007986 | 0,87846 |  |
| 350019 | Acetons | ml | 100 | 0,0062436 | 0,62436 |  |
| 350540 | Etilacetāts | ml | 100 | 0,00721 | 0,72116 |  |
| 350065 | Cikloheksāns | ml | 100 | 0,00818 | 0,81796 |  |
| 350139 | Izooktāns | ml | 2 | 0,01234 | 0,02468 |  |
| 350591 | Toluols | ml | 20 | 0,01682 | 0,33638 |  |
| 350853 | Silikagēls | g | 2 | 0,03388 | 0,06776 |  |
| UNKWN15 | Stikla vate | g | 1 | 0,01690 | 0,01690 |  |
| 350262 | Pesticīdu standartvielu komplekts | kompl. | 0,0006 | 992,20000 | 0,62877 | 1 komplektu izmanto 1 gadu |
| 9100105 | 0.45mkm filtrs | gab. | 2 | 0,96800 | 1,93600 |  |
| 351014 | Column DB-17MS, 30X25 | gab. | 0,001 | 543,29000 | 0,54329 | 1 gab. izmanto 1000 paraugiem |
| 9100095 | Filtrpapīrs, 70 mm, sarkanā lenta | gab. | 2 | 0,04235 | 0,08470 |  |
| 9100130 | Autosamplera pudelīte ar insertu | gab. | 2 | 0,32670 | 0,65340 |  |
| 9101134 | Blīve (liners) autosamplera pudelītēm, 9mm | gab. | 2 | 0,13310 | 0,26620 |  |
| 9100360 | Pipešu uzgaļi 5 ml | gab. | 3 | 0,03960 | 0,11880 |  |
| 9100360 | Pipešu uzgaļi 1 ml | gab. | 3 | 0,03960 | 0,11880 |  |
| 9100990 | Pipešu uzgaļi 300 mkl | gab. | 3 | 0,00880 | 0,02640 |  |
| 9100251 | Maisiņš parauga glabāšanai, 540 ml | gab. | 1 | 0,08470 | 0,08470 |  |
| G3 | Detektoru slāpeklis | n.v. | 1 | 0,47049 | 0,47049 | 1,2ml/min, nepārtraukta plūsma |
| G6 | Hēlijs | n.v. | 1 | 0,86795 | 0,86795 | 1,2ml/min, nepārtraukta plūsma |
| Kopā: | | | | | 10,21887 |  |
| **Reaģentu un materiālu izmaksas, Ls** | | | | | **10,22** |  |
| **Darba izmaksas:** | |  |  |  |  |  |
| Darba algas | | | | | 16,11 |  |
| Darba devēja SI | | | | | 4,00 |  |
| **Darba izmaksas, Ls** | | | | | **20,11** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Komunālie maksājumi | 2,019365 |  |
| Administratīvie izdevumi (akreditācijas, kvalitātes nodrošināšana u.c.) | 0,487114 |  |
| Telpu, iekārtu remonta izdevumi | 2,179681 |  |
| Izdevumi par informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem | 0,009249 |  |
| Izdevumi par nomu (autotransports, telpas u.c.) | 1,661737 |  |
| Pārējie izdevumi par pakalpojumiem (pasta izdevumi, telefonsakari/fakss, Internet u.c.) | 1,334939 |  |
| Izdevumi par kancelejas precēm un mazvērtīgo inventāru | 0,881738 |  |
| Izdevumi par enerģētiskiem materiāliem (degviela, kurināmais u.c.) | 1,341105 |  |
| Instrumentu iegāde | 0,006166 |  |
| Saimniecības, iekārtu remonta un uzturēšanas materiāli | 0,730671 |  |
| Nodokļu maksājumi (NĪ nodoklis, dabas resursu nodoklis u.c.) | 0,067826 |  |
| Kopā: | 10,719591 |  |
| **Netiešās izmaksas, Ls** | **10,72** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hlororganiskie pesticīdi - kopā, Ls** | **41,05** |  |

**Zemkopības ministre L.Straujuma**

2012.12.14. 11:36

L.Gurecka

67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv