|  |
| --- |
| Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtēšanas ziņojuma (anotācijas) 1.pielikums**Daugavpils cietokšņa teritorijā Finanšu ministrijas valdījumā avārijas stāvoklī esošo ēku orientējošās jumtu konservācijas darbu izmaksas** |
|  |  |  |  |   |
| **Nr.p.k.** | **Adrese** | **Kadastra Nr./ apzīmējums** | **Plānotie būvdarbi** | **Mērv.** | **Orient.****nepiecieš.****ieseguma platība, m2** | **Jumta nes.****konstrukc.****atjaun.****m2** | **Plānotās būvizmaksas EUR/m2 (bez PVN)** | **Orientējošās izmaksas EUR (bez PVN)** |
| 1 | Imperatora iela 8 | 0500-011-1620-001 | Azbestcementa ieseguma nomaiņa uz skārdu ar konstrukciju remontu, notekrenēm | m2 | 6 010 |   | 56,91 | 342 029,10 |
|   | 4 500 | 42,69 | 192 105,00 |
| 0500-011-1620-004 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 108 |   | 21,34 | 2 304,72 |
|   | 20 | 21,34 | 426,80 |
| 0500-011-1620-005 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 158 |   | 14,23 | 2 248,34 |
|   | 20 | 14,23 | 284,60 |
|  | ***\*Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība*** |  | 53 939,86 |
| \*\*Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 5 393,99 |
| *KOPĀ*  |  | ***59 333,85*** *(bez PVN)* |
| *71 793,96 (ar PVN)* |
| 2 | Aleksandra 5A | 0500-011-0607 | Skārda jumta un pārseguma konstrukciju demontāža, sienu nosegšana | m2 | 248 |   | 14,23 | **3 531,89** |
|  | ***\*Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība*** |  | 353,19 |
| \*\*Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 35,32 |
| *KOPĀ*  |  | **388,51** *(bez PVN**)* |
| **470,10** *(ar PVN)* |
| 3 | Aleksandra iela 13 | 0500-011-1623 | Azbestcementa ieseguma un ruberoīda ieseguma remonts, notekreņu un pārseguma atjaunošana | m2 | 1 422 |   | 42,69 | **60 705,18** |
|   | 800 | 49,80 | **39 840,00** |
|  | ***\*Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība*** |  | 10 054,52 |
| \*\*Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 1 005,45 |
| *KOPĀ*  |  | **11 059,97** *(bez PVN)* |
| **13 382,56** *(ar PVN)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Nikolaja iela 2 | 0500-011-1718 | Ruļļmateriālu ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 4 300 |   | 35,57 | **152 951,00** |
|   | 300 | 35,57 | **10 671,00** |
|  | ***\*Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība*** |  | 16 362,20 |
| \*\*Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 1 636,22 |
| *KOPĀ*  |  | **17 998,42***(bez PVN)* |
| **21 778,09** *(ar PVN)* |
| KOPĀ – Projektēšana (bez PVN): | 88 780,75 |
| PVN 21%: | 18 643,96 |
| **PAVISAM KOPĀ – Projektēšana (ar PVN):** | **107 424,71** |
|  |

\* Projektēšanas izmaksas ir noteiktas 10% apmērā no būvniecības izmaksām.

\*\* Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 22.punktu būvniecības koptāmē tiek ietverta finanšu rezerve neparedzētiem darbiem un izdevumiem – būvdarbu izpildes laikā atklātu papildus veicamo darbu un sadārdzinājumu finansēšanai.

Finanšu ministrs A.Vilks

18.04.2014. 15:40

332

K.Elsta, 67024974, Krista.Elsta@vni.lv

A.Mirkšs, 67024651, Aivars.Mirkss@vni.lv