|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | | | | | | |  |  | 6.pielikums |
|  |  |  | 6.pielikums  Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības  perspektīvām un to finansēšanas modeļiem" | | | | | | | |
|  | **Daugavpils cietokšņa teritorijā FM valdījumā esošās pārējās konservējamās ēkas un to orientējošās jumtu konservācijas darbu izmaksas** | | | | | | | | |  |
| Nr. p.k. | Adrese | Kadastra Nr. | Plānotie būvdarbi | Mērv. | | Orient.  nepiecieš.  ieseguma platība, m2 | Jumta nes.  konstrukc.atjaun.  m2 | Plānotās būvizmaksas EUR/m2 (bez PVN) | Orientējošās izmaksas EUR (bez PVN) | |
| 1 | Nikolaja iela 17 | 0500-011-1721 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | | 185 |  | 28,46 | **5 265,10** | |
|  | 50 | 35,57 | **1 778,50** | |
|  |  |  | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | | | | | 704,36 | |
|  |  |  | Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 70,44 | |
|  |  |  | VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 42,07 | |
|  |  |  | *KOPĀ* |  | | | | | **816,87** | |
|  |  |  | *Būvdarbi* |  | | | | | 7 043,60 | |
|  |  |  | Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 704,36 | |
|  |  |  | VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 420,71 | |
|  |  |  | *KOPĀ* |  | | | | | **8 168,67** | |
|  |  |  | ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | | | | | ***8 985,54*** | |
| 2 | Nikolaja iela 9 | 0500-011-1724 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | | 4 230 |  | 28,46 | **120 385,80** | |
|  | 150 | 35,57 | **5 335,50** | |
|  | | | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | | | | | 12 572,13 | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 1257,21 | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 750,93 | |
| *KOPĀ* |  | | | | | **14 580,27** | |
| *Būvdarbi* |  | | | | | 125 721,30 | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 12 572,13 | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 7 509,33 | |
| *KOPĀ* |  | | | | | **145 802,76** | |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | | | | | ***160 383,03*** | |
| 3 | Mihaila iela 7 | 0500-011-1730 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | | 117 |  | 28,46 | **3 329,82** | |
|  | 30 | 35,57 | **1067,10** | |
|  | | | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | | | | | 439,69 | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 43,97 | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 26,26 | |
| *KOPĀ* |  | | | | | **509,92** | |
| *Būvdarbi* |  | | | | | 4 396,92 | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 439,69 | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 262,63 | |
| *KOPĀ* |  | | | | | **5 099,24** | |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | | | | | ***5 609,16*** | |
| 4 | Mihaila iela 11 | 0500-011-1717 | Šīfera un skārda jumta nomaiņa uz skārda jumtu ar notekrenēm | m2 | | 6 802 |  | 49,80 | **338 739,60** | |
|  | 800 | 35,57 | **28 456,00** | |
|  | | | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | | | | | 36 719,56 | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 3 671,96 | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 2 193,26 | |
| *KOPĀ* |  | | | | | **42 584,78** | |
| *Būvdarbi* |  | | | | | 367 195,60 | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 36 719,56 | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 21 932,59 | |
| *KOPĀ* |  | | | | | **425 847,75** | |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | | | | | ***468 432,53*** | |
| 5 | Mihaila iela 13 | 0500-011-1811 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | | 117 |  | 28,46 | **3 329,82** | |
|  | 30 | 35,57 | **1 067,10** | |
|  | | | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | | | | | 439,69 | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 43,97 | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 26,26 | |
| *KOPĀ* |  | | | | | **509,92** | |
| *Būvdarbi* |  | | | | | 4 396,92 | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 439,69 | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 262,63 | |
| *KOPĀ* |  | | | | | **5 099,24** | |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | | | | | ***5 609,16*** | |
| 6 | Imperatora iela 7 | 0500-011-1607 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | | 245 |  | 28,46 | **6 972,70** | |
|  | 30 | 35,57 | **1 067,10** | |
|  | | | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | | | | | 803,98 | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 80,40 | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 48,02 | |
| *KOPĀ* |  | | | | | **932,40** | |
| *Būvdarbi* |  | | | | | 8 039,80 | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 803,98 | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 480,22 | |
| *KOPĀ* |  | | | | | **9 324,00** | |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | | | | | ***10 256,40*** | |
| 7 | Aleksandra iela 5 | 0500-011-0605 | Azbestcementa ieseguma nomaiņa uz skārdu ar konstrukciju remontu, notekrenēm | m2 | | 5 844 |  | 49,80 | **291 031,20** | |
|  | 1 700 | 35,57 | **60 469,00** | |
|  | | | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | | | | | 35 150,02 | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 3 515,00 | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 2 099,51 | |
| *KOPĀ* |  | | | | | **40 764,53** | |
| *Būvdarbi* |  | | | | | 351 500,20 | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 35 150,02 | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 20 995,11 | |
| *KOPĀ* |  | | | | | **407 jo par kopuem r645,33** | |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | | | | | ***448 409,86*** | |
| 8 | Imperatora iela 2 | 0500-011-1507 | Skārda seguma un notekreņu nomaiņa | m2 | | 1 034 |  | 42,69 | **44 141,46** | |
|  | 50 | 35,57 | **1 778,50** | |
|  | | | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | | | | | 4 592,00 | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 459,20 | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 274,28 | |
| *KOPĀ* |  | | | | | **5 325,48** | |
| *Būvdarbi* |  | | | | | 45 919,96 | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 4 592,00 | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 2 742,80 | |
| *KOPĀ* |  | | | | | **53 254,76** | |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | | | | | ***58 580,24*** | |
| 9 | Aleksandra iela 11 | 0500-011-1624 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | | 450 |  | 21,34 | **9 603,00** | |
|  | 30 | 28,46 | **853,80** | |
|  | | | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | | | | | 1045,68 | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 104,57 | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 62,46 | |
| *KOPĀ* |  | | | | | **1212,71** | |
| *Būvdarbi* |  | | | | | 10 456,80 | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | | 1 045,68 | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | | 624,58 | |
| *KOPĀ* |  | | | | | **12 127,06** | |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | | | | | ***13 339,77*** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Hekeļa iela 1 | 0500-011-1806 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 4 555 |  | 28,46 | **129 635,30** | | |
|  | 100 | 35,57 | **3 557,00** | | |
|  | | | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | | | | 13 319,23 | | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | 1331,92 | | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | 795,56 | | |
| *KOPĀ* |  | | | | **15 446,71** | | |
| *Būvdarbi* |  | | | | 133 192,30 | | |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | | | | 13 319,23 | | |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | | | | 7 955,58 | | |
| *KOPĀ* |  | | | | **154 467,11** | | |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | | | | ***169 913,82*** | | |
| **PAVISAM KOPĀ (bez PVN):** | | | | | | | | **1 349 519,51** | | |
| **PVN 21%:** | | | | | | | | **283 399,10** | | |
| **PAVISAM KOPĀ (ar PVN):** | | | | | | | | **1 632 918,61** | | |
| Finanšu ministrs A.Vilks | | | | | | | | | |  |

15.01.2014 20:14

705

K.Elsta

67024974, [Krista.Elsta@vni.lv](mailto:Krista.Elsta@vni.lv)

A.Mirkšs

67024651, [Aivars.Mirkss@vni.lv](mailto:Aivars.Mirkss@vni.lv)