|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  |   |   | 6.pielikums |
|  |  |  | 6.pielikumsInformatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"  |
|  | **Daugavpils cietokšņa teritorijā FM valdījumā esošās pārējās konservējamās ēkas un to orientējošās jumtu konservācijas darbu izmaksas** |  |
| Nr.p.k. | Adrese | Kadastra Nr. | Plānotie būvdarbi | Mērv. | Orient.nepiecieš.ieseguma platība, m2 | Jumta nes.konstrukc.atjaun.m2 | Plānotās būvizmaksas EUR/m2 (bez PVN) | Orientējošās izmaksas EUR (bez PVN) |
| 1 | Nikolaja iela 17 | 0500-011-1721 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 185 |   | 28,46 | **5 265,10** |
|   | 50 | 35,57 | **1 778,50** |
|  |  |  | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | 704,36 |
|  |  |  | Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 70,44 |
|  |  |  | VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 42,07 |
|  |  |  | *KOPĀ* |  | **816,87** |
|  |  |  | *Būvdarbi*  |  | 7 043,60 |
|  |  |  | Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 704,36 |
|  |  |  | VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 420,71 |
|  |  |  | *KOPĀ* |  | **8 168,67** |
|  |  |  | ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | ***8 985,54*** |
| 2 | Nikolaja iela 9 | 0500-011-1724 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 4 230 |   | 28,46 | **120 385,80** |
|   | 150 | 35,57 | **5 335,50** |
|  | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | 12 572,13 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 1257,21 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 750,93 |
| *KOPĀ* |  | **14 580,27** |
| *Būvdarbi*  |  | 125 721,30 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 12 572,13 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 7 509,33 |
| *KOPĀ* |  | **145 802,76** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | ***160 383,03*** |
| 3 | Mihaila iela 7 | 0500-011-1730 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 117 |   | 28,46 | **3 329,82** |
|   | 30 | 35,57 | **1067,10** |
|  | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | 439,69 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 43,97 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 26,26 |
| *KOPĀ* |  | **509,92** |
| *Būvdarbi*  |  | 4 396,92 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 439,69 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 262,63 |
| *KOPĀ* |  | **5 099,24** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | ***5 609,16*** |
| 4 | Mihaila iela 11 | 0500-011-1717 | Šīfera un skārda jumta nomaiņa uz skārda jumtu ar notekrenēm | m2 | 6 802 |   | 49,80 | **338 739,60** |
|   | 800 | 35,57 | **28 456,00** |
|  | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | 36 719,56 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 3 671,96 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 2 193,26 |
| *KOPĀ* |  | **42 584,78** |
| *Būvdarbi*  |  | 367 195,60 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 36 719,56 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 21 932,59 |
| *KOPĀ* |  | **425 847,75** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | ***468 432,53*** |
| 5 | Mihaila iela 13 | 0500-011-1811 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 117 |   | 28,46 | **3 329,82** |
|   | 30 | 35,57 | **1 067,10** |
|  | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | 439,69 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 43,97 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 26,26 |
| *KOPĀ* |  | **509,92** |
| *Būvdarbi*  |  | 4 396,92 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 439,69 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 262,63 |
| *KOPĀ* |  | **5 099,24** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | ***5 609,16*** |
| 6 | Imperatora iela 7 | 0500-011-1607 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 245 |   | 28,46 | **6 972,70** |
|   | 30 | 35,57 | **1 067,10** |
|  | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | 803,98 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 80,40 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 48,02 |
| *KOPĀ* |  | **932,40** |
| *Būvdarbi*  |  | 8 039,80 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 803,98 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 480,22 |
| *KOPĀ* |  | **9 324,00** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | ***10 256,40*** |
| 7 | Aleksandra iela 5 | 0500-011-0605 | Azbestcementa ieseguma nomaiņa uz skārdu ar konstrukciju remontu, notekrenēm | m2 | 5 844 |   | 49,80 | **291 031,20** |
|   | 1 700 | 35,57 | **60 469,00** |
|  | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | 35 150,02 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 3 515,00 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 2 099,51 |
| *KOPĀ* |  | **40 764,53** |
| *Būvdarbi*  |  | 351 500,20 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 35 150,02 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 20 995,11 |
| *KOPĀ* |  | **407 jo par kopuem r645,33** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | ***448 409,86*** |
| 8 | Imperatora iela 2 | 0500-011-1507 | Skārda seguma un notekreņu nomaiņa | m2 | 1 034 |   | 42,69 | **44 141,46** |
|   | 50 | 35,57 | **1 778,50** |
|  | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | 4 592,00 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 459,20 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 274,28 |
| *KOPĀ* |  | **5 325,48** |
| *Būvdarbi*  |  | 45 919,96 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 4 592,00 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 2 742,80 |
| *KOPĀ* |  | **53 254,76** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | ***58 580,24*** |
| 9 | Aleksandra iela 11 | 0500-011-1624 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 450 |   | 21,34 | **9 603,00** |
|   | 30 | 28,46 | **853,80** |
|  | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | 1045,68 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 104,57 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 62,46 |
| *KOPĀ* |  | **1212,71** |
| *Būvdarbi*  |  | 10 456,80 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 1 045,68 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 624,58 |
| *KOPĀ* |  | **12 127,06** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | ***13 339,77*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Hekeļa iela 1 | 0500-011-1806 | Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts | m2 | 4 555 |   | 28,46 | **129 635,30** |
|   | 100 | 35,57 | **3 557,00** |
|  | *Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība* |  | 13 319,23 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 1331,92 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 795,56 |
| *KOPĀ* |  | **15 446,71** |
| *Būvdarbi*  |  | 133 192,30 |
| Rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  | 13 319,23 |
| VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43% |  | 7 955,58 |
| *KOPĀ* |  | **154 467,11** |
| ***Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ*** |  | ***169 913,82*** |
| **PAVISAM KOPĀ (bez PVN):** | **1 349 519,51** |
| **PVN 21%:** | **283 399,10** |
| **PAVISAM KOPĀ (ar PVN):** | **1 632 918,61** |
| Finanšu ministrs A.Vilks |  |

15.01.2014 20:14

705

K.Elsta

67024974, Krista.Elsta@vni.lv

A.Mirkšs

67024651, Aivars.Mirkss@vni.lv