2014.gada      decembrī							Noteikumi Nr.

Rīgā										(prot. Nr.	.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.282 „Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības

likuma 19.panta otro daļu un likuma

„Par atbilstības novērtēšanu” 7.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.282 „Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 60.nr., 2005, 88.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 8.1.apakšpunkta pirmo teikumu ar teikumu:

„8.1. ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis ar deklarāciju atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17050–1:2010 L: „Atbilstības novērtēšana. Piegādātāja atbilstības deklarācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības (ISO/IEC 17050 – 1:2004, koriģētā versija 2007–06–15)”.”;

2. Aizstāt 12.punkta otro teikumu ar teikumu:

„Ja piemērojamos standartos nav norādīta atbilstības deklarācijas forma un saturs, atbilstības deklarāciju sastāda saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17050–1:2010 L: „Atbilstības novērtēšana. Piegādātāja atbilstības deklarācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības (ISO/IEC 17050 – 1:2004, koriģētā versija 2007–06–15)” norādēm.”;

3. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

# Pielikums

Ministru kabineta

# 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.282

Obligātajai atbilstības novērtēšanai pakļauto ugunsdrošības preču,

# ugunsdzēsības iekārtu, ierīču un piemērojamo standartu saraksts

| Nr.p.k. | Preces kods saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru | Preces nosaukums un apraksts | Piemērojamo tehnisko noteikumu (standarta) numurs un nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 381300000 842410 | Ugunsdzēsības aparāti, sastāvi ugunsdzēsības aparātiem, to skaitā putu koncentrāti, pulveri, gāzes un aerosoli uguns dzēšanai | LVS EN 3-8:2007 „Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti. 8. daļa: Standarta EN 3–7 prasību papildinājums par konstruktīvo risinājumu, spiedienizturības un mehāniskās iedarbības testiem ugunsdzēsības aparātiem ar maksimālo pieļaujamo spiedienu vienādu vai zemāku par 30 bāriem” |
|  |  |  | LVS EN 3-10:2010 „Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti. 10. daļa: Pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu atbilstības standartam EN 3–7 novērtēšanas noteikumi” |
|  |  |  | LVS EN 3-7+A1:2008 L „Pārnesamie ugunsdzēsības aparāti. 7. daļa: Īpašības, veiktspējas prasības un testēšanas metodes” |
|  |  |  | LVS EN 1866-1:2009 L „Pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti. 1. daļa: Īpašības, veiktspējas prasības un testa metodes” |
|  |  |  | LVS EN 1568-1:2010 L „Ugunsdzēsīgās vielas. Putu koncentrāti. 1. daļa: Prasības vidējas kārtnības putu koncentrātiem, kas paredzēti padevei uz tādu šķidrumu virsmas, kuri nesajaucas ar ūdeni” |
|  |  |  | LVS EN 1568-2:2010 L „Ugunsdzēsīgās vielas. Putu koncentrāti. 2. daļa: Prasības augstas kārtnības putu koncentrātiem, kas paredzēti padevei uz tādu šķidrumu virsmas, kuri nesajaucas ar ūdeni” |
|  |  |  | LVS EN 1568-3:2010 L „Ugunsdzēsīgās vielas. Putu koncentrāti. 3. daļa: Prasības zemas kārtnības putu koncentrātiem, kas paredzēti padevei uz tādu šķidrumu virsmas, kuri nesajaucas ar ūdeni” |
|  |  |  | LVS EN 1568-4:2010 L „Ugunsdzēsīgās vielas. Putu koncentrāti. 4. daļa: Prasības zemas kārtnības putu koncentrātiem, kas paredzēti padevei uz tādu šķidrumu virsmas, kuri sajaucas ar ūdeni” |
|  |  |  | LVS EN 615:2010 L „Ugunsaizsardzība. Ugunsdzēsīgās vielas. Pulveru specifikācijas (izņemot D klases pulverus)” |
|  |  |  | LVS EN 27201-1:2005 L „Ugunsaizsardzība – Ugunsdzēsīgās vielas – Halogenaizvietotie ogļūdeņraži – 1.daļa: Specifikācijas halonam 1211 un halonam 1301” |

| 2. | 590900 5909100 | Tekstilšļūtenes, to skaitā ugunsdzēsības šļūtenes no sintētiskā, šķiedrām | LVS EN 694+A1:2010 L „Ugunsdzēsības šļūtenes. Pusstingās šļūtenes stacionārām sistēmām” |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LVS EN 1947+A1:2010 L „Ugunsdzēsības šļūtenes. Sūkņiem un automobiļiem paredzētie pusstingrie spiedvadi un to komplekti” |

Ministru prezidente						L.Straujuma

Iekšlietu ministrs							R.Kozlovskis

Iesniedzējs:

Iekšlietu ministrs	R.Kozlovskis

Vīza: valsts sekretāre	I.Pētersone-Godmane

11.12.2014 9:03

486

G.Nikitina

67075931, gunita.nikitina@vugd.gov.lv