6.pielikums   
Latvijas būvnormatīvam LBN 016-15

„Būvakustika”

(Apstiprināts ar Ministru kabineta

2015.gada ........... noteikumiem Nr. .......)

**Trokšņa robežlieluma korekcijas atbilstoši telpas klasei**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telpa | А klase dB | B klase dB | C klase dB | D klase dB |
| Korekcijas lielums | –12 | –6 | –2 | 0 |

Ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola

Vīza:

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

valsts sekretāra vietnieks J.Spiridonovs

01.06.2015. 14:22

62

E.Bučinska,

67013032, [Elga.Bucinska@em.gov.lv](mailto:Elga.Bucinska@em.gov.lv)