Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 25.jūnija noteikumos Nr.348 „Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode”” tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. | Pamatojums | Noteikumu projekts izstrādāts pēc Ekonomikas ministrijas iniciatīvas. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ēku energoefektivitātes novērtēšanai aprēķini veicami saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 348 „Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.348), kas izdoti saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 6.panta piekto daļu. MK noteikumi Nr.348 nosaka ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi, sastādot enerģijas bilanci ēkas līmenī. MK noteikumi Nr.348 izstrādāti saskaņā ar standartiem ēku energoefektivitātes jomā, kurus izstrādājusi Eiropas Standartizācijas Organizācija (the European Committee for Standardization – CEN) un satur atsauces uz 16 citiem CEN standartiem ēku energoefektivitātes jomā.). Metodes aprēķina modelis atbilst nosacījumiem, kas izriet no: CEN tehniskā ziņojuma LVS CEN/TR 15615:2009 „Skaidrojums par dažādu Eiropas standartu vispārējo saistību ar EK direktīvu „Par ēku energoefektivitāti (EPBD) – Visaptverošs dokuments”; standarta LVS EN 15603:2008 „Ēku energoefektivitāte. Kopējais energopatēriņš un energoefektivitātes rādītāju noteikšana”; standarta LVS EN ISO 13790:2009 „Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana”. MK noteikumi Nr.348 ir iekļautas 66 dažādas formulas attiecībā uz ēku energoefektivitātes aprēķina veikšanu un attiecībā uz atsevišķām formulām, tajā skaitā simbolu apzīmējumiem un to paskaidrojumiem satur tehniskas neprecizitātes, ko ir nepieciešams precizēt. Ar Noteikumu projektu tiek precizēta MK noteikumu Nr.348 1. formula saskaņā ar LVS EN 15316-3-1:2009 „Ēku apkures sistēmas. Sistēmas energoprasību un lietderības koeficientu aprēķināšanas metode. 3-1. daļa: Mājsaimniecību karstā ūdens sistēmas: prasību noteikšana (ūdens apgādes sistēmas prasības)” standarta 5.3.1. apakšpunkta prasībām; 22. formula saskaņā ar LVS EN ISO 13790:2009 „Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšana un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana 9.3.1. apakšpunkta prasībām; 5.3.3. sadaļa un ar to saistītā 5.3.5. sadaļa, nosakot korektāku aprēķinu vienas zonas uzstādītajai temperatūrai, ņemot vērā tilpuma ietekmi uz aprēķinu. Ar Noteikumu projektu tiek papildināts MK noteikumu Nr.348 5. pielikums ar 4. tabulu saskaņā ar LVS EN ISO 13790:2009 „Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšana un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana” 11.4.3. apakšpunkta prasībām; precizēta 5. pielikuma 1., 2., un 3. tabula, vienkāršojot aprēķinu procedūru, turpmāk nosakot noēnojuma koeficientus, neņemot vērā ēkas atrašanās vietas klimatiskos platuma grādus Latvijas klimata zonā. Ar Noteikumu projektu tiek papildināta MK noteikumu Nr.348 1. pielikuma 1. tabula ar aili „Citi kurināmie” saskaņā ar standartu DIN V 18599-1:2011-12 (Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung,Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe,Zonierung und Bewertung der Energieträger). Ar Noteikumu projektu tiek papildināta MK noteikumu Nr.348 1. pielikuma 3. tabula ar skaitliskām vērtībām atsevišķiem kurināmo veidiem saskaņā ar Eiropas Komisijas 2012. gada 21. jūnija regulu Nr. 601/2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un oglekļa dioksīda (CO2) emisijas faktors aerotermālai, ģeotermālai, hidrotermālai enerģijai, solārai siltumenerģijai, kas noteikts saskaņā ar Pilsētas mēru pakta vadlīniju dokumentiem (Technical annex to the SEAP template instructions document: The emission factors). Ar Noteikumu projektu tie precizēti vairāki punkti attiecībā uz jaunākajiem standartiem ēku energoefektivitātes jomā. EM, plāno pieprasīt finansējumu kārtējā gada budžeta ietvaros angļu valodā esošo standartu tulkošanai latviešu valodā. Ar Noteikumu projektu tiek novērstas tehniskas neprecizitātes, tajā skaitā veikti precizējumi un papildinājumi vairākās formulās, to saturošos simbolos un simbolu skaidrojumos saskaņā ar CEN standartu prasībām, kā arī tajos noteikumu punktos, kuros neprecīzi norādītas atsauces uz attiecīgajiem MK noteikumu Nr.348 punktiem,. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Ekonomikas ministrija. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu |
| --- |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Noteikumu projekts attiecas: Uz neatkarīgiem ekspertiem (energoauditoriem), kuri ir tiesīgi veikt ēku energoefektivitātes novērtēšanu un izsniegt ēkas vai tās daļas energosertifikātu vai ēkas vai tās daļas pagaidu sertifikātu, kā arī veikt apkures sistēmas (apkures katlu) un gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes un izsniegt attiecīgos pārbaudes aktus. Uz neatkarīgiem ekspertiem: sertificētiem arhitektiem un sertificētiem būvniecības speciālistiem, kuriem ir piešķirts sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā vai siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana un par kuru kompetenci veikt ēkas energoefektivitātes novērtēšanu un izsniegt ēkas vai tās daļas pagaidu energoserifikātu ir lēmusi attiecīgā sertificēšanas institūcija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Projekts attiecas arī uz neatkarīgiem ekspertiem (būvniecības speciālistiem), kuriem ir izsniegts sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā un par kura kompetenci veikt apkures katlu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi ir lēmusi attiecīgā sertificēšanas institūcija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Latvijā uz 2014. oktobri ir: 89 neatkarīgi eksperti (energoauditori). Papildus informējam, ka Latvijā uz 2014.gada oktobri ir: 389 sertificēti būvspeciālisti ēku konstrukciju projektēšanas jomā; 266 sertificēti būvspeciālisti siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanas jomā; 774 sertificēti būvspeciālisti siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā; 835 sertificēti arhitekti. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likumu, ēku energosertificēšana skar ēku būvniecībā, izīrēšanā, iznomāšanā un pārdošanā iesaistītās personas: īpašniekus (pārdevējus, izīrētājus, iznomātājus) un potenciālos lietotājus (pircējus, īrniekus, nomniekus). Neatkarīgu ekspertu tiesības un pienākumus noteikumu projekts neietekmē. Noteikumu projekts skaidrāk definē aprēķina nosacījumus, kas mazinās interpretācijas iespējas un nozares speciālistiem atvieglos veikt ēku energoefektivitātes aprēķinus. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

Anotācijas III, IV, V sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

| VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes |
| --- |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | 2014. gada 5. jūnijā Noteikumu projekts elektroniski nosūtīts nozares nevalstiskajām organizācijām, Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūrai”. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Noteikumu projekts nosūtīts: Latvijas energoauditoru asociācijai, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienībai (turpmāk-LSGŪTIS), Latvijas Arhitektu savienībai, SIA „Mācību konsultāciju centrs ABC”. Latvijas būvinženieru savienībai (turpmāk-LBS). Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūrai”. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūrai” saskaņo Noteikumu projektu bez iebildumiem. Saņemti priekšlikumi no LBS, LSGŪTIS. Lielākā daļa no priekšlikumiem ņemta vērā. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

Anotācijas VII sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

Ekonomikas ministre	D.Reizniece-Ozola

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministre	D.Reizniece-Ozola

Vīza: Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Valsts sekretāra vietnieks	J.Spiridonovs

09.06.2015. 09:00

998

Oša, 67013031

Ilze.Osa@em.gov.lv

Auders, 67013078

Martins.Auders@em.gov.lv