1. pielikums

Ministru kabineta

2016. gada  17. maija

noteikumiem Nr. 294

**Attiecība starp koģenerācijas režīmā saražoto elektroenerģiju un**

**lietderīgo siltumenerģiju dažādām koģenerācijas tehnoloģijām**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Koģenerācijas tehnoloģija | Attiecība starp elektroenerģiju un siltumenerģiju *α* |
| 1. | Kombinētā cikla gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju | 0,95 |
| 2. | Tvaika kondensācijas turbīna ar termofikācijas nozartvaiku | 0,45 |
| 3. | Tvaika pretspiediena turbīna | 0,45 |
| 4. | Gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju | 0,55 |
| 5. | Iekšdedzes dzinējs | 0,75 |

Ministru prezidenta biedrs,

ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens