Pielikums informatīvajam ziņojumam

„Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

garāžu pārbūvei”

**Provizoriskais aprēķins par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta garāžu pārbūvei**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Objekta adrese** | **Darba raksturojums** | **Prognozētās izmaksas, *euro*** |
|  |  |  | **2017.g.** | **2018.g.** |
| 1. | Ganību iela 63/67, Liepāja | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Garāžas pagarināšana:pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 9004 8003 90054300600600**65100** |  |
| 2. | Inženieru iela 1, Ventspils | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Garāžas pagarināšana:pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 6003500310057900500500**66100** |  |
| 3. | Skolas iela 8, Piltene | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Garāžas pagarināšana:pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** |  | 6003700330038900500500**47500** |
| 4. | Jelgavas iela 58, Kuldīga | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta); 3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Garāžas vārtu paaugstināšana (padziļināšana):pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, izbrauktuves ar cieto segumu ierīkošana, vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 7003200310063900500500**71900** |  |
| 5. | Kr. Valdemāra iela 94, Talsi | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (esošās grīdas demontāža);4. Vārtu ailu paaugstināšana (padziļināšana):garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana, izbrauktuves ar cieto segumu ierīkošana; 5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 6003100280051 700500500**59200** |  |
| 6. | Skrundas iela 28, Saldus | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Garāžas pagarināšana un vārtu paaugstināšana:pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 9003500280078400600600**86800** |  |
| 7. | Bānīša iela 2, Dundaga | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Garāžas pagarināšana un vārtu paaugstināšana:pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** |  | 6003500330059600600600**68200** |
| 8. | Ezera iela 37, Balvi | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (jumta un vārtu demontāža);4. Vārtu ailu paaugstināšana:nesošo sienu piemūrēšana, pārseguma, jumta konstrukciju un jumta seguma izbūve, paceļamo vārtu uzstādīšana;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 4003500370073400500500**82000** |  |
| 9. | Raiņa iela 21, Ilūkste | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Vārtu ailu paaugstināšana:nesošo sienu piemūrēšana, pārseguma, jumta konstrukciju un jumta seguma izbūve, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** |  | 5002300320057600400400**64400** |
| 10. | Skolas iela 1, Rēzekne | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Garāžas vārtu paaugstināšana:nesošo sienu piemūrēšana, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** |  | 6002500330059100500500**66500** |
| 11. | Rīgas iela 1/3, Daugavpils | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Garāžas pagarināšana un vārtu paaugstināšana (padziļināšana):garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana, izbrauktuves ar cieto segumu ierīkošana; 5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 9003500360061700600600**70900** |  |
| 12. | 18.novembra iela 83, Daugavpils | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Garāžas pagarināšana un vārtu paaugstināšana:pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana, izbrauktuves ar cieto segumu ierīkošana; 5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 9003500330059300600600**68200** |  |
| 13. | Bauskas iela 1, Eleja | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Garāžas pagarināšana, esošo grīdu padziļināšana un vārtu paaugstināšana:pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, jaunu vārtu uzstādīšana un izbrauktuves ar cieto segumu izbūve;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** |  | 7003500330059300600600**68000** |
| 14. | Bēnes ielā 8, Auce | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Garāžas pagarināšana, esošo grīdu padziļināšana un vārtu paaugstināšana:pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, jaunu vārtu uzstādīšana un izbrauktuves ar cieto segumu izbūve;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 6003400330054900600600**63400** |  |
| 15. | Oškalna iela 6B, Jaunjelgava  | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Garāžas pagarināšana, esošo grīdu padziļināšana un vārtu paaugstināšana:pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, jaunu vārtu uzstādīšana un izbrauktuves ar cieto segumu izbūve;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 9003500330054900600600**63800** |  |
| 16. | Saltupes iela 7, Aknīste | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Garāžas pagarināšana, esošo grīdu padziļināšana un vārtu paaugstināšana:pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, jaunu vārtu uzstādīšana un izbrauktuves ar cieto segumu izbūve;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 8003500330059400600600**68200** |  |
| 17. | Tirgus laukums 7, Kandava | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Garāžas pagarināšana, esošo grīdu padziļināšana un vārtu paaugstināšana:pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, jaunu vārtu uzstādīšana un izbrauktuves ar cieto segumu izbūve;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 9003500330074900600600**83800** |  |
| 18. | Raiņa iela 24, Tukums | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Garāžas pagarināšana, esošo grīdu padziļināšana un vārtu paaugstināšana:pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, jaunu vārtu uzstādīšana un izbrauktuves ar cieto segumu izbūve;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 9003500330069400600600**78300** |  |
| 19. | „Dūmi”, Baldone | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža, pamatu atrakšana);4. Garāžas pagarināšana:pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 5002500390054300600600**62400** |  |
| 20. | Rīgas iela 4, Ogre | Garāža atrodas avārijas stāvoklī. Ekonomiskāks variants ir esošās garāžas nojaukšana un jaunas garāžas izbūve no vieglām būvkonstrukcijām un tās pieslēgšana pie pilsētas siltumtīkliem ar papildu atzarojuma izbūvi. 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Garāžas nojaukšana;4. Garāžas izbūve ar izbrauktuvi divām automašīnām un centrālas apkures ievilkšana garāžā;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 60035007400276700600600**289400** |  |
| 21. | Tērbatas iela 9, Valmiera | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu demontāža);4. Garāžas vārtu paaugstināšana:vārtu ailes izveide un jaunu vārtu uzstādīšana; 5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 6002500270047000400400**53600** |  |
| 22. | 1.maija laukums 2, Varakļāni | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (nesošo sienu un vārtu demontāža, pamatu atrakšana, esošās grīdas demontāža);4. Garāžas pagarināšana, esošo grīdu padziļināšana un vārtu paaugstināšana:pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, jumta seguma izbūve, jaunu vārtu uzstādīšana un izbrauktuves ar cieto segumu izbūve;5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** |  | 8005000320054900600600**65100** |
| 23. | „Kraukļu depo”, Cesvaines pagasts | 1. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;2. Būvprojekts un ēkas pieņemšana ekspluatācijā (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta);3. Demontāžas darbi (šķūņa nojaukšana);4. Garāžas izbūve (10m x 7m):pamatu, nesošo sienu, pārseguma, garāžas grīdas (betonēšana un stiegrošana ar armatūru) izbūve, sienas siltināšana, apmetums, apkures ievilkšana garāžā, elektroinstalācijas un ventilācijas sistēmu izbūve, jumta seguma izbūve, izbrauktuves ar cieto segumu izbūve. Garāžas aprīkošana ar automātiskiem vārtiem (augstums 4,2 m, platums 3,5 m);5. Būvuzraudzība;6. Autoruzraudzība.**Kopā:** | 60035003000294700800800**303400** |  |
|  |  | **KOPĀ:** | **1636500** | **379700** |
|  |  |  **Pavisam kopā:** |  **2 016 200**  |

 Prognozētās izmaksas norādītas, ņemot vērā 2015.gada izmaksas par veiktajām garāžu pārbūvēm un Latvijas valsts standarta LVS 361:2005 „Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ierīkošana Vispārīgās prasības” prasības.

Pārbūves veikšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi ir precizējami pēc būvatļaujas saņemšanas no attiecīgās būvvaldes, attiecīgo garāžu pārbūves būvprojektu izstrādes un pēc veiktajiem iepirkumiem.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza: valsts sekretāre I.Pētersone–Godmane

27.05.2016 12:53

1719

L.E.Laiviņa

67219601, linda.estere.laivina@agentura.iem.gov.lv

A.Virčenko

67219699, antonina.vircenko@agentura.iem.gov.lv