Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

| 2016. gada “____” ____________ Rīgā |  | Noteikumi Nr. (prot. Nr. ______) |
| --- | --- | --- |

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija noteikumos Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 9.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” (Latvijas Vēstnesis, 2012, 102.nr.) šādus grozījumus:

- Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Pazemes ūdeņu un grunts paraugus atļauts ņemt akreditētām laboratorijām un akreditētiem komersantiem. Minēto paraugu analīzes šajā jomā atļauts veikt laboratorijām, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijām un komersantiem, kas akreditēti citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.”

- Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

“19. Pretinfiltrācijas materiāla filtrācijas koeficienta atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina ar testēšanas pārskatu vai atbilstošu ražotāja pamatojumu par filtrācijas koeficienta parametru atbilstību. Testēšanu atļauts veikt laboratorijām, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai laboratorijām, kas akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.”

- Papildināt noteikumu 22.2.apakšpunktu pēc pirmā teikuma ar teikumu:

„Benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmas, kas uzstādītas pēc 2016.gada 12.maija, ir sertificējis ražotājs saskaņā ar standartu LVS EN 16321-1:2014 „Benzīna tvaiku uztveršana motorizēto transportlīdzekļu uzpildes laikā degvielas uzpildes stacijās. 1. daļa: Testa metodes tipa apstiprināšanai un efektivitātes novērtēšanai benzīna tvaiku uztveršanas sistēmām”.”

- Izteikt noteikumu 23.punktu šādā redakcijā:

„23. Operators reizi gadā nodrošina benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmas efektivitātes pārbaudi saskaņā ar standartu LVS EN 16321-2:2014 „Benzīna tvaiku uztveršana motorizēto transportlīdzekļu uzpildes laikā degvielas uzpildes stacijās. 2. daļa: Testa metodes benzīna tvaiku uztveršanas sistēmu verifikācijai degvielas uzpildes stacijās”, ievērojot šādus nosacījumus:”

- Izteikt 23.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“23.1. pārbaudes veic akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijas, kas akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs;”.

Ministru prezidents                                                  			M.Kučinskis

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs						K.Gerhards

Vīza: valsts sekretārs				           		R.Muciņš

Jānis Pļavinskis

Vides aizsardzības departamenta

Piesārņojuma novēršanas nodaļas

Vecākais eksperts

67026509

janis.plavinskis@varam.gov.lv