2016. gada 20. decembrī Noteikumi Nr. 815

Rīgā (prot. Nr. 69  7. §)

**Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu"**

Izdoti saskaņā ar

likuma "Par mērījumu vienotību"

7. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 7. nr.; 2008, 89. nr.; 2011, 134. nr.; 2016, 24. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt pielikuma 7. punktu šādā redakcijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "7. | Siltumenerģijas skaitītāji atbilstoši to nominālajam diametram (DN): |  |
| 7.1. | DN < 100 mm | reizi 2 gados |
| 7.2. | 100 mm ≤ DN ≤ 300 mm | reizi 4 gados |
| 7.3. | DN > 300 mm | reizi 8 gados" |

2. Aizstāt pielikuma 8.1. un 8.3. apakšpunktā skaitli "16" ar skaitli "20".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,

ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens