*Projekts*

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

20\_\_. gada \_\_. \_\_\_ Noteikumi Nr. \_\_

Rīgā (prot. Nr. \_\_ \_\_. §)

**Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"**

Izdoti saskaņā ar

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma

22. panta 1., 2., 3. un 6. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 14. nr.; 2015, 197. nr.; 2017, 178. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 70.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.4. tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu (2. pielikums);".

2. Izteikt 73.1. un 73.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.1. aprēķina konstruktīvo elementu normatīvo nolietojumu, izmantojot šādu formulu:

NN = F / N × 100 %, kur

NN – normatīvais nolietojums, ar noteiktību 1 %;

F – faktiskais kalpošanas ilgums;

N – normatīvais kalpošanas ilgums.

73.2. ēkas konstruktīvā elementa nolietojumu nosaka šādi:

73.2.1. ja konstruktīvā elementa tehniskā stāvokļa vizuālais novērtējums ir "Teicams", tad konstruktīvā elementa nolietojums ir vienāds ar konstruktīvā elementa normatīvo nolietojumu, bet, ja tas ir lielāks par 15 %, tad pieņem, ka tas ir 15 %;

73.2.2. ja konstruktīvā elementa tehniskā stāvokļa vizuālais novērtējums ir "Labs", tad konstruktīvā elementa nolietojums ir vienāds ar konstruktīvā elementa normatīvo nolietojumu, bet, ja tas ir mazāks par 16 %, tad pieņem, ka tas ir 16 %, savukārt, ja tas ir lielāks par 30 %, pieņem, ka tas ir 30 %;

73.2.3. ja konstruktīvā elementa tehniskā stāvokļa vizuālais novērtējums ir "Vidējs", tad konstruktīvā elementa nolietojums ir vienāds ar konstruktīvā elementa normatīvo nolietojumu, bet, ja tas ir mazāks par 31 %, tad pieņem, ka tas ir 31%, savukārt, ja tas ir lielāks par 60 %, pieņem, ka tas ir 60 %;

73.2.4. ja konstruktīvā elementa tehniskā stāvokļa vizuālais novērtējums ir "Slikts", tad konstruktīvā elementa nolietojums ir vienāds ar konstruktīvā elementa normatīvo nolietojumu, bet, ja tas ir mazāks par 61 %, tad pieņem, ka tas ir 61 %, savukārt, ja tas ir lielāks par 80 %, pieņem, ka tas ir 80 %;

73.2.5. ja konstruktīvā elementa tehniskā stāvokļa vizuālais novērtējums ir "Ļoti slikts", tad konstruktīvā elementa nolietojums ir vienāds ar konstruktīvā elementa normatīvo nolietojumu, bet, ja tas ir mazāks par 81 %, tad pieņem, ka tas ir 81 %, savukārt, ja tas ir lielāks par 100 %, pieņem, ka tas ir 100 %.".

3. Izteikt 127. un 128. punktu šādā redakcijā:

"127. Būves un telpu grupas datu aktualizācijā, apsekojot būvi un telpu grupu apvidū:

127.1. uzmēra un nosaka apjoma rādītājus faktiski mainītai būves vai telpu grupas daļai atbilstoši šajos noteikumos minētajai kārtībai par būves kadastrālo uzmērīšanu apvidū;

127.2. iegūst šo noteikumu 24.2. vai 89.2. apakšpunktā minētos attēlus un informāciju par ēkas konstruktīvo elementu materiāliem (1. pielikums), konstrukciju veidiem (3. pielikums) un tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu (2. pielikums);

127.3. aktualizē ēkas stāva plānu un apbūves plānu.

128. Ja kadastrāli uzmērāmā telpu grupa atrodas ēkā, kurai Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēti konstruktīvo elementu materiāli (1. pielikums) vai konstrukciju veidi (3. pielikums), vai tehniskā stāvokļa vizuālais novērtējums (2. pielikums), vai ekspluatācijā pieņemšanas gads, vai ekspluatācijā uzsākšanas gads, atbilstoši šajos noteikumos noteiktajam apvidū konstatē un Kadastra informācijas sistēmā reģistrē informāciju par ēkas konstruktīvajiem elementiem. Ja kādam no konstruktīvajiem elementiem, izņemot "Ārsienas (karkasi)", nav iespējams noteikt tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu, tad tam nosaka tādu vērtējumu, kāds nosakāms konstruktīvajiem elementam: "Ārsienas (karkasi).".

4. Papildināt noteikumus ar 1281. punktu šādā redakcijā:

"1281. Ja, kadastrāli uzmērot telpu grupu, konstatē, ka mainījies ēkas konstruktīvā elementa konstrukciju veids, vai materiāls, vai tehniskā stāvokļa vizuālais novērtējums, vai ekspluatācijā pieņemšanas gads, vai ekspluatācijā uzsākšanas gads, tad aktualizē attiecīgo informāciju.".

5. Papildināt noteikumus ar 1371., 1372., 1373., 1374. 1375., 1376.un 1377. punktu šādā redakcijā:

"1371. Nolietojuma palielināšanu veic kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajam nolietojumam pieskaitot nolietojuma pieaugumu, kas nosakāms pēc formulas:

NP = DV /(KI × 3) × 100 %, kur

NP – nolietojuma pieaugums, ar noteiktību 1 %;

DV – Nolietojuma datu vecums, kuru nosaka no tekošā gada atņemot gadu, kad kadastrālajā uzmērīšanā noteikts nolietojums;

KI – normatīvais kalpošanas ilgums.

1372. Ja ēka (izņemot pazemes ēka) kadastrāli uzmērīta pēc 2012. gada 10. janvāra, tad nolietojuma palielinājumu attiecina uz konstruktīvo elementu, kura normatīvo kalpošanas ilgumu nosaka, ņemot vērā konstrukcijas veidu (3. pielikums), bet ēkas nolietojumu palielina, ņemot vērā katra konstruktīvā elementa īpatsvaru (5. pielikums).

1373. Ja pazemes ēka kadastrāli uzmērīta pēc 2012. gada 10. janvāra, tad ēkas nolietojuma palielinājumu attiecina uz ēku kopumā, bet nolietojuma pieaugumu nosaka, ņemot vērā ēkas tipam atbilstošo normatīvo kalpošanas ilgumu (6. pielikums).

1374. Ja ēka kadastrāli uzmērīta līdz 2012. gada 9. janvārim, tad ēkas nolietojuma palielinājumu attiecina uz ēku kopumā, bet nolietojuma pieaugumu nosaka, ņemot vērā ēkas ārsienu (karkasa) materiālam atbilstošo normatīvo kalpošanas ilgumu (1. pielikums).

1375. Inženierbūvei nolietojuma palielinājumu attiecina uz inženierbūves kadastrālajā uzmērīšanā noteikto nolietojumu, tai skaitā, ja inženierbūve reģistrēta no izpildmērījuma, kā arī, ja inženierbūve Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta no inženierbūves deklarācijas.

1376. Katra gada 1. janvārī automātiski, ievērojot tekošā gada izmaiņas, pārrēķina nolietojuma pieaugumu.

1377.Ēkai (izņemot pazemes ēkai), kas kadastrāli uzmērīta pēc 2012. gada 10. janvāra, katra gada 1. janvārī, ievērojot tekošā gada izmaiņas, automātiski pārrēķina – konstruktīvo elementu faktisko kalpošanas ilgumu un normatīvo nolietojumu, taču šim pārrēķinam nav ietekmes uz konstruktīvā elementa nolietojumu, kas noteikts kadastrālajā uzmērīšanā un automātiski palielināts atbilstoši 1372. punktam.".

6. Papildināt noteikumus ar 144. punktu šādā redakcijā:

"144. Grozījumi šo noteikumu 70.4., 73.1., 73.2. apakšpunktā, šo noteikumu 127., 128., 1281., 1371., 1372., 1373., 1374., 1375., 1376. un 1377. punktā, kā arī 1., 2. un 4. pielikumā, kas paredz ieviest izmaiņas nolietojuma noteikšanā un ievieš nolietojuma ikgadējo palielināšanu, stājas spēkā 2020. gada 3. janvārī.".

7. Izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums

Ministru kabineta

2012. gada 10. janvāra

noteikumiem Nr. 48

**Ēku konstruktīvo elementu materiāli un to normatīvais kalpošanas ilgums**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Materiāla kods | Materiāla grupa | Materiāla veids | Materiāls | **Normatīvais kalpošanas ilgums (gados)** |
| 1. | **1** | **Dabiskie materiāli** | - |
| 2. |   | **11** |  | **Kokmateriāli** | **70** |
| 3. |   |   | 1101 |   |   | Koka baļķi | 70 |
| 4. |   |   | 1102 |   |   | Koka brusas | 70 |
| 5. |   |   | 1103 |   |   | Koka dēļi | 50 |
| 6. |   |   | 1104 |   |   | Koka jumstiņi | 50 |
| 7. |   |   | 1105 |   |   | Koka karkasa konstrukcijas | 70 |
| 8. |   |   | 1106 |   |   | Koka sijas | 70 |
| 9. |   |   | 1107 |   |   | Koka skaidas (lubas) | 50 |
| 10. |   |   | 1108 |   |   | Koka spāres | 70 |
| 11. |   |   | 1109 |   |   | Koka stabi | 70 |
| 12. |   |   | 1110 |   |   | Koka vairogi | 70 |
| 13. |   | **12** |  | **Būvakmeņi** | 100 |
| 14. |   |   | 1201 |   |   | Dolomīts | 100 |
| 15. |   |   | 1202 |   |   | Granīts | 150 |
| 16. |   |   | 1203 |   |   | Laukakmens | 150 |
| 17. |   |   | 1204 |   |   | Kaļķakmens | 100 |
| 18. |   |   | 1205 |   |   | Marmors | 150 |
| 19. |   |   | 1206 |   |   | Šūnakmens | 70 |
| 20. |   | **13** |  | **Pārējie dabiskie materiāli** | 100 |
| 21. |   |   | 1301 |   |   | Niedres | 100 |
| 22. |   |   | 1302 |   |   | Salmi | 100 |
| 23. |   |   | 1303 |   |   | Slānekļa plātnes | 150 |
| 24. |   |   | 1304 |   |   | Smiltis | 100 |
| 25. |   |   | 1305 |   |   | Grants | 100 |
| 26. | **2** | **Mākslīgie materiāli** |  - |
| 27. |   | **21** |  | **Azbestcements** | 50 |
| 28. |   |   | 2101 |   |   | Azbestcementa caurules | 50 |
| 29. |   |   | 2102 |   |   | Azbestcementa loksnes | 50 |
| 30. |   |   | 2103 |   |   | Azbestcementa paneļi | 70 |
| 31. |   | **22** |  | **Betons** | 150 |
| 32. |   |   | 2201 |   |   | Betona kārniņi | 100 |
| 33. |   |   | 2202 |   |   | Betona plātnes | 100 |
| 34. |   |   | 2203 |   |   | Betona bloki | 100 |
| 35. |   |   | 2204 |   |   | Monolītais betons | 150 |
| 36. |   | **23** |  | **Dzelzsbetons** | 150 |
| 37. |   |   | 2301 |   |   | Dzelzsbetona bloki | 150 |
| 38. |   |   | 2302 |   |   | Dzelzsbetona karkasa konstrukcijas | 150 |
| 39. |   |   | 2303 |   |   | Dzelzsbetona paneļi | 150 |
| 40. |   |   | 2304 |   |   | Dzelzsbetona pāļi | 150 |
| 41. |   |   | 2305 |   |   | Dzelzsbetona plātnes | 150 |
| 42. |   |   | 2306 |   |   | Dzelzsbetona sijas | 150 |
| 43. |   |   | 2307 |   |   | Monolītais dzelzsbetons | 150 |
| 44. |   | **24** |  | **Elastīgie lokšņu materiāli** | 50 |
| 45. |   |   | 2401 |   |   | Bitumena plātnes (šindeļi) | 50 |
| 46. |   |   | 2402 |   |   | Ruberoīds | 50 |
| 47. |   | **25** |  | **Mastikas** | 50 |
| 48. |   |   | 2501 |   |   | Mastikas nestiegrotie segumi | 50 |
| 49. |   |   | 2502 |   |   | Mastikas stiegrotie segumi | 50 |
| 50. |   |   | 2503 |   |   | Asfalts | 50 |
| 51. |   |   | 2504 |   |   | Asfaltbetons | 50 |
| 52. |   |   | 2505 |   |   | Ar bitumu apstrādāta grants | 50 |
| 53. |   | **26** |  | **Metāli** | 100 |
| 54. |   |   | 2601 |   |   | Skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu | 70 |
| 55. |   |   | 2602 |   |   | Skārda loksnes bez antikorozijas pārklājuma | 50 |
| 56. |   |   | 2603 |   |   | Metāla caurules | 70 |
| 57. |   |   | 2604 |   |   | Metāla dakstiņi | 50 |
| 58. |   |   | 2605 |   |   | Metāla karkasa konstrukcijas | 100 |
| 59. |   |   | 2606 |   |   | Metāla plātnes | 100 |
| 60. |   |   | 2607 |   |   | Metāla sijas | 100 |
| 61. |   |   | 2608 |   |   | Profilētā tērauda loksnes | 70 |
| 62. |   | **27** |  | **Polimēri (plastmasa)** | 50 |
| 63. |   |   | 2701 |   |   | Polimēru bloki | 50 |
| 64. |   |   | 2702 |   |   | Polimēru caurules | 50 |
| 65. |   |   | 2703 |   |   | Polimēru plātnes | 50 |
| 66. |   |   | 2704 |   |   | Polimēru plēve | 50 |
| 67. |   | **28** |  | **Vieglbetoni** | 100 |
| 68. |   |   | 2801 |   |   | Arbolīta bloki | 100 |
| 69. |   |   | 2802 |   |   | Gāzbetona bloki | 100 |
| 70. |   |   | 2803 |   |   | Gāzbetona paneļi | 70 |
| 71. |   |   | 2804 |   |   | Ģipšbetona bloki | 70 |
| 72. |   |   | 2805 |   |   | Ģipšbetona paneļi | 70 |
| 73. |   |   | 2806 |   |   | Izdedžbetona bloki | 100 |
| 74. |   |   | 2807 |   |   | Keramzītbetona bloki | 100 |
| 75. |   |   | 2808 |   |   | Keramzītbetona paneļi | 70 |
| 76. |   |   | 2809 |   |   | Māla kleķis | 50 |
| 77. |   |   | 2810 |   |   | Skaidbetons | 70 |
| 78. |   | **29** |  | **Pārējie mākslīgie materiāli** | 100 |
| 79. |   |   | 2901 |   |   | Fibrolīta plātnes | 50 |
| 80. |   |   | 2902 |   |   | Keramikas bloki | 70 |
| 81. |   |   | 2903 |   |   | Keramikas plātnes | 70 |
| 82. |   |   | 2904 |   |   | Kokšķiedru plātnes | 50 |
| 83. |   |   | 2905 |   |   | Māla kārniņi | 150 |
| 84. |   |   | 2906 |   |   | Minerālvates plātnes (stikla vates, akmens vates) | 50 |
| 85. |   |   | 2907 |   |   | Māla ķieģeļi | 100 |
| 86. |   |   | 2908 |   |   | Silikātķieģeļi | 100 |
| 87. |   |   | 2909 |   |   | Sintētisko materiālu audums | 50 |
| 88. |   |   | 2910 |   |   | Sintētisko materiālu loksnes | 50 |
| 89. |   |   | 2911 |   |   | Stikla konstrukcijas | 50 |
| 90. |   |   | 2912 |   |   | Šķiedrcementa loksnes | 70 |
| 91. |   |   | 2913 |   |   | Zaļo jumtu segums un augsnes kārta | 70 |
| 92. |   |   | 2914 |   |   | Cits neklasificēts materiāls | 70 |

2. pielikums

Ministru kabineta

2012. gada 10. janvāra

noteikumiem Nr. 48

**Ēkas konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa vizuālais novērtējums**

|  |  |
| --- | --- |
| Vizuāli konstatējamās pazīmes | Novērtējums  |
| Kods | Apraksts |
| 1 | Konstruktīvajam elementam nav redzami bojājumi (piemēram, nav plaisas, atšķēlumi, trupe, korozija).Bojājumi konstruktīvā elementa virsmas laukumā nav redzami nevienā ēkas telpu grupā. | Teicams |
| 2 | Ir nenozīmīgi bojājumi atsevišķās konstruktīvā elementa daļās (piemēram, ir iedobumi, robi, nenozīmīgas plaisas, daļēji bojāta antikorozijas aizsardzība).Bojājumi aizņem līdz 10 % no konstruktīvā elementa virsmas laukuma un/vai ir redzami vismaz 5 % ēkas telpu grupu ārsienās vai pārsegumos. | Labs |
| 3 | Ir bojājumi (piemēram, caurumi vai caurejošas plaisas, dzelzsbetona konstrukcijām atsegta armatūra, trupes bojājumi un sīkplaisas koksnes virskārtā, jumta segumā lokšņu fragmentu atšķēlumi, virsmas uzpūtumi, atsevišķu ieseguma elementu iztrūkums). Konstruktīvajam elementam nav atjaunotas bojātās konstrukcijas, bet ieiešana ēkas telpās ir iespējama.Bojājumi aizņem 11 %-50 % no konstruktīvā elementa virsmas laukuma vai ir redzami vismaz 10 % ēkas telpu grupu ārsienās vai pārsegumos. | Vidējs |
| 4 | Būtiski bojājumi (piemēram, apjomīgi sienu, grīdas izspiedumi un virsmas līniju izliekumi, masveidīgs mūra sienu plaisu tīklojums, būvprojektā neparedzēta mūra sienu novirze no vertikāles pārsniedz 50% sienas biezuma, ir ierīkoti pagaidu balsti, jumta seguma virsmas plaisas un masveida caurtecējumi). Bojājumi aizņem 51 %-81 % no konstruktīvā elementa virsmas laukuma vai ir redzami vairāk kā 10 % ēkas telpu grupu telpu ārsienās vai pārsegumos. | Slikts |
| 5 | Konstruktīvais elements daļēji sabrucis vai sagruvis, vai pilnībā satrunējis, bet vēl eksistē. | Ļoti slikts |

"

8. Izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums

Ministru kabineta

2012. gada 10. janvāra

noteikumiem Nr. 48

**Akts par ēkas konstruktīvo elementu nolietojumu**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vieta)

1. Ēkas kadastra apzīmējums

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Tās ēkas vai zemes vienības adrese, uz kuras atrodas ēka

|  |
| --- |
|  |

3. Ēkas konstruktīvie elementi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstruktīvaiselements | Pamati | Ārsienas(karkasi) | Pārsegumi | Jumts |
| nesošā konstrukcija | segums |
| Konstrukcijas veids (kods) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiāls(kods) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normatīvais kalpošanas ilgums |  |  |  |  |  |
| Tehniskā stāvokļa vizuālais novērtējums |  | Teicams |  | Teicams |  | Teicams |  | Teicams |  | Teicams |
|  | Labs |  | Labs |  | Labs |  | Labs |  | Labs |
|  | Vidējs |  | Vidējs |  | Vidējs |  | Vidējs |  | Vidējs |
|  | Slikts |  | Slikts |  | Slikts |  | Slikts |  | Slikts |
|  | Ļoti slikts |  | Ļoti slikts |  | Ļoti slikts |  | Ļoti slikts |  | Ļoti slikts |
| Ekspluatācijā pieņemšanas gads |  |  |  |  |  |
| Ekspluatācijā uzsākšanas gads |  |  |  |  |  |

Aktu sagatavoja:

 (amata nosaukums) (vārds, uzvārds)

 (datums) (paraksts)

Aktu saņēma:

 (vārds, uzvārds)

 (datums) (paraksts)

**Norādījumi akta 3. punkta "Ēkas konstruktīvie elementi" aizpildīšanai**

1. Rindu "Materiāls (kods)" aizpilda atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 48 ''Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi''
(turpmāk – noteikumi) 1.pielikumam, ievērojot šādus nosacījumus:

1.1. norāda fiksētajam attiecīgā konstruktīvā elementa konstrukcijas veidam atbilstošu materiāla kodu (četras decimālzīmes);

1.2. ja konstruktīvais elements sastāv no vairākiem materiāliem, norāda tos divus materiālus, kas atbilst attiecīgajam konstruktīvajam elementam norādītajiem konstrukciju veidiem.

2. Rindu "Konstrukcijas veids (kods)" aizpilda atbilstoši noteikumu 3. pielikumam, ievērojot šādus nosacījumus:

2.1. konstruktīvajam elementam (viena decimālzīme) atbilstošo konstrukcijas veida kodu (četras decimālzīmes) norāda tikai no attiecīgajam konstruktīvajam elementam pieeja­majiem konstrukciju veidiem;

2.2. ja konstruktīvais elements sastāv no vairākiem konstrukciju veidiem, norāda tos divus konstrukciju veidus, kas, vizuāli vērtējot, aizņem procentuāli lielāko konstruktīvā elementa daļu;

2.3. ja vairāk nekā divi atšķirīgie konstrukciju veidi konstruktīvā elementa apjomā aizņem vienādu konstruktīvā elementa daļu, prioritāte ir konstrukcijas veidam ar lielāko normatīvo kalpošanas ilgumu.

3. Rindu "Normatīvais kalpošanas ilgums" aizpilda atbilstoši noteikumu 3. pielikumam un noteikumu 70.3. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

4. Rindu "Tehniskā stāvokļa vizuālais novērtējums" aizpilda atbilstoši noteikumu 2. pielikumam, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1. norāda vienu novērtējumu, kas visvairāk raksturo visu konstruktīvo elementu kopumā;

4.2. nolietojuma pazīmes konstruktīvajam elementam nosaka vizuāli (būvniecības jomā sertificēts speciālists – arī atsedzot konstrukcijas, ja tas nepieciešams);

4.3. ar grunti segtiem pamatiem, ja zem ēkas vai tās daļas nav pagraba, nolietojuma pazīmes nosaka pēc pamatu sijas, virspamata (režģoga) vai ārsienām augstumā līdz 0,5 m virs grunts līmeņa vizuāli konstatējamām nolietojuma pazīmēm.

5. Rindā "Ekspluatācijā pieņemšanas gads" norāda konstruktīvā elementa ekspluatācijā pieņemšanas gadu, kas norādīts aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja būve ir pieņemta ekspluatācijā;

6. Rindā "Ekspluatācijā uzsākšanas gads" norāda konstruktīvā elementa ekspluatācijā uzsākšanas gadu saskaņā ar noteikumu 69. punktu."

Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,

tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Iesniedzējs:

Ministru prezidenta biedrs,

tieslietu ministrs Jānis Bordāns