2. pielikums

Ministru kabineta

2020. gada 28. jūlija

noteikumiem Nr. 470

**Baseina ūdens kvalitātes rādītāji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Kvalitātes rādītāji | Maksimāli pieļaujamā norma | Noteikšanas biežums akreditētā laboratorijā |
| **1.** | **Fizikāli ķīmiskie rādītāji:** |  |  |
| 1.1. | caurspīdība | dzidrs |  |
| 1.2. | amonijs, mg/l | 0,5 | reizi mēnesī |
| **2.** | **Mikrobioloģiskie rādītāji:** |  |  |
| 2.1. | *coli* formas baktēriju skaits/100 ml | 0–20 | reizi mēnesī |
| 2.2. | *E. coli* skaits/100 ml | 0 | reizi mēnesī |
| 2.3. | *P. aeruginosa* skaits/100 ml | 0 | reizi mēnesī |
| 2.4. | helmintu skaits/10 l | 0 | 2 reizes gadā |

Piezīme. Prasības neattiecas uz baseiniem, kuri atrodas pirtīs (saunās) un kuru izmantošana netiek piedāvāta kā atsevišķi baseina pakalpojumi, un uz vannām vai baseiniem bez speciālām ūdens attīrīšanas iekārtām, kuros ūdeni nomaina pēc katra apmeklētāja.

Veselības ministre I. Viņķele