Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par

|  |
| --- |
| **Ministru kabineta noteikumu projektu**  **“Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos**  **Nr. 384 “Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība””** |

(dokumenta veids un nosaukums)

1. **Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

**Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu**

|  |  |
| --- | --- |
| Datums | 24.05.2021. |
|  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki | Finanšu ministrija;  Tieslietu ministrija ([Juta.Kupe@tm.gov.lv](mailto:Juta.Kupe@tm.gov.lv));  Iekšlietu ministrija ([maigurs.ludbarzs@iem.gov.lv](mailto:maigurs.ludbarzs@iem.gov.lv));  Aizsardzības ministrija ([Gustavs.Gudzuks@mod.gov.lv](mailto:Gustavs.Gudzuks@mod.gov.lv));  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība  Latvijas Pašvaldību savienība ([Aino.Salmins@lps.lv](mailto:Aino.Salmins@lps.lv))  Latvijas Darba devēju konfederācija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ([kristine.kazerovska@varam.gov.lv](mailto:kristine.kazerovska@varam.gov.lv), [zita.steinberga@varam.gov.lv](mailto:zita.steinberga@varam.gov.lv)); |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |  |

**II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Svītrot 2.2. apakšpunktu | **VARAM**  1. Lūdzam skaidrot noteikumu projekta 1. punktā minētā grozījuma iemeslu, proti, kādēļ tiek dzēsts Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 384 "Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 384) 2.2. apakšpunkts. MK noteikumu Nr. 384 2. punktā noteiks uz ko minētie noteikumi attiecas, kā arī noteikti izņēmumi, uz kuriem noteikumi neattiecas (2.1. - 2.6. apakšpunkts). Nav skaidrs iemesls, kādēļ nepieciešama MK noteikumu Nr. 384 2.2. apakšpunkta dzēšana, attiecīgi lūdzam papildināt noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2. punktu, ietverot tajā pamatojumu minētā apakšpunkta dzēšanai pēc būtības. | **Iebildums ņemts vērā** | Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 384 "Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība" 2.2.apakšpunktā noteiktais izņēmums - iekārtas, kas īpaši projektētas lietošanai radioaktīvā vidē un avārijas dēļ var izraisīt radioaktīvu vielu noplūdi tiek saglabāts, līdz ar to Noteikumu projekta 2.2. apakšpunkta svītrošana tiek atcelta. |
|  | 2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:  “3. Rezervuārs ir paredzēts, lai noteiktā daudzumā glabātu šādas vielas:  3.1. vielas, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu Nr. 1907/2006 (turpmāk – Regula Nr. 1272/2008) 4. pantu noteiktas kā viegli uzliesmojoši, sprādzienbīstami un īpaši viegli uzliesmojoši šķidrumi, gāzes un to maisījumi, – vairāk nekā 2,5 m3;  3.2. dīzeļdegvielu, šķidro kurināmo un degtspējīgus šķidrumus, kas saskaņā ar Regulu Nr. 1272/2008 noteiktas kā uzliesmojoši šķidrumi, – vairāk nekā 10 m3;  3.3. vielas, kuras saskaņā ar Regulu Nr. 1272/2008 noteiktas kā ļoti toksiski, toksiski, kaitīgi, kodīgi, kairinoši un videi bīstami šķidrumi (izņemot notekūdeņus), gāzes un to maisījumi, — vairāk nekā 2,5 m3”. | **VARAM**  2. Noteikumu projekta 2. punktā, kas groza MK noteikumu Nr. 384 3. punktu, ir atsauce uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – Regula Nr. 1272/2008), kas ietver prasības ķīmisko vielu un maisījumu klasifikācijai. Vēršam uzmanību, ka Regulas Nr. 1272/2008 4. pants nosaka klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas vispārējās prasības piegādes ķēdes dalībniekiem (ražotājiem, importētājiem un pakārtotiem lietotājiem). Kritēriji, saskaņā ar kuriem ķīmiskās vielas vai maisījumi tiek klasificēti noteiktās bīstamības klasēs un kategorijās ir minēti Regulas Nr. 1272/2008 I pielikumā no 2. līdz 5. daļai, līdz ar to lūdzam Noteikumu projektā atsaukties uz Regulu Nr. 1272/2008 kopumā, neizdalot atsevišķus pantus. Kā arī vēršam uzmanību, ka attiecībā uz vielu un maisījumu klasifikāciju Regulas Nr. 1272/2008 prasības atšķiras no iepriekš spēka esošajām prasībām, kas tika noteiktas Direktīvā 67/548/EEK un Direktīvā 1999/45/EK par bīstamo ķīmisko vielu un produktu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu, kuras tika pārņemtas ar Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumiem Nr. 107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” (nav spēka kopš 2015. gada 1. jūnija). Piemēram, Regula Nr. 1272/2008 neietver bīstamības klasi "Kaitīgs". Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam noteikumu projekta 2. punktā un anotācijas I sadaļas 2. punktā pārskatīt ietvertās bīstamības klases un tās norādīt, saskaņā ar Regulas Nr. 1272/2008 prasībām ķīmisko vielu un maisījumu klasifikācijā. | **Iebildums ņemts vērā** | Precizēts Noteikumu projekta 3.punkts un anotācija.  3. Rezervuārs ir paredzēts, lai noteiktā daudzumā glabātu šādas vielas:  3.1. vielas, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu Nr. 1907/2006 (turpmāk – Regula Nr. 1272/2008) noteiktas kā viegli uzliesmojoši, īpaši viegli uzliesmojoši šķidrumi un tvaiki, sprādzienbīstami, gāzes un to maisījumi, – vairāk nekā 2,5 m3;  3.2. dīzeļdegvielu, šķidro kurināmo un degtspējīgus šķidrumus, kas saskaņā ar Regulu Nr. 1272/2008 noteiktas kā uzliesmojoši šķidrumi un tvaiki, – vairāk nekā 10 m3;  3.3. vielas, kuras saskaņā ar Regulu Nr. 1272/2008 noteiktas kā ļoti toksiski, toksiski, kodīgi, kairinoši un videi bīstami šķidrumi (izņemot notekūdeņus), gāzes un to maisījumi, — vairāk nekā 2,5 m3. |
|  | 8. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar standartizācijas tehnisko komiteju iesniedz nacionālajai standartizācijas institūcijai publicēšanai tās tīmekļvietnē to piemērojamo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei. | **Tieslietu ministrija**  1. Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumu Nr. 384 "Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība" (turpmāk – noteikumi) 8. punktā ir atrunāts turpmāk noteikumos izmantojamais saīsinājums "piemērojamie standarti", savukārt projekta 4. punktā izteiktajā noteikumu 8. punktā minētais saīsinājums nav ietverts, tomēr turpmāk tekstā tas tiek lietots. Ievērojot minēto, lūdzam atbilstoši precizēt projektu. | **Iebildums ņemts vērā** | Precizēts Noteikumu projekta 8.punkts.  8. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar standartizācijas tehnisko komiteju iesniedz nacionālajai standartizācijas institūcijai publicēšanai tās tīmekļvietnē to piemērojamo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk – piemērojamie standarti). |
|  |  | **VARAM**  3. Lūdzam precizēt MK noteikumu Nr. 384 42. punkta ceturto teikumu “Ja rezervuārā ir ļoti toksiskas, toksiskas un kaitīgas vielas, to koncentrācija nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos noteiktās maksimāli pieļaujamās vērtības”, ņemot vērā Regulas Nr. 1272/2008 prasības ķīmisko vielu un maisījumu klasifikācijā attiecībā uz bīstamības klasēm un kategorijām. | **Iebildums ņemts vērā** | Precizēts Noteikumu projekta 42.punkta ceturtais teikums.  42. Ja rezervuārā ir ļoti toksiskas, toksiskas vielas, to koncentrācija nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos noteiktās maksimāli pieļaujamās vērtības, ņemot vērā Regulas Nr. 1272/2008 prasības ķīmisko vielu un maisījumu klasifikācijā attiecībā uz bīstamības klasēm un kategorijām. |
|  | Noteikumu projekta anotācija | Tieslietu ministrija  2. Lūdzam precizēt projekta sākotnējās (ex – ante) ietekmes novērtējuma ziņojuma I sadaļas 2. punktu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 14. punktā noteiktajām prasībām, pamatojot visus projektā ietvertos grozījumus, tostarp projekta 2. punktā ietverto noteikumu 3. punktu, kas papildināts ar atsaucēm uz starptautiskām tiesību normām. | **Iebildums ņemts vērā.** | Precizēta Noteikumu projekta anotācija. |

|  |  |
| --- | --- |
| Atbildīgā amatpersona |  |
|  | (paraksts)\* |

Inese Matēviča

|  |
| --- |
| (par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) |
| Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītāja vietniece |
| (amats) |
| Tālr. 67013066 |
| (tālruņa un faksa numurs) |
| Inese.Matevica@em.gov.lv |
| (e-pasta adrese) |