|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | APSTIPRINU |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums) | | |
|  |  | Z.V. |
| 202\_. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  |  |
| **BŪVNIECĪBAS KOPTĀME** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Objekta nosaukums: Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 1.kārta, 2.kārta un 3.kārta | | |
|  |  |  |
| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro) |
| 1 | Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 1.kārta (Kops.1A) Atsevišķie darbi | 473 297,83 |
| 2 | Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 2.kārta (Kops.2A) Atsevišķie darbi | 53 972,30 |
| 3 | Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 3.kārta (Kops.3) Atsevišķie darbi | 214 042,25 |
| 4 | Vizuālās norādes un reklāma (Kops.5A) Atsevišķie darbi | 29 590,40 |
|  | **Kopā:** | **770 902,78** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| PVN (21%) | | 161 742,39 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Sastādīja: Guntis Zeibots, Sert.Nr. 4-01787 | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Pārbaudīja: Artis Krūmiņš | |  |
|  | 2. Izmaiņu gadījumā darbu daudzumu aprēķinā tiek piemērota tieši tāda pati attiecība starp darba veidiem, kāda norādīta iepirkuma dokumentācijā. | |
|  | 3. Tranšeju robežās veikt izpilduzmērījumu esošajām inženierkomunikācijām (izņemot demontētajām), izmaksas iekļaut tāmē proporcionāli pie visām pozīcijām, ja nav norādīta atsevišķa pozīcija. | |
|  | 4. Būvgružu utilizācijas izmaksas iekļaut pie attiecīgās pozīcijas demontāžas, ja nav norādīta atsevišķa pozīcija. | |
|  | 5. Izpilddokumentācijas sagatavošana, sistēmu ieregulēšana, lietotāja instruktāža utm. iekļaujama tāmes kopējās izmaksās, ja nav norādīta atsevišķa pozīcija. | |
|  | 6. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. | |
|  | 7. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi | |
|  | 8.Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu. | |
| **Uzskaitītās piezīmes attiecas uz visiem kopsavilkuma aprēķiniem un visām lokālajām tāmēm** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopsavilkuma aprēķins Nr.2** | | | | | | | | |
| **Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 2.kārta (Atsevišķie darbi)** | | | | | | | | |
| (darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 2.kārta | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Par kopējo summu, Euro** | | **53 972,30** |  |  |  |  |
|  |  | **Kopējā darbietilpība c/h** | | **217,99** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tāme sastādīta 202\_.gada \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | | Tāmes izmaksas | Tai skaitā | | | |
| Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Darbietilpība c/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2,6 | Digitālie ekrāni | | 48189,55 | 2179,95 | 43659,68 | 2349,92 | 217,99 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| **Kopā:** | | |  | **48189,55** | **2179,95** | **43659,68** | **2349,92** | **217,99** |
| Virsizdevumi | | | 7% | 3373,27 |  |  |  |  |
| *t.sk. darba aizsardzība* | | |  | 168,66 |  |  |  |  |
| Peļņa | | | 5% | 2409,48 |  |  |  |  |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | |  | **53972,30** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu.* | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sastādīja: Guntis Zeibots, Sert.Nr. 4-01787 | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pārbaudīja: Artis Krūmiņš | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kopsavilkuma aprēķins Nr.1** | | | | | | | | |
| **Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 1.kārta (Atsevišķie darbi)** | | | | | | | | |
| (darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Par kopējo summu, Euro** | | **473 297,83** |  |  |  |  |
|  |  | **Kopējā darbietilpība c/h** | | **6 349,43** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tāme sastādīta 202\_.gada \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | | Tāmes izmaksas | Tai skaitā | | | |
| Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Darbietilpība c/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,1 | Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 1.kārta | | 355392,38 | 48540,26 | 222801,93 | 84050,19 | 4854,03 |
| 2 | 1,2 | Sakaru kabeļu kanalizācijas pārvietošana | | 1716,31 | 616,40 | 548,00 | 551,91 | 61,64 |
| 5 | 1,5 | Ārējie tīkli - LKT (Lietus kanalizācija K2) un sadzīves kanalizācija K1 (pārbūve) | | 65478,66 | 18280,98 | 27559,11 | 19638,57 | 1433,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopā:** | | |  | **422587,35** | **67437,64** | **250909,04** | **104240,67** | **6349,43** |
| Virsizdevumi | | | 7% | 29581,11 |  |  |  |  |
| *t.sk. darba aizsardzība* | | |  | 1479,06 |  |  |  |  |
| Peļņa | | | 5% | 21129,37 |  |  |  |  |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | |  | **473297,83** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu.* | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sastādīja: Guntis Zeibots, Sert.Nr. 4-01787 | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pārbaudīja: Artis Krūmiņš | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kopsavilkuma aprēķins Nr.3** | | | | | | | | |
| **Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 3.kārta (Atsevišķie darbi)** | | | | | | | | |
| (darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 3.kārta | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Par kopējo summu, Euro** |  | **214 042,25** |  |  |  |  |
|  |  | **Kopējā darbietilpība c/h** |  | **4 545,96** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tāme sastādīta 202\_.gada \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | | Tāmes izmaksas | Tai skaitā | | | |
| Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Darbietilpība c/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3,1 | Dailes teātra teritorijas labiekārtojums 3.kārta | | 191109,15 | 45484,09 | 109203,97 | 36421,09 | 4545,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopā:** | | |  | **191109,15** | **45484,09** | **109203,97** | **36421,09** | **4545,96** |
| Virsizdevumi | | | 7% | 13377,64 |  |  |  |  |
| *t.sk. darba aizsardzība* | | |  | 668,88 |  |  |  |  |
| Peļņa | | | 5% | 9555,46 |  |  |  |  |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | |  | **214042,25** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu.* | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sastādīja: Guntis Zeibots, Sert.Nr. 4-01787 | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pārbaudīja: Artis Krūmiņš | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kopsavilkuma aprēķins Nr.5** | | | | | | | | |
| **Vizuālās norādes un reklāma (Atsevišķie darbi)** | | | | | | | | |
| (darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: Vizuālās norādes un reklāma | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Par kopējo summu, Euro** | | **29 590,40** |  |  |  |  |
|  |  | **Kopējā darbietilpība c/h** | | **357,50** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tāme sastādīta 202\_.gada \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | | Tāmes izmaksas | Tai skaitā | | | |
| Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Darbietilpība c/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5,1 | Vizuālās norādes un reklāma | | 26420,00 | 3575,00 | 18065,00 | 4780,00 | 357,50 |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| **Kopā:** | | |  | **26420,00** | **3575,00** | **18065,00** | **4780,00** | **357,50** |
| Virsizdevumi | | | 7% | 1849,40 |  |  |  |  |
| *t.sk. darba aizsardzība* | | |  | 92,47 |  |  |  |  |
| Peļņa | | | 5% | 1321,00 |  |  |  |  |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | |  | **29590,40** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu.* | | | | |  |