## HSM_tehniskā specifikācija
Pielikums Informatīvajam ziņojumam “Par daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegādi izglītības iestādēm”
Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājms/Finansiālais piedāvājums
Nr.p.k. | Prasības | Tehniskie parametri
Daudzreiz lietojama higiēniskā sejas maska
1. | Vispārējs apraksts | 1.1. Daudzreiz lietojama higiēniskā sejas maska, kas samazina runāšanas, klepošanas vai šķaudīšanas laikā izdalītos siekalu pilienus, krēpas vai elpceļu sekrētu un var ierobežot ārējo elpceļu pilienu nokļūšanu lietotāja deguna un mutes dobumos. 1.2. Maskas konstrukcija ir tāda, lai tā labi piegulētu sejai, tai skaitā cieši apņemot deguna sakni, nosedzot degunu līdz virsdegunei un zodu līdz pazodei, kā arī, lai maska nebūtu bieži jāpiekārto.
2. | Filtrācijas un gaisa caurlaidības prasības materiālam | 2.1. Filtrācijas efektivitāte virs 70% ar 3 (± 0,5) μm daļiņām (gan jaunam materiālam, gan materiālam, kas pakļauts vismaz 5 mazgāšanas cikliem. 2.2. Gaisa caurlaidība lielāka par 96 L.m-2.s-1 pie vakuuma 100 Pa spiediena (gaiscaurlaidības tests saskaņā ar EN ISO 9237, kas tiek veikts materiālam), vai materiāla diferenciālais spiediens, kas mazāks vai vienāds ar 70 Pa/cm2 (diferenciālā spiediena tests saskaņā ar EN 14683:2019+AC:2019 C pielikumu), vai elpošanas pretestība nepārsniedz - ieelpa 2,4 mbar, izelpa 3 mbar (elpošanas pretestības tests saskaņā ar EN 13274-3 pastāvīgai plūsmai (95 l/min)).
3. | Maskas konstrukcija | 3.1. Maska tiek veidota no diviem vai trīs auduma slāņiem (viena vai dažādu materiālu). 3.2. Maskai nav iestrādātas vertikālas šuves pār degunu, muti un zodu. 3.3. Maskai jābūt bez asām malām vai vīlēm. 3.4. Izmantotais audums ir pietiekami mīksts un lokans, lai kārtīgi nosegtu seju un nodrošinātu hermētiskumu. 3.5. Galvas stiprinājums var būt ap lietotāja galvu vai aiz ausīm un tam jābūt pietiekami izturīgam, lai noturētu higiēnisko sejas masku vietā, tādā veidā, lai tā nebūtu pārmērīgi cieša un neradītu diskomfortu. 3.6. Galvas stiprinājums var būt pašregulējošs (gumija) vai sastāvēt no siksniņām, kas veidotas no elastīgas aukliņas vai auduma saites. 3.7. Bērniem paredzētajām sejas maskām jābūt tikai ar stiprinājumu aiz auss, bez regulēšanas iespējām un sasienamām aukliņām.
4. | Kopšana | Minimālais mazgāšanas ciklu skaits vismaz 60°C temperatūrā, ko maskai jāspēj izturēt, saglabājot gaisa caurlaidības un filtrācijas minimālos rādītājus, kā arī nemainot maskas izmēru, formu un krāsu ir vismaz 20 (divdesmit) mazgāšanas cikli.
5. | Deguna daļas aizsardzība | Rekomendēts, ka maskas piekļāvīgumu deguna apvidū nodrošina degunkniebis, kas ir iešūts tieši augšmalā, vai austas lentes uzšuves tunelī ievietojot alumīnija plāksnīti, stieples gabalu vai tamlīdzīgu objektu, ko iespējams vairākkārtīgi locīt, piemērojot deguna formai.
6. | Izmērs | 6.1. Jānodrošina bērnu (6-12 gadi) un pieaugušo izmērs. 6.2. Ieteikumi izmēriem atbilstoši Vadlīniju CWA 17553 5.3.nodaļai vai citu CEN dalībvalstu noteiktajiem standartiem (skatīt informatīvo attēlu 9.punktā).
7. | Iepakojums | 7.1. Maskas iepakotas pa vienai, slēgtā, caurspīdīgā iepakojumā. 7.2. Masku iepakojumam jābūt skaidri un noturīgi marķētam ar turpmāk sniegto informāciju, vai tai jābūt skaidri salasāmai caur iepakojumu, ja tas ir caurspīdīgs: - ražotāja nosaukums, preču zīme vai citi identificēšanas līdzekļi un to adrese; - izstrādājuma identifikācijas elements; - atsauce uz Vadlīnijām CWA 17553 vai citu CEN dalībvalstu noteiktajiem standartiem; - filtrācijas efektivitātes līmenis: “līmenis 90%” (rekomendētā izvēle) vai “līmenis 70%” daļiņu filtrācijas efektivitātei daļiņām izmērā ap 3 (± 0,5) μm; - maskas veids: daudzreiz lietojama; - glabāšanas apstākļi. 7.3. Iepakojumā ievietota lietošanas instrukcija latviešu valodā.
8. | Lietošanas instrukcija | Papildu ražotāja sniegtajai informācijai, lietošanas instrukcijā jāiekļauj vismaz šāda informācija: - Tīrīšanas instrukcija (mazgāšana un žāvēšana). - maksimālais tīrīšanas ciklu skaits, par kuriem ražotājs garantē atbilstību prasībām. - Turpmāk minētie brīdinājumi ar apzīmējumu “BRĪDINĀJUMS” pirms tiem: - Lai pareizi lietotu higiēnisko sejas masku, ir svarīgi ievērot šo lietošanas instrukciju. - Ja esat saslimis, higiēniskā sejas maska nav piemērota. Vērsieties pie ārsta. - Higiēniskā sejas maska nav uzskatāma ne kā medicīniska ierīce (MI) (saskaņā ar Direktīvu 93/42/EEK vai Regulu ES/2017/745 par medicīniskām ierīcēm), nedz kā individuālais aizsardzības līdzeklis (IAL) (saskaņā ar Regulu ES/2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem). - Vienmēr pārliecinieties, ka higiēniskā sejas maska ir pareizi uzvilkta un nosedz degunu, muti un zodu. - Ja piemērojams: Higiēniskās sejas maskas nav piemērotas bērniem līdz 3 gadu vecumam. Ieteicams, ka bērni vecumā no 3 līdz 12 gadiem, lieto higiēniskās sejas maskas pieaugušo uzraudzībā. Higiēniskā sejas maska, kas pēc sākotnējās uzvilkšanas apgrūtina elpošanu, uzskatāma par nederīgu. Var paiet laiks, kamēr lietotājs pierod pie higiēniskās sejas maskas. - Higiēniskā sejas maska neaizstāj ieviestos piesardzības pasākumus (regulāra roku mazgāšana, sociālā distancēšanās, samazināta saskarsme ar citiem cilvēkiem). Higiēniskā sejas maska samazina lietotāja elpceļu pilienu izdalīšanos vidē. - Nelietojiet higiēnisko sejas masku intensīvas fiziskas slodzes laikā. - Pie pirmajām bojājumu pazīmēm, pārtrauciet higiēniskās sejas maskas lietošanu. - Atkārtoti lietojamo higiēnisko sejas masku pirms lietošanas vajadzētu izmazgāt, ja vien ražotājs nav noteicis citādāk.
9. | Informatīvs attēls izmēru noteikšanā | Pieaugušo sejas un galvas izmēri:
Bērna sejas un galvas izmēri: