## KOPSAVILKUMS
Būves nosaukums: |  |  | CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVE
Objekta nosaukums: |  |  | RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVES (ēkas siltināšana, saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas prasībām) ERAF projekta Nr.4.2.1.2/18/I/062 ietvaros
Objekta adrese: |  |  | RĪGĀ, MERĶEĻA IELĀ 4
Pasūtījuma Nr. |  |  | RC 2019/29
Par kopējo summu, euro |  |  | 337152.29
Kopējā darbietilpība, c/st |  |  | 5303.67
Tāme sastādīta 2021.gada 26.jūlijā
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) | 2021 | 2022
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
LNG2
1 | 1 | Izmaiņu tāme Nr.1 - Ieslēdzamie / izslēdzamie darbi sienai S-6 fasades pusē (Min) | 34634.76 | 18593.13 | 12601.72 | 3439.91 | 1093.71 | 34634.76
2 | 1 | Papilddarbu tāme Nr.1 - Sienu pastiprināšana | 61472.1 | 9780.95 | 50657 | 1034.15 | 575.35 | 61472.1
3 | 2 | Papilddarbu tāme Nr.2 - EST tīkls | 12130.26 | 4874.24 | 5088.46 | 2167.56 | 286.72 | 12130.26
4 | 3 | Papilddarbu tāme Nr.3 - ESS un VN tīkli | 79263.1 | 20010.02 | 58218.93 | 1034.15 | 1177.06 | 12363.46 | 66899.64
5 | 4 | Papilddarbu tāme Nr.4 - EL uv VS tīkls | 35525.92 | 6190.38 | 28935.28 | 400.26 | 364.14 | 17648.082 | 17877.838
6 | 5 | Papilddarbu tāme Nr.5 - Trepju demontāža, attīrīšana un iekonservēšana Merķeļa ielas fasādes pusē | 24659.55 | 7029.5 | 620.9 | 17009.15 | 413.5 | 24659.55
|  | Kopā papilddarbi | 247685.69 |  |  |  |  | 162908.212 | 84777.478
|  | Virsizdevumi 4% | 9907.43 |  |  |  |  | 6516.33 | 3391.1
|  | t.sk. darba aizsardzībai | 99.07 |  |  |  |  | 65.16 | 33.91
|  | Peļņa 3% | 7430.57 |  |  |  |  | 4887.25 | 2543.32
|  | Pavisam kopā papilddarbi | 265023.69 |  |  |  |  | 174311.792 | 90711.898
7 | 6 | Opcijas darbu tāme Nr.6 - Vispārceltnieciskie darbi | 35659.32 | 17564.33 | 15976.8 | 2118.19 | 1033.19 | 6294.78 | 29364.54
8 | 7 | Opcijas darbu tāme Nr.7 - Iekares | 31750.59 | 6120 | 24684.59 | 946 | 360 |  | 31750.59
|  | Kopā opcijas darbi | 67409.91 |  |  |  |  | 6294.78 | 61115.13
|  | Virsizdevumi 4 % | 2696.4 |  |  |  |  | 251.79 | 2444.61
|  | t.sk. darba aizsardzībai | 26.96 |  |  |  |  | 2.52 | 24.45
|  | Peļņa 3 % | 2022.3 |  |  |  |  | 188.84 | 1833.45
|  | Pavisam kopā opcijas darbi | 72128.61 |  |  |  |  | 6735.41 | 65393.19
|  | Kopā | 315095.6 | 90162.55 | 196783.68 | 28149.37 | 5303.67 | 169202.992 | 145892.608
|  | Virsizdevumi 4 % | 12603.82 |  |  |  |  | 6768.12 | 5835.7
|  | t.sk. darba aizsardzībai | 126.04 |  |  |  |  | 67.68 | 58.36
|  | Peļņa 3 % | 9452.87 |  |  |  |  | 5076.09 | 4376.78
|  | PAVISAM KOPĀ | 337152.29 |  |  |  |  | 181047.202 | 156105.088
Sastādīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513
Pārbaudīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513

## Izmaiņu tāme Nr.1 min
Izmaiņu tāme Nr.1
Būves nosaukums: |  | CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVE. VISPĀRĒJIE BŪVDARBI
Objekta nosaukums: |  | RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVES (ēkas siltināšana, saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas prasībām) ERAF projekta Nr.4.2.1.2/18/I/062 ietvaros
Objekta adrese: |  | RĪGĀ, MERĶEĻA IELĀ 4
Pasūtījuma Nr. |  | RC 2019/29
Tāme sastādīta 2021.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 34634.76
Tāme sastādīta 2021.gada 21.jūlijā
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Izslēdamie darbi no sienas S-6
42 | Bojātās apdares remonts- izdrupušo vietu attīrīšana, remontēšana ar atbilstošu materiālu no abām pusēm | m2 | -395.2 | 1 | 17 | 17 | 2.34 | 0.85 | 20.19 | -395.2 | -6718.4 | -924.77 | -335.92 | -7979.09
Ieslēdzamie darbi sienai S-6 fasades puse
42-1 | Bojātās apdares remonts- izdrupušo vietu attīrīšana, remontēšana ar atbilstošu materiālu no iekštelpu puses | m2 | 395.2 | 0.5 | 17 | 8.5 | 1.37 | 0.21 | 10.08 | 197.6 | 3359.2 | 541.42 | 82.99 | 3983.61
1 | Apmetuma nokalšana | m2 | 395.2 | 0.56 | 17 | 9.52 | 0 | 0.61 | 10.13 | 221.31 | 3762.3 | 0 | 241.07 | 4003.37
2 | Sastatņu īre | mēn. | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 650.25 | 650.25 | 0 | 0 | 0 | 1950.75 | 1950.75
3 | Fasādes mazgāšana un mehāniska tīrīšana | m2 | 395.2 | 0.15 | 17 | 2.55 | 0.7 | 0.87 | 4.12 | 59.28 | 1007.76 | 276.64 | 343.82 | 1628.22
4 | Logu aizklāšana ar plēvi | m2 | 46.23 | 0.18 | 17 | 3.06 | 0.75 | 0.19 | 4 | 8.32 | 141.46 | 34.67 | 8.78 | 184.91
5 | Gluda apmetuma atjaunošna | m2 | 344.2 | 0.75 | 17 | 12.75 | 6.4 | 0.48 | 19.63 | 258.15 | 4388.55 | 2202.88 | 165.22 | 6756.65
6 | Sanācijas apmetuma izveide | m2 | 51 | 1.66 | 17 | 28.22 | 32.89 | 0.58 | 61.69 | 84.66 | 1439.22 | 1677.39 | 29.58 | 3146.19
7 | Galvenās karnīzes profila izveide no jauna | t.m. | 51.33 | 6.05 | 17 | 102.85 | 12.5 | 5 | 120.35 | 310.55 | 5279.29 | 641.63 | 256.65 | 6177.57
8 | Fasādes grunēšana pēc apmetuma nokalšanas | m2 | 395.2 | 0.1 | 17 | 1.7 | 1.18 | 0.1 | 2.98 | 39.52 | 671.84 | 466.34 | 39.52 | 1177.7
9 | Fasādes grunēšana ar Caparol Aphiisilan gruntskrāsu | m2 | 395.2 | 0.4 | 17 | 6.8 | 3.86 | 0.14 | 10.8 | 158.08 | 2687.36 | 1525.47 | 55.33 | 4268.16
10 | Palīgmateriāli | m2 | 395.2 | 0 | 17 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 221.31 | 0 | 221.31
11 | MAPEI Horizontālas hidroizolācijas izveide | m | 37.8 | 1.5 | 17 | 25.5 | 103 | 1.5 | 130 | 56.7 | 963.9 | 3893.4 | 56.7 | 4914
12 | Metāla elementu attīrīšana, pretkorozijas apstrāde | m2 | 1 | 18.8235 | 17 | 320 | 75 | 0.3 | 395.3 | 18.82 | 320 | 75 | 0.3 | 395.3
13 | Pārmūrēšanas darbi | m3 | 8.56 | 5.0265 | 17 | 85.45 | 230.18 | 2 | 317.63 | 43.03 | 731.45 | 1970.34 | 17.12 | 2718.91
14 | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 24 | 1.3706 | 17 | 23.3 | 0 | 22 | 45.3 | 32.89 | 559.2 | 0 | 528 | 1087.2
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | 1093.71 | 18593.13 | 12601.72 | 3439.91 | 34634.76
Sastādīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513
Pārbaudīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513

## Papilddarbu tāme Nr.1
Papilddarbu tāme Nr.1
Būves nosaukums: |  | CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVE
Objekta nosaukums: |  | RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVES (ēkas siltināšana, saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas prasībām) ERAF projekta Nr.4.2.1.2/18/I/062 ietvaros
Objekta adrese: |  | RĪGĀ, MERĶEĻA IELĀ 4
Pasūtījuma Nr. |  | RC 2019/29
Tāme sastādīta 2021.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 61472.1
Tāme sastādīta 2021.gada 26.jūlijā
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Papilddarbi - Sienu pastiprināšana
1 | Plaisu injekcijas mūra sienu pastiprināšanai | m | 291 | 1.05 | 17 | 17.85 | 95.5 | 2.15 | 115.5 | 305.55 | 5194.35 | 27790.5 | 625.65 | 33610.5
2 | Spirālenkuru ielīmēšana mūra sienās | m | 190 | 1.42 | 17 | 24.14 | 120.35 | 2.15 | 146.64 | 269.8 | 4586.6 | 22866.5 | 408.5 | 27861.6
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | 575.35 | 9780.95 | 50657 | 1034.15 | 61472.1
Sastādīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513
Pārbaudīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513

## Papilddarbu tāme Nr.2
Papilddarbu tāme Nr.2
Būves nosaukums: |  | CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVE
Objekta nosaukums: |  | RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVES (ēkas siltināšana, saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas prasībām) ERAF projekta Nr.4.2.1.2/18/I/062 ietvaros
Objekta adrese: |  | RĪGĀ, MERĶEĻA IELĀ 4
Pasūtījuma Nr. |  | RC 2019/29
Tāme sastādīta 2021.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 12130.26
Tāme sastādīta 2021.gada 26.jūlijā
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  | 2021 | 2022
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Papilddarbi - EST tīklu daļa
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana, platums 0.5m | m | 100 | 1.23 | 17 | 20.91 | 0 | 8.8 | 29.71 | 123 | 2091 | 0 | 880 | 2971 | 2971
2 | Ievads ēkā | gab | 2 | 17.11 | 17 | 290.87 | 0 | 55 | 345.87 | 34.22 | 581.74 | 0 | 110 | 691.74 | 691.74
3 | Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā | m | 100 | 0.07 | 17 | 1.19 | 0 | 0.22 | 1.41 | 7 | 119 | 0 | 22 | 141 | 141
4 | Brīdīnājuma lentas ieguldīšana | m | 100 | 0.01 | 17 | 0.17 | 0 | 0.01 | 0.18 | 1 | 17 | 0 | 1 | 18 | 18
5 | Kabeļu kanalizācijas akas PEH uzstādīšana | gab | 4 | 9.58 | 17 | 162.86 | 0 | 33 | 195.86 | 38.32 | 651.44 | 0 | 132 | 783.44 | 783.44
6 | Darbu veikšanas projekta izstrāde, MAF | gab | 1 | 17.12 | 17 | 291.04 | 0 | 5.5 | 296.54 | 17.12 | 291.04 | 0 | 5.5 | 296.54 | 296.54
7 | Kabeļa ieguldīšana kabeļu kanalizācijā un pa sienu | m | 150 | 0.14 | 17 | 2.38 | 0 | 0.55 | 2.93 | 21 | 357 | 0 | 82.5 | 439.5 | 439.5
8 | Rakšanas atļauju saņemšana | gab | 1 | 10.29 | 17 | 174.93 | 0 | 5.5 | 180.43 | 10.29 | 174.93 | 0 | 5.5 | 180.43 | 180.43
9 | Dokumentācija, atzinumi | gab | 1 | 13.77 | 17 | 234.09 | 0 | 5.5 | 239.59 | 13.77 | 234.09 | 0 | 5.5 | 239.59 | 239.59
10 | Trases nospraušana | m | 100 | 0.07 | 17 | 1.19 | 0 | 0.11 | 1.3 | 7 | 119 | 0 | 11 | 130 | 130
11 | Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana (vaļēja tranšeja) | m | 100 | 0.12 | 17 | 2.04 | 18.98 | 0.22 | 21.24 | 12 | 204 | 1898 | 22 | 2124 | 2124
12 | Polietilēna caurule PVC d.100mm | m | 100 | 0 | 17 | 0 | 5.06 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 | 506
13 | Brīdīnājuma lente | m | 100 | 0 | 17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11
14 | Kabeļu aka PEH 800x650 Evopipes | gab | 4 | 0 | 17 | 0 | 235.29 | 0 | 235.29 | 0 | 0 | 941.16 | 0 | 941.16 | 941.16
15 | Kabeļu akas vaks, līdz 12.5 t, peldošs | gab | 4 | 0 | 17 | 0 | 266.92 | 0 | 266.92 | 0 | 0 | 1067.68 | 0 | 1067.68 | 1067.68
16 | Dzelzbetona riņķis | gab | 8 | 0 | 17 | 0 | 23.41 | 0 | 23.41 | 0 | 0 | 187.28 | 0 | 187.28 | 187.28
17 | Atloks | gab | 12 | 0 | 17 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 32.4 | 32.4
18 | Hermetiķis | gab | 6 | 0 | 17 | 0 | 4.94 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 29.64 | 0 | 29.64 | 29.64
19 | Optiskais kabelis 4FO | m | 150 | 0 | 17 | 0 | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 114
20 | Virve kabeļa ievilkšanai | m | 100 | 0.02 | 17 | 0.34 | 0.23 | 0.11 | 0.68 | 2 | 34 | 23 | 11 | 68 | 68
21 | Montāžas materiāli | gab | 1 | 0 | 17 | 0 | 278.3 | 16.5 | 294.8 | 0 | 0 | 278.3 | 16.5 | 294.8 | 294.8
22 | Ģeodēzija | kompl. | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 688.05 | 688.05 | 0 | 0 | 0 | 688.05 | 688.05 | 688.05
23 | Transporta izdevumi | gab | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 175.01 | 175.01 | 0 | 0 | 0 | 175.01 | 175.01 | 175.01
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | 286.72 | 4874.24 | 5088.46 | 2167.56 | 12130.26 | 12130.26 | 0
Sastādīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513
Pārbaudīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513

## Papilddarbu tāme Nr.3
Papilddarbu tāme Nr.3
Būves nosaukums: |  | CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVE
Objekta nosaukums: |  | RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVES (ēkas siltināšana, saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas prasībām) ERAF projekta Nr.4.2.1.2/18/I/062 ietvaros
Objekta adrese: |  | RĪGĀ, MERĶEĻA IELĀ 4
Pasūtījuma Nr. |  | RC 2019/29
Tāme sastādīta 2021.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 79263.1
Tāme sastādīta 2021.gada 26.jūlijā
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  | 2021 | 2022
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Papilddarbi - VN tīkli
1 | 19" komutācijas panelis 1U 24xRJ45 cat 6 LANBERG PPU6-1024-B | gab. | 2 | 2.07 | 17 | 35.19 | 30.13 | 1.76 | 67.08 | 4.14 | 70.38 | 60.26 | 3.52 | 134.16 |  | 134.16
2 | 19" kabeļu organizators 1U TRITON RAB-VP-X11-A1 | gab. | 4 | 0.14 | 17 | 2.38 | 8.33 | 0.12 | 10.83 | 0.56 | 9.52 | 33.32 | 0.48 | 43.32 |  | 43.32
3 | 19" PoE komutators HP Aruba 2930F 24G PoE 4SFP | gab. | 2 | 5.51 | 17 | 93.67 | 2005.12 | 4.69 | 2103.48 | 11.02 | 187.34 | 4010.24 | 9.38 | 4206.96 |  | 4206.96
4 | SFP modulis Aruba 10G SFP LC SR 300m MMF XCVR (J9150D) MM LC duplex | gab. | 2 | 1.03 | 17 | 17.51 | 366.85 | 0.88 | 385.24 | 2.06 | 35.02 | 733.7 | 1.76 | 770.48 |  | 770.48
5 | FO patchkabelis OM3 MM duplex 50/125 2m SC-LC EXCEL 200-055 | gab. | 2 | 0.08 | 17 | 1.36 | 5.95 | 0.08 | 7.39 | 0.16 | 2.72 | 11.9 | 0.16 | 14.78 |  | 14.78
6 | IP videokamera (ārpusē uzstādāma) HIKVISION DS-2CD2645WD-IZS | gab. | 13 | 6.2 | 17 | 105.4 | 211.26 | 5.27 | 321.93 | 80.6 | 1370.2 | 2746.38 | 68.51 | 4185.09 |  | 4185.09
7 | IP kupola videokamera (iekšpusē uzstādāma) HIKVISION DS-2CD2145FWD-I 4mm / DS-2CD2146G2-I F4 | gab. | 14 | 4.13 | 17 | 70.21 | 102.47 | 3.51 | 176.19 | 57.82 | 982.94 | 1434.58 | 49.14 | 2466.66 |  | 2466.66
8 | IP kupola videokamera (arēnā uzstādāma) HIKVISION DS-2CD2086G2-IU 2.8mm | gab. | 4 | 3.85 | 17 | 65.45 | 154.33 | 3.28 | 223.06 | 15.4 | 261.8 | 617.32 | 13.12 | 892.24 |  | 892.24
9 | Komutācijas kārba HIKVISION DS-1280ZJ-XS | gab. | 4 | 0.28 | 17 | 4.76 | 12.65 | 0.23 | 17.64 | 1.12 | 19.04 | 50.6 | 0.92 | 70.56 |  | 70.56
10 | Vienvietīga V/A telefonu un datoru tīklu rozete 1xRJ45 cat6 DIGITUS DN-93710 | gab. | 14 | 0.83 | 17 | 14.11 | 2.85 | 0.7 | 17.66 | 11.62 | 197.54 | 39.9 | 9.8 | 247.24 |  | 247.24
11 | Patch kabelis cat 6 RJ45-RJ45 2m DIGITUS DK-1617-020 | gab. | 50 | 0.08 | 17 | 1.36 | 1.32 | 0.08 | 2.76 | 4 | 68 | 66 | 4 | 138 |  | 138
12 | Videonovērošanas sistēmas serveris HIKVISION DS-9632NI-I8 | gab. | 1 | 11.01 | 17 | 187.17 | 938.63 | 9.36 | 1135.16 | 11.01 | 187.17 | 938.63 | 9.36 | 1135.16 |  | 1135.16
13 | Cietnis 6Tb WD60PURZ | gab. | 4 | 1.1 | 17 | 18.7 | 211.26 | 0.94 | 230.9 | 4.4 | 74.8 | 845.04 | 3.76 | 923.6 |  | 923.6
14 | KLIENTA PC CPU Intel Core i3-9100 GIGAB TE H370M DS3H RAM DDR4 8 GB 2666 MHz / PC4-21300 Samsung 970 Evo 500GB NVMe M.2 Videokarte GTX1050TI Barošanas bloks Corsair RMx Series RM550x ATX korpuss Cooler Master Silencio 452 Windo s 10 Pro x64 - Licence - 1 licence - OEM Klaviatūra un pele Logitech Wireless Combo MK220 | kompl. | 1 | 2.75 | 17 | 46.75 | 1328.25 | 2.34 | 1377.34 | 2.75 | 46.75 | 1328.25 | 2.34 | 1377.34 |  | 1377.34
15 | Monitors LCD 32" HIKVISION DS-D5032FC | gab. | 4 | 0.35 | 17 | 5.95 | 417.45 | 0.3 | 423.7 | 1.4 | 23.8 | 1669.8 | 1.2 | 1694.8 |  | 1694.8
16 | Sienas kronšteins priekš LCD 32" | gab. | 4 | 0.2 | 17 | 3.4 | 18.98 | 0.18 | 22.56 | 0.8 | 13.6 | 75.92 | 0.72 | 90.24 |  | 90.24
17 | Dekoderis HIKVISION DS-6901UDI | gab. | 2 | 2.75 | 17 | 46.75 | 575.58 | 2.34 | 624.67 | 5.5 | 93.5 | 1151.16 | 4.68 | 1249.34 |  | 1249.34
18 | Kabelis HDMI High Speed. tips A. M/M. 5m | gab. | 2 | 0.2 | 17 | 3.4 | 11.07 | 0.18 | 14.65 | 0.4 | 6.8 | 22.14 | 0.36 | 29.3 |  | 29.3
19 | Kabelis HDMI High Speed. tips A. M/M. 1m | gab. | 2 | 0.04 | 17 | 0.68 | 5.72 | 0.03 | 6.43 | 0.08 | 1.36 | 11.44 | 0.06 | 12.86 |  | 12.86
20 | DIGITUS Displa Port HDMI Adapter/Converter | gab. | 1 | 0.07 | 17 | 1.19 | 26.57 | 0.07 | 27.83 | 0.07 | 1.19 | 26.57 | 0.07 | 27.83 |  | 27.83
21 | Datu kabelis UTP4x2x0.5 cat 6 LSZH | m | 2500 | 0.05 | 17 | 0.85 | 0.4 | 0.04 | 1.29 | 125 | 2125 | 1000 | 100 | 3225 | 3225
22 | Poliplasta caurule 50 Evopipe EVOEL FMs-0H-SMART | m | 10 | 0.07 | 17 | 1.19 | 2.41 | 0.07 | 3.67 | 0.7 | 11.9 | 24.1 | 0.7 | 36.7 | 36.7
23 | Poliplasta caurule 25 Evopipe EVOEL FMs-0H-SMART | m | 100 | 0.04 | 17 | 0.68 | 0.45 | 0.03 | 1.16 | 4 | 68 | 45 | 3 | 116 | 116
24 | Ugunsdrošās putas HILTI CFS-F FX | gab. | 10 | 0.69 | 17 | 11.73 | 32.89 | 0.59 | 45.21 | 6.9 | 117.3 | 328.9 | 5.9 | 452.1 | 452.1
25 | Pārsprieguma aizsardzība ārējām kameram. | gab. | 13 | 0.96 | 17 | 16.32 | 75.63 | 0.81 | 92.76 | 12.48 | 212.16 | 983.19 | 10.53 | 1205.88 |  | 1205.88
26 | Zemējuma vads H07V-K 6mm². 450/750V. ELPAR. dzelten/zaļš | m | 130 | 0.04 | 17 | 0.68 | 1.02 | 0.03 | 1.73 | 5.2 | 88.4 | 132.6 | 3.9 | 224.9 | 224.9
27 | Montāžas materiāli | kompl. | 1 | 9.64 | 17 | 163.88 | 1207.56 | 8.2 | 1379.64 | 9.64 | 163.88 | 1207.56 | 8.2 | 1379.64 | 1379.64
28 | DARBI: |  |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Caurumu kalšana/urbšana | gab. | 20 | 3.59 | 17 | 61.03 | 0 | 3.06 | 64.09 | 71.8 | 1220.6 | 0 | 61.2 | 1281.8 | 1281.8
30 | Sistēmas programmēšana un noskaņošanas darbi | kompl. | 1 | 55.06 | 17 | 936.02 | 0 | 46.81 | 982.83 | 55.06 | 936.02 | 0 | 46.81 | 982.83 |  | 982.83
31 | Sistēmas zemējuma testa veikšana | kompl. | 1 | 11.01 | 17 | 187.17 | 0 | 9.36 | 196.53 | 11.01 | 187.17 | 0 | 9.36 | 196.53 |  | 196.53
32 | Izpilddokumentācijas izstrāde | kompl. | 1 | 19.27 | 17 | 327.59 | 0 | 16.38 | 343.97 | 19.27 | 327.59 | 0 | 16.38 | 343.97 |  | 343.97
33 | Personāla apmācība | kompl. | 1 | 2.75 | 17 | 46.75 | 0 | 2.34 | 49.09 | 2.75 | 46.75 | 0 | 2.34 | 49.09 |  | 49.09
| Papilddarbi - ESS tīkli | [14 empty] | 0
1 | 19" iekārtu skapis 800mmx800mm 42U TRITON RTA-42-A88-CAX-A1 | gab. | 1 | 6.88 | 17 | 116.96 | 666.66 | 6.12 | 789.74 | 6.88 | 116.96 | 666.66 | 6.12 | 789.74 |  | 789.74
2 | 19" iekārtu skapis 600mmx400mm 9U RUA-09-AS4-CAX-A1 | gab. | 2 | 2.75 | 17 | 46.75 | 137.96 | 2.45 | 187.16 | 5.5 | 93.5 | 275.92 | 4.9 | 374.32 |  | 374.32
3 | 19" ventilators un termostats 2U TRITON RAC-CH-X02-A1 | gab. | 3 | 0.35 | 17 | 5.95 | 132.7 | 0.31 | 138.96 | 1.05 | 17.85 | 398.1 | 0.93 | 416.88 |  | 416.88
4 | 19" plaukts TRITON | gab. | 5 | 0.2 | 17 | 3.4 | 30.64 | 0.18 | 34.22 | 1 | 17 | 153.2 | 0.9 | 171.1 |  | 171.1
5 | 19" elektroapgādes panelis horizontāls 8P TRITON RAB-PD-X02-A1 | gab. | 5 | 0.35 | 17 | 5.95 | 33.65 | 0.31 | 39.91 | 1.75 | 29.75 | 168.25 | 1.55 | 199.55 |  | 199.55
6 | 19" kabeļu organizators 1U TRITON RAB-VP-X11-A1 | gab. | 12 | 0.14 | 17 | 2.38 | 8.33 | 0.13 | 10.84 | 1.68 | 28.56 | 99.96 | 1.56 | 130.08 |  | 130.08
7 | 19" zemējuma komplekts TRITON RAX-MS-X84-X1 | gab. | 3 | 0.35 | 17 | 5.95 | 24.27 | 0.31 | 30.53 | 1.05 | 17.85 | 72.81 | 0.93 | 91.59 |  | 91.59
8 | 19" komutācijas panelis 1U 48xRJ45 cat 6 LANBERG PPU6-1048-B | gab. | 3 | 4.13 | 17 | 70.21 | 87.79 | 3.67 | 161.67 | 12.39 | 210.63 | 263.37 | 11.01 | 485.01 |  | 485.01
9 | 19" komutācijas panelis 1U 24xRJ45 cat 6 LANBERG PPU6-1024-B | gab. | 1 | 2.07 | 17 | 35.19 | 30.13 | 1.84 | 67.16 | 2.07 | 35.19 | 30.13 | 1.84 | 67.16 |  | 67.16
10 | 19" Optiskais komutācijas panelis 24xSC duplex EXCEL | gab. | 4 | 2.07 | 17 | 35.19 | 27.85 | 1.84 | 64.88 | 8.28 | 140.76 | 111.4 | 7.36 | 259.52 |  | 259.52
11 | 19" PoE komutators HP Aruba 2930F 48G PoE 4SFP | gab. | 3 | 8.26 | 17 | 140.42 | 3598.65 | 7.34 | 3746.41 | 24.78 | 421.26 | 10795.95 | 22.02 | 11239.23 |  | 11239.23
12 | 19" PoE komutators HP Aruba 2930F 24G PoE 4SFP | gab. | 1 | 5.51 | 17 | 93.67 | 2005.12 | 4.9 | 2103.69 | 5.51 | 93.67 | 2005.12 | 4.9 | 2103.69 |  | 2103.69
13 | SFP modulis Aruba 10G SFP LC SR 300m MMF XCVR J9150D MM LC duplex | gab. | 6 | 1.03 | 17 | 17.51 | 366.85 | 0.92 | 385.28 | 6.18 | 105.06 | 2201.1 | 5.52 | 2311.68 |  | 2311.68
14 | FO Adapteris SC duplex MM EXCEL 200-365 | gab. | 48 | 0.07 | 17 | 1.19 | 1.01 | 0.07 | 2.27 | 3.36 | 57.12 | 48.48 | 3.36 | 108.96 |  | 108.96
15 | Pigtails OM3 MM 50/125 1m EXCEL 200-644 | kompl. | 48 | 0.04 | 17 | 0.68 | 1.33 | 0.03 | 2.04 | 1.92 | 32.64 | 63.84 | 1.44 | 97.92 |  | 97.92
16 | FO patchkabelis OM3 MM duplex 50/125 2m SC-LC EXCEL 200-055 | gab. | 48 | 0.08 | 17 | 1.36 | 5.95 | 0.08 | 7.39 | 3.84 | 65.28 | 285.6 | 3.84 | 354.72 |  | 354.72
17 | Patch kabelis cat 6 RJ45-RJ45 2m DIGITUS DK-1617-020 | gab. | 100 | 0.08 | 17 | 1.36 | 1.32 | 0.08 | 2.76 | 8 | 136 | 132 | 8 | 276 |  | 276
18 | Bezvadu piekļuves punkts Ruckus R710 / Bezvadu piekļuves punkts Ruckus R750 (802.11ax, 4x4 MU-MIMO 5GHz/2.4GHz, 1024 users) | gab. | 10 | 2.07 | 17 | 35.19 | 1024.65 | 1.84 | 1061.68 | 20.7 | 351.9 | 10246.5 | 18.4 | 10616.8 |  | 10616.8
19 | Bezvadu piekļuves punktu kontrlieris Ruckus ZoneDirector 1200 + Ruckus ZoneDirector 1200 atbalsts 5 gadi | gab. | 2 | 6.88 | 17 | 116.96 | 1442.1 | 6.12 | 1565.18 | 13.76 | 233.92 | 2884.2 | 12.24 | 3130.36 |  | 3130.36
20 | Bezvadu piekļuves punktu Ruckus kontroliera licences / Redundant Ruckus ZoneDirector 1200 atbalsts 5 gadi | gab. | 1 | 2.75 | 17 | 46.75 | 253 | 2.45 | 302.2 | 2.75 | 46.75 | 253 | 2.45 | 302.2 |  | 302.2
21 | Divvietīga telefonu un datoru tīklu rozete 2xRJ45 cat 6 | gab. | 11 | 1.72 | 17 | 29.24 | 18.98 | 1.53 | 49.75 | 18.92 | 321.64 | 208.78 | 16.83 | 547.25 |  | 547.25
22 | Vienvietīga V/A telefonu un datoru tīklu rozete 1xRJ45 cat6 DIGITUS DN-93710 | gab. | 10 | 0.83 | 17 | 14.11 | 2.85 | 0.74 | 17.7 | 8.3 | 141.1 | 28.5 | 7.4 | 177 |  | 177
23 | Vienvietīga telefonu un datoru tīklu rozete 1xRJ45 cat 6 | gab. | 2 | 1.31 | 17 | 22.27 | 13.92 | 1.16 | 37.35 | 2.62 | 44.54 | 27.84 | 2.32 | 74.7 |  | 74.7
24 | Montāžas kārba | gab. | 13 | 0.07 | 17 | 1.19 | 0.64 | 0.07 | 1.9 | 0.91 | 15.47 | 8.32 | 0.91 | 24.7 | 24.7
25 | Rezerves barošanas avots EATON Netpack 5PX2200IRTN | gab. | 2 | 2.07 | 17 | 35.19 | 1398.93 | 1.84 | 1435.96 | 4.14 | 70.38 | 2797.86 | 3.68 | 2871.92 |  | 2871.92
26 | Datu kabelis UTP4x2x0.5 cat 6 LSZH | m | 2950 | 0.05 | 17 | 0.85 | 0.4 | 0.05 | 1.3 | 147.5 | 2507.5 | 1180 | 147.5 | 3835 |  | 3835
27 | Optiskais kabelis EXCEL OM3 Multimode 8x50/125 LSZH | m | 350 | 0.04 | 17 | 0.68 | 1.51 | 0.03 | 2.22 | 14 | 238 | 528.5 | 10.5 | 777 | 777
28 | Poliplasta caurule 50 EVOPIPES EVOEL FL-0H-SMART | m | 50 | 0.07 | 17 | 1.19 | 2.41 | 0.07 | 3.67 | 3.5 | 59.5 | 120.5 | 3.5 | 183.5 | 183.5
29 | Poliplasta caurule 25 EVOPIPES EVOEL FL-0H-SMART | m | 300 | 0.04 | 17 | 0.68 | 0.45 | 0.03 | 1.16 | 12 | 204 | 135 | 9 | 348 | 348
30 | Ugunsdrošās putas/mastika HILTI CFS-F FX | gab. | 10 | 0.69 | 17 | 11.73 | 32.89 | 0.62 | 45.24 | 6.9 | 117.3 | 328.9 | 6.2 | 452.4 | 452.4
31 | Kabeļu trepe. (WxH) 300x50mm. 1.5mm. L-3m. DKP300H50/3N | m | 12 | 0.48 | 17 | 8.16 | 7.98 | 0.43 | 16.57 | 5.76 | 97.92 | 95.76 | 5.16 | 198.84 | 198.84
32 | Montāžas materiāli | gab. | 1 | 20.65 | 17 | 351.05 | 2008.88 | 18.35 | 2378.28 | 20.65 | 351.05 | 2008.88 | 18.35 | 2378.28 | 2378.28
33 | DARBI: |  |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Caurumu kalšana/urbšana | gab, | 20 | 3.59 | 17 | 61.03 | 0 | 3.2 | 64.23 | 71.8 | 1220.6 | 0 | 64 | 1284.6 | 1284.6
35 | Sistēmas programmēšana un noskaņošanas darbi | kpl. | 1 | 88.1 | 17 | 1497.7 | 0 | 78.29 | 1575.99 | 88.1 | 1497.7 | 0 | 78.29 | 1575.99 |  | 1575.99
36 | Sistēmas zemējuma testa veikšana | kpl. | 1 | 11.01 | 17 | 187.17 | 0 | 9.79 | 196.96 | 11.01 | 187.17 | 0 | 9.79 | 196.96 |  | 196.96
37 | Optikas metināšana | kpl. | 1 | 59.85 | 17 | 1017.45 | 0 | 53.19 | 1070.64 | 59.85 | 1017.45 | 0 | 53.19 | 1070.64 |  | 1070.64
38 | Izpilddokumentācijas izstrāde | kpl. | 1 | 24.78 | 17 | 421.26 | 0 | 22.02 | 443.28 | 24.78 | 421.26 | 0 | 22.02 | 443.28 |  | 443.28
39 | Personāla apmācība | kpl. | 1 | 5.15 | 17 | 87.55 | 0 | 4.58 | 92.13 | 5.15 | 87.55 | 0 | 4.58 | 92.13 |  | 92.13
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | 1177.06 | 20010.02 | 58218.93 | 1034.15 | 79263.1 | 12363.46 | 66899.64
Sastādīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513
Pārbaudīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513

## Papilddarbu tāme Nr.4
Papilddarbu tāme Nr.4
Būves nosaukums: |  | CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVE
Objekta nosaukums: |  | RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVES (ēkas siltināšana, saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas prasībām) ERAF projekta Nr.4.2.1.2/18/I/062 ietvaros
Objekta adrese: |  | RĪGĀ, MERĶEĻA IELĀ 4
Pasūtījuma Nr. |  | RC 2019/29
Tāme sastādīta 2021.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 35525.92
Tāme sastādīta 2021.gada 26.jūlijā
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  | 2021 | 2022
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Papilddarbi - EL tīkls
1 | Esošās sadalnes nomaiņa
2 | Esošā sadalne GS (Jauna) | kpl. | 1 | 47.88 | 17 | 813.96 | 9901.98 | 85.1 | 10801.04 | 47.88 | 813.96 | 9901.98 | 85.1 | 10801.04 | 3240.312 | 7560.728
3 | Zemējums
4 | Zemējuma plakandzelzs cinkots tērauds 40x4mm | m | 110 | 0.17 | 17 | 2.89 | 5.16 | 0.3 | 8.35 | 18.7 | 317.9 | 567.6 | 33 | 918.5 | 918.5
5 | Zemējuma stienis d20 1.5m | gb | 48 | 0.22 | 17 | 3.74 | 9.55 | 0.38 | 13.67 | 10.56 | 179.52 | 458.4 | 18.24 | 656.16 | 656.16
6 | Plakandzelža savienošanas krusta klemme | gb | 8 | 0.08 | 17 | 1.36 | 4.71 | 0.15 | 6.22 | 0.64 | 10.88 | 37.68 | 1.2 | 49.76 | 49.76
7 | Spice zemējuma stienim d20mm | gb | 8 | 0.01 | 17 | 0.17 | 2.16 | 0.02 | 2.35 | 0.08 | 1.36 | 17.28 | 0.16 | 18.8 | 18.8
8 | Klemme stieple/40mm lente pie Ø20mm zemējuma stieņa, c. Tērauda | gb | 8 | 0.08 | 17 | 1.36 | 4.77 | 0.15 | 6.28 | 0.64 | 10.88 | 38.16 | 1.2 | 50.24 | 50.24
9 | Antikorozijas lenta | gb | 3 | 0.24 | 17 | 4.08 | 8.24 | 0.43 | 12.75 | 0.72 | 12.24 | 24.72 | 1.29 | 38.25 | 38.25
10 | Termocaurule plakandzelža izvadiem no betona | m | 3 | 0.12 | 17 | 2.04 | 4.58 | 0.22 | 6.84 | 0.36 | 6.12 | 13.74 | 0.66 | 20.52 | 20.52
11 | UPS 10kVA/9kW, 400VAC/400VAC 60 min | kpl. | 1 | 19.15 | 17 | 325.55 | 6911.7 | 34.04 | 7271.29 | 19.15 | 325.55 | 6911.7 | 34.04 | 7271.29 | 7271.29
12 | Palīgmateriāli, izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1 | 9.58 | 17 | 162.86 | 495.94 | 17.02 | 675.82 | 9.58 | 162.86 | 495.94 | 17.02 | 675.82 | 675.82
13
14 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
15 | Detektoru plate FX-SLC, 2 cilpas (vai līdzvērtīgs) | gb. | 1 | 2.39 | 17 | 40.63 | 305.54 | 2.13 | 348.3 | 2.39 | 40.63 | 305.54 | 2.13 | 348.3 |  | 348.3
16 | Adrešu dūmu detektors ESMI 22051E (vai līdzvērtīgs) | gb. | 82 | 0.36 | 17 | 6.12 | 33.22 | 0.32 | 39.66 | 29.52 | 501.84 | 2724.04 | 26.24 | 3252.12 |  | 3252.12
17 | Iznesamais indikators RI-31 | gb. | 41 | 0.3 | 17 | 5.1 | 1.8 | 0.26 | 7.16 | 12.3 | 209.1 | 73.8 | 10.66 | 293.56 |  | 293.56
18 | Detektoru pamatne B501AP (vai līdzvērtīgs) | gb. | 82 | 0.54 | 17 | 9.18 | 4.64 | 0.48 | 14.3 | 44.28 | 752.76 | 380.48 | 39.36 | 1172.6 |  | 1172.6
19 | Adrešu ugunstrauksmes ziņojumu poga ESMI MCP5A, kompl.ar kārbu (vai līdzvērtīgs) | kpl. | 4 | 0.9 | 17 | 15.3 | 58.98 | 0.79 | 75.07 | 3.6 | 61.2 | 235.92 | 3.16 | 300.28 |  | 300.28
20 | Izejas modulis ar kārbu EM-201E-240 (vai līdzvērtīgs) | kpl. | 3 | 0.96 | 17 | 16.32 | 51.76 | 0.85 | 68.93 | 2.88 | 48.96 | 155.28 | 2.55 | 206.79 |  | 206.79
21 | Detektoru marķējums | gb. | 82 | 0.04 | 17 | 0.68 | 0.94 | 0.03 | 1.65 | 3.28 | 55.76 | 77.08 | 2.46 | 135.3 |  | 135.3
22 | Signalizācijas kabelis JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x1+0.8 | m | 980 | 0.04 | 17 | 0.68 | 0.5 | 0.03 | 1.21 | 39.2 | 666.4 | 490 | 29.4 | 1185.8 | 1185.8
23 | Programmatūras instalēšana un konfigurēšana | kpl. | 1 | 9.58 | 17 | 162.86 | 0 | 8.51 | 171.37 | 9.58 | 162.86 | 0 | 8.51 | 171.37 | 171.37
24 | Izpildokumentācijas izstrāde | kpl. | 1 | 4.79 | 17 | 81.43 | 0 | 0 | 81.43 | 4.79 | 81.43 | 0 | 0 | 81.43 | 81.43
25 | Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika, lentas, putas, marķēšanas, elektrokomutācijas u.c.nepieciešamie materiāli | kpl. | 1 | 5.99 | 17 | 101.83 | 1076.69 | 5.32 | 1183.84 | 5.99 | 101.83 | 1076.69 | 5.32 | 1183.84 | 1183.84
26 | Centrālā izziņošanas sistēma | [14 empty] | 0
27 | Komutators Paviro PVA-4R24 (vai līdzvērtīgs) | kpl. | 1 | 2.39 | 17 | 40.63 | 990.03 | 2.13 | 1032.79 | 2.39 | 40.63 | 990.03 | 2.13 | 1032.79 |  | 1032.79
28 | Iekārta Paviro PVA-2P500 (vai līdzvērtīgs) | kpl. | 1 | 2.39 | 17 | 40.63 | 1343.62 | 2.13 | 1386.38 | 2.39 | 40.63 | 1343.62 | 2.13 | 1386.38 |  | 1386.38
29 | Skaļrunis 3W (montējams pie griestiem vai uz sienas) LB1-UM06E-2 (vai līdzvērtīgs) | gb. | 41 | 1.08 | 17 | 18.36 | 29.56 | 0.95 | 48.87 | 44.28 | 752.76 | 1211.96 | 38.95 | 2003.67 |  | 2003.67
30 | EOL Gala elements PVA-1WEOL | gb. | 2 | 0.6 | 17 | 10.2 | 81.93 | 0.53 | 92.66 | 1.2 | 20.4 | 163.86 | 1.06 | 185.32 |  | 185.32
31 | Kabelis JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x1+0.8 | m | 700 | 0.04 | 17 | 0.68 | 0.5 | 0.03 | 1.21 | 28 | 476 | 350 | 21 | 847 | 847
32 | Programmatūras instalēšana un konfigurēšana | kpl. | 1 | 9.58 | 17 | 162.86 | 0 | 8.51 | 171.37 | 9.58 | 162.86 | 0 | 8.51 | 171.37 | 171.37
33 | Izpildokumentācijas izstrāde | kpl. | 1 | 4.79 | 17 | 81.43 | 0 | 0 | 81.43 | 4.79 | 81.43 | 0 | 0 | 81.43 | 81.43
34 | Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika, lentas, putas, marķēšanas, elektrokomutācijas u.c.nepieciešamie materiāli | kpl. | 1 | 5.39 | 17 | 91.63 | 889.78 | 4.78 | 986.19 | 5.39 | 91.63 | 889.78 | 4.78 | 986.19 | 986.19
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | 364.14 | 6190.38 | 28935.28 | 400.26 | 35525.92 | 17648.082 | 17877.838
Sastādīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513
Pārbaudīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513

## Papilddarbu tāme Nr.5
Papilddarbu tāme Nr.5
Būves nosaukums: |  | CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVE
Objekta nosaukums: |  | RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVES (ēkas siltināšana, saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas prasībām) ERAF projekta Nr.4.2.1.2/18/I/062 ietvaros
Objekta adrese: |  | RĪGĀ, MERĶEĻA IELĀ 4
Pasūtījuma Nr. |  | RC 2019/29
Tāme sastādīta 2021.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 24659.55
Tāme sastādīta 2021.gada 26.jūlijā
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  | 2021 | 2022
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Papilddarbi - Trepju demontāža, attīrīšana un iekonservēšana Merķeļa ielas fasādes pusē
1 | Kāpņu demontāža | kpl. | 1 | 312 | 17 | 5304 | 0 | 11948.6 | 17252.6 | 312 | 5304 | 0 | 11948.6 | 17252.6 | 17252.6
2 | Kāpņu tīrīšana, gruntēšana | kpl. | 1 | 96 | 17 | 1632 | 620.9 | 4990.55 | 7243.45 | 96 | 1632 | 620.9 | 4990.55 | 7243.45 | 7243.45
3 | Kāpņu piegāde uz Pasūtītāja novietni | kpl. | 1 | 5.5 | 17 | 93.5 | 0 | 70 | 163.5 | 5.5 | 93.5 | 0 | 70 | 163.5 | 163.5
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | 413.5 | 7029.5 | 620.9 | 17009.15 | 24659.55 | 24659.55 | 0
Sastādīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513
Pārbaudīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513

## Opcijas darbu tāme Nr.6
Papilddarbu tāme Nr.6
Būves nosaukums: |  | CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVE
Objekta nosaukums: |  | RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVES (ēkas siltināšana, saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas prasībām) ERAF projekta Nr.4.2.1.2/18/I/062 ietvaros
Objekta adrese: |  | RĪGĀ, MERĶEĻA IELĀ 4
Pasūtījuma Nr. |  | RC 2019/29
Tāme sastādīta 2021.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 35659.32
Tāme sastādīta 2021.gada 26.jūlijā
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  | 2021 | 2022
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Papilddarbi - Vispārceltnieciskie būvdarbi
Sienas
1 | 1. stāva sienas asīss V-C/2 (arēnas centrā) demontāža | m3 | 4.5 | 11 | 17 | 187 | 0 | 9.35 | 196.35 | 49.5 | 841.5 | 0 | 42.08 | 883.58 | 883.58
2 | Ķieģeļu sienas mūrēšana izmantojot esošos ķieģeļus | m3 | 15.2 | 8 | 17 | 136 | 210 | 10 | 356 | 121.6 | 2067.2 | 3192 | 152 | 5411.2 | 5411.2
Pārsegums
1 | Velvju pārseguma demontāža | m2 | 140.77 | 1.2 | 17 | 20.4 |  | 5 | 25.4 | 168.92 | 2871.71 | 0 | 703.85 | 3575.56 |  | 3575.56
2 | Dzelzsbetona pārseguma betonēšana, betons C30/37, iestrādājot ar sūkni, iesk.veidņu montāžu un demontāžu | m2 | 140.77 | 3.6 | 17 | 61.2 | 33.5 | 6 | 100.7 | 506.77 | 8615.12 | 4715.8 | 844.62 | 14175.54 |  | 14175.54
Pagalma metāla kāpnes
1 | Esošo kāpņu demontāža iekšpagalmā | kompl | 1 | 118.4 | 17 | 2012.8 |  | 100.64 | 2113.44 | 118.4 | 2012.8 | 0 | 100.64 | 2113.44 |  | 2113.44
2 | Jaunu analoģisku kāpņu izbūve metāla konstrukcijā | kompl | 1 | 68 | 17 | 1156 | 8069 | 275 | 9500 | 68 | 1156 | 8069 | 275 | 9500 |  | 9500
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | 1033.19 | 17564.33 | 15976.8 | 2118.19 | 35659.32 | 6294.78 | 29364.54
Sastādīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513
Pārbaudīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513

## Opcijas darbu tāme Nr.7
Papilddarbu tāme Nr.7
Būves nosaukums: |  | CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVE
Objekta nosaukums: |  | RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS PĀRBŪVES (ēkas siltināšana, saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas prasībām) ERAF projekta Nr.4.2.1.2/18/I/062 ietvaros
Objekta adrese: |  | RĪGĀ, MERĶEĻA IELĀ 4
Pasūtījuma Nr. |  | RC 2019/29
Tāme sastādīta 2021.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 31750.59
Tāme sastādīta 2021.gada 26.jūlijā
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Papilddarbi - Iekares
1 | Papildus iekares sitēmas izbūves izmaksas saskaņā ar BK risinājumu | kompl | 1 | 360 | 17 | 6120 | 24684.59 | 946 | 31750.59 | 360 | 6120 | 24684.59 | 946 | 31750.59
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | 360 | 6120 | 24684.59 | 946 | 31750.59
Sastādīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513
Pārbaudīja: VALDIS KOKS sert. Nr. 4-00513